OBRAZAC 1

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 1160/1-5826

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 46

Mjesto i datum: Podgorica, 17.06.2026.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023, 11/2023, 84/2024) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka potrošnog materijala za operacione blokove (5826)

Predmet nabavke se nabavlja:

po partijama

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

| Tip reda | Procijenjena vrijednost | Valuta | Opis partije | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 | 297.348,00 | EUR | Potrošni materijal za sterilizatore STERRAD |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | CASSETTE STERRAD 100S | CASSETTE STERRAD 100S | 200 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterrad NX cassetes | Sterrad NX cassetes | 200 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterrad 100 NX cassetes | Sterrad 100 NX cassetes | 1031 | kom |
| stavka |  |  |  | STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom) | STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom) | 27 | pak |
| stavka |  |  |  | STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom) | STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom) | 66 | pak |
| stavka |  |  |  | STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom) | STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom) | 87 | pak |
| stavka |  |  |  | STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom) | STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom) | 88 | pak |
| stavka |  |  |  | STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom) | STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom) | 67 | pak |
| stavka |  |  |  | STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom) | STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom) | 35 | pak |
| stavka |  |  |  | Chem indikator Strip(1000) | Chem indikator Strip(1000) | 13 | kut |
| stavka |  |  |  | Chem Indikator traka | Chem Indikator traka | 104 | kom |
| stavka |  |  |  | EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge | EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge | 8 | kut |
| stavka |  |  |  | Papir za štampanje - Sterrad 100S | Papir za štampanje - Sterrad 100S | 3 | kom |
| stavka |  |  |  | Traka za pakericu | Traka za pakericu | 8 | kom |
| stavka |  |  |  | Vaporizer H202 | Vaporizer H202 | 4 | kom |
| stavka |  |  |  | Biološki indikator sterilizacije | Biološki indikator sterilizacije | 158 | kom |
| stavka |  |  |  | Superbrzi Biološki indikator za plazma sterilizaciju. Očitavanje rezulatata do 15 min | Superbrzi Biološki indikator za plazma sterilizaciju. Očitavanje rezulatata do 15 min | 360 | kom |
| stavka |  |  |  | Aptimax smjestajna kaseta za instrumente za sterilizaciju u plazmi 584mmx279x102mm | Aptimax smjestajna kaseta za instrumente za sterilizaciju u plazmi 584mmx279x102mm | 4 | kom |
| Partija 2 | 12.868,50 | EUR | Ravne rolne za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Ravne rolne 100mm x 200m | Ravne rolne 100mm x 200m | 123 | kom |
| stavka |  |  |  | Ravne rolne 150mm x 200m | Ravne rolne 150mm x 200m | 71 | kom |
| stavka |  |  |  | Ravne rolne 200mm x 200m | Ravne rolne 200mm x 200m | 104 | kom |
| stavka |  |  |  | Ravne rolne 300mm x 200m | Ravne rolne 300mm x 200m | 182 | kom |
| stavka |  |  |  | Ravne rolne 400mm x 200m | Ravne rolne 400mm x 200m | 10 | kom |
| Partija 3 | 258.356,58 | EUR | Ultra ravne rolne I kese za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 314 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 483 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 178 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 224 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 325 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 137 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravna kesa 380 mm x 650mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravna kesa 380 mm x 650mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 1200 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 8545 | kom |
| stavka |  |  |  | Ultra ravna kesa 160 mm x 500mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | Ultra ravna kesa 160 mm x 500mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP) | 3430 | kom |
| Partija 4 | 9.872,00 | EUR | Potrošni materijal za sterilizaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom | Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom | 120 | kotur |
| stavka |  |  |  | Kertridž za mašine za stikere | Kertridž za mašine za stikere | 19 | kom |
| stavka |  |  |  | Traka za štampanje rada sterilizatora | Traka za štampanje rada sterilizatora | 21 | kom |
| stavka |  |  |  | Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000 | Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000 | 22 | kom |
| Partija 5 | 21.634,20 | EUR | Antimikrobna inciziona folija |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Antimikrobna inciziona folija 44X35 cm sa jodoformom | Antimikrobna inciziona folija 44X35 cm sa jodoformom | 8 | kom |
| stavka |  |  |  | Antimikrobna inciziona folija 66x45cm sa jodoformom | Antimikrobna inciziona folija 66x45cm sa jodoformom | 288 | kom |
| stavka |  |  |  | Antimikrobna inciziona folija 66x85cm sa jodoformom | Antimikrobna inciziona folija 66x85cm sa jodoformom | 546 | kom |
| Partija 6 | 3.802,40 | EUR | Torakalni drenovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle | 145 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 24 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 24 Ch (sa vodičem) za odrasle | 247 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle | 207 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle | 172 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle | Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle | 5 | kom |
| Partija 7 | 3.769,15 | EUR | Set za abdominalnu punkciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set za abdominalnu punkciju | Set za abdominalnu punkciju | 77 | kom |
| Partija 8 | 42.375,00 | EUR | Set za torakalnu punkciju sa vodičem i Y nastavci za torakalnu drenazu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml | Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml | 280 | kom |
| stavka |  |  |  | Y nastavci za torakalnu drenažu | Y nastavci za torakalnu drenažu | 75 | kom |
| Partija 9 | 2.387,00 | EUR | Torakalni drenovi za djecu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki | Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki | 170 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki | Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki | 170 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu) | Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu) | 28 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu) | Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu) | 28 | kom |
| stavka |  |  |  | Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu) | Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu) | 38 | kom |
| Partija 10 | 1.244,88 | EUR | Sistem za Bileau drenažu za bebe |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe) | Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe) | 57 | kom |
| Partija 11 | 87.294,00 | EUR | Cirkularni stapleri za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | 29 | kom |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 28mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 28mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | 30 | kom |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 31mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 31mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | 101 | kom |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku | 48 | kom |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) 25,28 i 31mm sa obarajućom glavom i 3 reda varijabilnih klamfica | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) 25,28 i 31mm sa obarajućom glavom i 3 reda varijabilnih klamfica | 30 |  |
| Partija 12 | 49.368,00 | EUR | Cirkularni stapleri (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | 9 | kom |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | 101 | kom |
| stavka |  |  |  | Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm | 26 | kom |
| Partija 13 | 76.515,00 | EUR | Linearni stapleri i punjenja za linearne staplere (sa četvrtastim klamficama) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno) | Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno) | 35 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm (zeleno) | Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm (zeleno) | 64 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | 101 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno) sa četvrtastim kamficama u presjeku | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno) sa četvrtastim kamficama u presjeku | 300 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno) sa cetvrtastim klamficama u presjeku | 342 | pun |
| Partija 14 | 25.844,00 | EUR | Univerzalna punjenja za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja klanfi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm | 24 | pun |
| stavka |  |  |  | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm | Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm | 142 | pun |
| Partija 15 | 15.322,00 | EUR | Titanium klipsevi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | 29 | kut |
| stavka |  |  |  | Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru) | 29 | kut |
| stavka |  |  |  | Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru) | Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru) | 71 | kut |
| Partija 16 | 1.789,40 | EUR | Endoskopski linearni stapler (fleksibilni sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm | Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm | 2 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno | Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno | 7 | kom |
| Partija 17 | 123.046,00 | EUR | Potrošni materijal za laparoskopiju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm | 47 | kom |
| stavka |  |  |  | Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni; | Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni; | 94 | kom |
| stavka |  |  |  | Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa | Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa | 1605 | kom |
| stavka |  |  |  | Endoskopska PVC kesica za uzorke, 1500ml, bez latexa | Endoskopska PVC kesica za uzorke, 1500ml, bez latexa | 50 | kom |
| stavka |  |  |  | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom | Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom | 662 | kom |
| stavka |  |  |  | Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv | Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv | 4 | kom |
| stavka |  |  |  | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje | 23 | kom |
| stavka |  |  |  | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje | Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje | 14 | kom |
| stavka |  |  |  | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm | 31 | kom |
| stavka |  |  |  | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm | Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm | 42 | kom |
| Partija 18 | 10.528,70 | EUR | Endoloop vicryl ligatura |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoloop vicryl ligatura | Endoloop vicryl ligatura | 338 | kom |
| Partija 19 | 158.399,00 | EUR | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa punjenjima sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm | 61 | kutija |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2mm, 2,5mm i 3mm (vaskularno) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2mm, 2,5mm i 3mm (vaskularno) | 543 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 3mm, 3,5mm i 4 mm (srednje debelo tkivo) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 3mm, 3,5mm i 4 mm (srednje debelo tkivo) | 120 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4mm, 4,5mm i -5mm (debelo tkivo) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4mm, 4,5mm i -5mm (debelo tkivo) | 143 | pun |
| Partija 20 | 198.398,52 | EUR | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem i punjenja |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni | 46 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6 redova klanfi) | Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6 redova klanfi) | 717 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi) | Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi) | 246 | kom |
| Partija 21 | 2.700,00 | EUR | T - drenovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | T dren "9" | T dren "9" | 50 | kom |
| stavka |  |  |  | T dren "10" | T dren "10" | 50 | kom |
| stavka |  |  |  | T dren "12" | T dren "12" | 50 | kom |
| Partija 22 | 6.963,00 | EUR | Fogarty kateter |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Fogarty kateter Ch 2 | Fogarty kateter Ch 2 | 33 | kom |
| stavka |  |  |  | Fogarty kateter Ch 3 | Fogarty kateter Ch 3 | 45 | kom |
| stavka |  |  |  | Fogarty kateter Ch 4 | Fogarty kateter Ch 4 | 49 | kom |
| stavka |  |  |  | Fogarty kateter Ch 5 | Fogarty kateter Ch 5 | 32 | kom |
| stavka |  |  |  | Fogarty kateter Ch 6 | Fogarty kateter Ch 6 | 26 | kom |
| stavka |  |  |  | Fogarty kateter Ch 7 | Fogarty kateter Ch 7 | 26 | kom |
| Partija 23 | 3.900,00 | EUR | Venski striper |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Venski striper jednokratni |  | 156 | kom |
| Partija 24 | 47.760,00 | EUR | Vaskularni graftovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm | 28 | kom |
| stavka |  |  |  | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm | 15 | kom |
| stavka |  |  |  | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm | Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm | 14 | kom |
| stavka |  |  |  | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm | 17 | kom |
| stavka |  |  |  | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm | Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm | 34 | kom |
| stavka |  |  |  | Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm | Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm | 45 | kom |
| stavka |  |  |  | Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 20mm, dužine 30mm | Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 20mm, dužine 30mm | 20 | kom |
| stavka |  |  |  | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm | 3 | kom |
| stavka |  |  |  | Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm | Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm | 14 | kom |
| stavka |  |  |  | Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm | Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm | 4 | kom |
| stavka |  |  |  | Tubularni dakronski graft 8 mm, dužine 600 mm | Tubularni dakronski graft 8 mm, dužine 600 mm | 8 | kom |
| Partija 25 | 176.800,20 | EUR | Pribor za Ultrazvučni nož za otvorenu i laparoskopsku hirurgiju ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04 | Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04 | 21 | kom |
| stavka |  |  |  | Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04 | Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04 | 16 | kom |
| stavka |  |  |  | Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm | Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm | 2 | kom |
| stavka |  |  |  | Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom | Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom | 52 | kom |
| stavka |  |  |  | Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm | Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm | 53 | kom |
| stavka |  |  |  | Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm | Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm | 17 | kom |
| stavka |  |  |  | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu) | Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu) | 18 | kom |
| Partija 26 | 123.966,00 | EUR | Potrošni materijal za elektrohirurški nož LIGASURE |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, prečnika 5mm, laparoskopski instrument dužina šafta 37cm, zakrivljene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva | Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, prečnika 5mm, laparoskopski instrument dužina šafta 37cm, zakrivljene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva | 58 | kom |
| stavka |  |  |  | Instrument za specijalno ligiranje krvnih sudova I ukljucujuci 7mm, sa nozem, sa zakrivljenim čeljustima, obloženim nano česticama protiv prijanjanja tkiva.Oblik makaza, dužina instumenta 21cm, za otvorene procedure | Instrument za specijalno ligiranje krvnih sudova I ukljucujuci 7mm, sa nozem, sa zakrivljenim čeljustima, obloženim nano česticama protiv prijanjanja tkiva.Oblik makaza, dužina instumenta 21cm, za otvorene procedure | 63 | kom |
| stavka |  |  |  | Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, dužine 18 cm, zakrivljena čeljust, elektroda minimum 35 mm, ručna aktivacija, sečenje između 2 ciklusa, jednokratan, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva | Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, dužine 18 cm, zakrivljena čeljust, elektroda minimum 35 mm, ručna aktivacija, sečenje između 2 ciklusa, jednokratan, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva | 92 | kom |
| stavka |  |  |  | Instrument za fuziju tkiva i za ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7 mm, prečnika 5 mm, instrument za otvorenu, dužina šafta 23 cm, zakrivljene čeljusti dužine 20 mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva | Instrument za fuziju tkiva i za ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7 mm, prečnika 5 mm, instrument za otvorenu, dužina šafta 23 cm, zakrivljene čeljusti dužine 20 mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva | 5 | kom |
| Partija 27 | 290.062,53 | EUR | Jednokratni hirurški veš |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Komplet za opštehirurške procedure,sa samoljepljivim ivicama, višeslojni, nepromočiv Sastavni djelovi su: 1. kesa stola za instrumente (ojačana) 80x145 cm 2. čaršav za sto (ojačan) 150x190 3. četiri ubrusa za brisanje 30x40 4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm 5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm 6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm 7. ljepljiva traka 9x50 Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6. Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811. (Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca) | Komplet za opštehirurške procedure,sa samoljepljivim ivicama, višeslojni, nepromočiv Sastavni djelovi su: 1. kesa stola za instrumente (ojačana) 80x145 cm 2. čaršav za sto (ojačan) 150x190 3. četiri ubrusa za brisanje 30x40 4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm 5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm 6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm 7. ljepljiva traka 9x50 Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6. Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811. (Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca) | 21913 | kom |
| stavka |  |  |  | Komplet za hirurgiju zgloba kuka sa čizmama Sastavni djelovi su: 1. čaršav za sto 150x190-ojačan 2. četiri ubrusa za brisanje 30x40 3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana 4. ljepljiva traka 9x50 5. čaršav za garniranje 150x180 6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio) 7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo) 8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv) Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan | Komplet za hirurgiju zgloba kuka sa čizmama Sastavni djelovi su: 1. čaršav za sto 150x190-ojačan 2. četiri ubrusa za brisanje 30x40 3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana 4. ljepljiva traka 9x50 5. čaršav za garniranje 150x180 6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio) 7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo) 8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv) Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan | 630 | kom |
| stavka |  |  |  | Set za artroskopiju | Set za artroskopiju | 223 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama | Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama | 12271 | kom |
| stavka |  |  |  | Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm | Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm | 250 | kom |
| stavka |  |  |  | Kecelje za jednokratnu upotrebu | Kecelje za jednokratnu upotrebu | 1200 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna) | Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna) | 4455 | kom |
| stavka |  |  |  | Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm | Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm | 7470 | kom |
| stavka |  |  |  | Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama | Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama | 179 | kom |
| stavka |  |  |  | Prekrivka za transureteralne resekcije | Prekrivka za transureteralne resekcije | 671 | kom |
| Partija 28 | 72.828,30 | EUR | Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMS), veličina: XL, XXL Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke. |  | 35526 | kom |
| Partija 29 | 72.047,36 | EUR | Hirurški mantili (pojačani) za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke. | Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke. | 26488 | kom |
| Partija 30 | 107.985,15 | EUR | Potrošni materijal za INTEGRA PAC SISTEM ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 7183 | kom |
| stavka |  |  |  | Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 15535 | kom |
| stavka |  |  |  | Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 7184 | kom |
| stavka |  |  |  | Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2) | 15535 | kom |
| stavka |  |  |  | Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu | Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu | 10172 | kom |
| stavka |  |  |  | Integrator pare klasa V 1/1000 kom | Integrator pare klasa V 1/1000 kom | 40 | pak |
| stavka |  |  |  | Papirni podmetač 25x30cm | Papirni podmetač 25x30cm | 5172 | kom |
| stavka |  |  |  | Papirni podmetač 30x50cm | Papirni podmetač 30x50cm | 11423 | kom |
| Partija 31 | 1.260,10 | EUR | Pile, noževi i pločice |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Džilijeve pile | Džilijeve pile | 78 | kom |
| stavka |  |  |  | Noževi za dermatom | Noževi za dermatom | 10 | kom |
| stavka |  |  |  | Ploče za mez graftove | Ploče za mez graftove | 3 | kom |
| stavka |  |  |  | Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent | Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent | 9 | kom |
| Partija 32 | 17.225,00 | EUR | Kese za nerohirurški mikroskop |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | 329 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterilne navlake dimenzije min: 122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm | Sterilne navlake dimenzije min: 122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm | 55 | kom |
| Partija 33 | 3.825,00 | EUR | Kesa za ORL mikroskop |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE | 85 | kom |
| Partija 34 | 26.260,00 | EUR | Aeracione cjevcice I Osikularne proteze |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25 ili ekvivalent | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25 ili ekvivalent | 477 | kom |
| stavka |  |  |  | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50 ili ekvivalent | Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50 ili ekvivalent | 327 | kom |
| stavka |  |  |  | TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza | TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza | 8 | kom |
| stavka |  |  |  | PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza | PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza | 8 | kom |
| Partija 35 | 570,00 | EUR | Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch | Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch | 33 | kom |
| Partija 36 | 44.837,00 | EUR | Hirurški veš za višekratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Komprese | Komprese | 1612 | kom |
| stavka |  |  |  | Hirurški mantili | Hirurški mantili | 1002 | kom |
| stavka |  |  |  | Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza) | Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza) | 891 | kom |
| stavka |  |  |  | Hirurški čaršavi bez proreza | Hirurški čaršavi bez proreza | 853 | kom |
| stavka |  |  |  | Hirurški čaršavi sa prorezom | Hirurški čaršavi sa prorezom | 529 | kom |
| Partija 37 | 1.247,85 | EUR | 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml | 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml | 531 | kom |
| Partija 38 | 20.200,00 | EUR | Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Enzimski deterdžent za pranje instrumenata sa vremenom dejstva 1-3 minuta, sa minimum jednim enzimom 5 L | Enzimski deterdžent za pranje instrumenata sa vremenom dejstva 1-3 minuta, sa minimum jednim enzimom 5 L | 202 | kom |
| Partija 39 | 5.787,40 | EUR | 0,55% orto ftalaldehid |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | 0,55% orto ftalaldehid | 0,55% orto ftalaldehid | 380 | litar |
| Partija 40 | 770,40 | EUR | Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje | Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje | 36 | kut |
| Partija 41 | 218,52 | EUR | Na-dihloroizocijanurat šumeći |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,6 | Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,6 | 7284 | kom |
| Partija 42 | 4.800,00 | EUR | Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku (prihvatljivo pakovanje od 0,5L, 1L, 2L ili 3 L) | Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku (prihvatljivo pakovanje od 0,5L, 1L, 2L ili 3 L) | 1495 | lit |
| Partija 43 | 6.652,75 | EUR | 1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | 1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml | 1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml | 1495 | kom |
| Partija 44 | 8.590,40 | EUR | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom) | Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom) | 10738 | kom |
| Partija 45 | 3.481,15 | EUR | Antimikrobne polietilenske samoljepljive folije |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115 | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115 | 2694 | kom |
| stavka |  |  |  | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115 | Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115 | 7297 | kom |
| Partija 46 | 6.138,00 | EUR | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara | 110 | kom |
| Partija 47 | 4.502,60 | EUR | Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara | Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara |  | kom |
| stavka |  |  |  | Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara | Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara |  | kom |
| Partija 48 | 18.851,70 | EUR | Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent | Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent | 191 | kom |
| Partija 49 | 15.640,00 | EUR | Rastvor za Modulator mikro nebulizator 99MB ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Rastvor za dekontaminaciju sa vodonik peroksidom sa aktivnim sastojkom vodonik peroksidom u koncentraciji 6,6%, i najmanje jednim kvaternarnim amonijumovim jedinjenjem u koncentraciji <0,1% . Pak 1 L | Rastvor za dekontaminaciju sa vodonik peroksidom sa aktivnim sastojkom vodonik peroksidom u koncentraciji 6,6%, i najmanje jednim kvaternarnim amonijumovim jedinjenjem u koncentraciji <0,1% . Pak 1 L | 170 | kom |
| Partija 50 | 951,24 | EUR | Korpe za ekstrakciju stranog tijela |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu | 2 | kom |
| stavka |  |  |  | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu | Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu | 2 | kom |
| Partija 51 | 134.888,10 | EUR | Potrošni materijal za Valleylab |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora. | Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora. | 1397 | kom |
| stavka |  |  |  | Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora) | Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora) | 1440 | kom |
| stavka |  |  |  | Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.) | Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.) | 6050 | kom |
| stavka |  |  |  | Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm | Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm | 23 | kom |
| stavka |  |  |  | Čičak | Čičak | 3507 | kom |
| stavka |  |  |  | Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm) | Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm) | 29 | kom |
| stavka |  |  |  | Kabal za bipolarnu dijatermiju | Kabal za bipolarnu dijatermiju | 9 | kom |
| stavka |  |  |  | Bipolarna pinceta | Bipolarna pinceta | 6 | kom |
| stavka |  |  |  | Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm | Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm | 10 | kom |
| stavka |  |  |  | Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm | Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm | 17 | kom |
| stavka |  |  |  | Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure | Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure | 8 | kom |
| stavka |  |  |  | Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent | Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent | 37 | kom |
| stavka |  |  |  | Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent | Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent | 23 | kom |
| stavka |  |  |  | Inter link kabal za aktivaciju aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent | Inter link kabal za aktivaciju aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent | 1 | kom |
| stavka |  |  |  | Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent | Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent | 16 | kom |
| stavka |  |  |  | Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima RAPID VAC SEA 7300 | Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima RAPID VAC SEA 7300 | 7 | kom |
| Partija 52 | 19.608,80 | EUR | Pribor za elektrokautere CONMED SISTEM 5000 ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000 | Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000 | 803 | kom |
| stavka |  |  |  | Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000 | Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000 | 2506 | kom |
| Partija 53 | 3.520,00 | EUR | Ureteralni stentovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 12cm | Ureteralni stentovi-veličina 12cm | 29 | kom |
| stavka |  |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 14cm | Ureteralni stentovi-veličina 14cm | 17 | kom |
| stavka |  |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 16cm | Ureteralni stentovi-veličina 16cm | 17 | kom |
| stavka |  |  |  | Ureteralni stentovi-veličina 18cm | Ureteralni stentovi-veličina 18cm | 17 | kom |
| Partija 54 | 1.400,00 | EUR | Double J sonda |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Double J sonda (stent) od 4fr, dužina 10cm | Double J sonda (stent) od 4fr, dužina 10cm | 13 | kom |
| stavka |  |  |  | Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex | Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex | 126 | kom |
| Partija 55 | 24.400,00 | EUR | Klip aplikator i klipsevi za ligaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm | Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm | 3 | kom |
| stavka |  |  |  | Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada) | Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada) | 64 | pak |
| Partija 56 | 406,00 | EUR | Antimikrobni film-zaštita operativnog polja |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm | Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm | 14 | kom |
| Partija 57 | 3.397,92 | EUR | Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Transducer za forceps hvataljku za Thunderbeat Olympus | Transducer za forceps hvataljku za Thunderbeat Olympus | 1 | kom |
| Partija 58 | 116.544,00 | EUR | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm | 26 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm | 348 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 45mm | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 45mm | 48 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 4mm-5mm, 45mm | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 4mm-5mm, 45mm | 48 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 60m | Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 60m | 48 | pun |
| Partija 59 | 161.769,60 | EUR | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa nožem i punjenja |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni | Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni | 48 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi | 557 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi | 53 | pun |
| Partija 60 | 27.819,84 | EUR | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm | 9 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm; 45mm | Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm; 45mm | 62 | pun |
| Partija 61 | 107.520,00 | EUR | Trokari |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm) | Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm) | 23 | kom |
| stavka |  |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 1586 | kom |
| stavka |  |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 1507 | kom |
| stavka |  |  |  | Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom | Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom | 47 | kom |
| stavka |  |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 189 | kom |
| stavka |  |  |  | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile. | 109 | kom |
| stavka |  |  |  | Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom | Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom | 28 | kom |
| stavka |  |  |  | Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 11mm/100mm sa fiksacionom kanilom | Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 11mm/100mm sa fiksacionom kanilom | 20 | kom |
| Partija 62 | 1.194,00 | EUR | Tubularni PTFE graft |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm | Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm | 3 | kom |
| Partija 63 | 335,00 | EUR | Set crijeva za Surgipump sterilna |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 | Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 | 1 | kom |
| Partija 64 | 7.435,00 | EUR | Filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom) | Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom) | 14 | pak |
| stavka |  |  |  | Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap | Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap | 43 | kom |
| Partija 65 | 500,60 | EUR | Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml | Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml | 24 | kom |
| Partija 66 | 3.900,00 | EUR | Podvodna torakalna drenaža |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric | Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric | 30 | kom |
| Partija 67 | 513,00 | EUR | Nelaton kateteri |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nelaton kateteri 6fr | Nelaton kateteri 6fr | 57 | kom |
| stavka |  |  |  | Nelaton kateteri 8fr | Nelaton kateteri 8fr | 57 | kom |
| stavka |  |  |  | Nelaton kateteri 10fr | Nelaton kateteri 10fr | 57 | kom |
| Partija 68 | 9.469,26 | EUR | Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa punjenjem |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni | Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni | 9 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno | Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno | 23 | pun |
| Partija 69 | 4.144,25 | EUR | Stapleri za kožu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju | Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju | 416 | kom |
| stavka |  |  |  | Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera | Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera | 279 | kom |
| Partija 70 | 6.324,80 | EUR | Potrošni materijal za Olympus endoskopski stub |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set jednokratnih crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | Set jednokratnih crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | 1 | pak |
| stavka |  |  |  | Set jednorkatnih crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | Set jednorkatnih crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada) | 2 | pak |
| stavka |  |  |  | Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada) | Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada) | 1 | pak |
| stavka |  |  |  | Višekratno crijevo za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent | Višekratno crijevo za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent | 1 | kom |
| stavka |  |  |  | Ručka za sukciju | Ručka za sukciju | 1 | kom |
| stavka |  |  |  | Cijev za sukciju od 5mm | Cijev za sukciju od 5mm | 1 | kom |
| stavka |  |  |  | Cijev za sukciju od 10mm | Cijev za sukciju od 10mm | 1 | kom |
| stavka |  |  |  | Svjetlosni kabl 10mm, 3m | Svjetlosni kabl 10mm, 3m | 7 | kom |
| Partija 71 | 700,00 | EUR | Nožići za dermatom |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom | Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom | 7 | pak |
| stavka |  |  |  | Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom | Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom | 7 | pak |
| Partija 72 | 954,00 | EUR | Ulje za motorne sisteme u spreju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml | Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml |  | kom |
| Partija 73 | 105,12 | EUR | Sterilne navlake za sondu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure | Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure | 8 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure | Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure | 8 | kom |
| Partija 74 | 18.857,85 | EUR | Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru) | Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru) | 33 | pak |
| Partija 75 | 2.398,00 | EUR | Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L | Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L | 2 | kom |
| Partija 76 | 43.560,00 | EUR | Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom | Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom | 60 | kut |
| Partija 77 | 2.955,60 | EUR | Laparoskopski klip aplikator |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm | Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm | 3 | kom |
| Partija 78 | 9.765,00 | EUR | Neresorptivni polymer klipsevi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku | Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku | 31 | pak |
| Partija 79 | 3.750,00 | EUR | Endo 10mm aplikator za polymer klipseve |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL | Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL | 3 | kom |
| Partija 80 | 23.800,00 | EUR | Bifurkcioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent | Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent | 17 | kom |
| Partija 81 | 1.732,50 | EUR | Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent, pakovanje od 5 komada | Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent, pakovanje od 5 komada | 15 | pak |
| Partija 82 | 16.112,25 | EUR | Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju | Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju | 3 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo | 18 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo | Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo | 18 | kom |
| Partija 83 | 27.792,00 | EUR | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm | Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm | 8 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2,0-3,0 (vaskularno) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 2,0-3,0 (vaskularno) | 65 | pun |
| stavka |  |  |  | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4,0-5,0 (debelo tkivo) | Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm sa tri reda varijabilnih klamfica - 4,0-5,0 (debelo tkivo) | 51 | pun |
| Partija 84 | 620,00 | EUR | Višekratna crijeva za irigaciju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe | Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe | 2 | kom. |
| Partija 85 | 975,00 | EUR | Sredstvo za pripremu operativnog polja |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml | Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml | 250 | kom. |
| Partija 86 | 71.534,10 | EUR | Potrošni materijal za aparat za torakalnu drenažu, kompatibilan sa aparatom Thopaz + TM(Medela) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | 657 | kom. |
| stavka |  |  |  | Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | 1622 | kom. |
| stavka |  |  |  | Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene | 315 | kom. |
| stavka |  |  |  | Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | 904 | kom. |
| stavka |  |  |  | Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | 163 | kom. |
| stavka |  |  |  | Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom) | 223 | kom. |
| Partija 87 | 7.296,00 | EUR | Potrošni materijal za plazma sterilizatore GETINGE |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF | H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF | 25 | kom |
| stavka |  |  |  | Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula) | Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula) | 1 | pak |
| stavka |  |  |  | Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada) | Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada) | 4 | pak |
| stavka |  |  |  | Inkubator za biološke indikatore - ampule Getinge | Inkubator za biološke indikatore - ampule Getinge | 0 | kom |
| stavka |  |  |  | Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF | Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF | 82 | kom |
| Partija 88 | 19.425,00 | EUR | Biološke mrežice |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1 | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1 | 5 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1 | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1 | 3 | kom |
| stavka |  |  |  | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 10x15x1 | Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 10x15x1 | 10 | kom |
| Partija 89 | 18.099,90 | EUR | Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša (jednokomorni sistem kapaciteta 200ml, samostojeci sa postoljem za aizbjegavanje prvrtanja i ruckom za nosenje sa skalom za nivo drenaze 2000ml . Silikonkso crijevo za konekciju otporno na knikovanje duzina crijeva 150cm/precnika 3/8x1/16. zavrsni dio crijeva mora biti kompatibilan sa ralicitim velicinama torakalnih drenova. Konektor za dren sa jednozilnim i dvozilnim nastavkom |  | 1183 | kom |
| Partija 90 | 5.850,00 | EUR | Kese za gastrosizu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Kese za gastrosizu SB03 | Kese za gastrosizu SB03 | 2 | kom |
| stavka |  |  |  | Kese za gastrosizu SB035 | Kese za gastrosizu SB035 | 2 | kom |
| stavka |  |  |  | Kese za gastrosizu SB04 | Kese za gastrosizu SB04 | 2 | kom |
| stavka |  |  |  | Kese za gastrosizu SB05 | Kese za gastrosizu SB05 | 3 | kom |
| Partija 91 | 2.200,00 | EUR | Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom |  | 220 | kom |
| Partija 92 | 765,00 | EUR | Set za percutanu nefrostomu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm | Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm | 6 | kom |
| stavka |  |  |  | Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm | Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm | 11 | kom |
| Partija 93 | 11.144,00 | EUR | Deflux pasta i igla |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Deflux pasta - u spricu a 1ml | Deflux pasta - u spricu a 1ml | 17 | kom |
| stavka |  |  |  | Igla za Deflux pastu | Igla za Deflux pastu | 23 | kom |
| Partija 94 | 3.443,00 | EUR | Silikonski urinarni kateter briliant |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 6 | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 6 | 85 | kom. |
| stavka |  |  |  | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 8 | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 8 | 114 | kom. |
| stavka |  |  |  | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 10 | Silikonski urinarni kateter briliant Ch 10 | 114 | kom. |
| Partija 95 | 1.164,20 | EUR | Endotrahealna canila sa cuffom |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5 | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0 | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5 | Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5 | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0 | Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5 | Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0 | Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0 | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5 | Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5 | 3 | kom. |
| stavka |  |  |  | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0 | Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0 | 4 | kom. |
| Partija 96 | 345,00 | EUR | Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu - ASM-EVAC | Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu - ASM-EVAC | 3 | kom |
| Partija 97 | 345,00 | EUR | Dvolumensko crijevo |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Dvolumensko crijevo - SEM-EVAC | Dvolumensko crijevo - SEM-EVAC | 3 | kom |
| Partija 98 | 2.064,00 | EUR | Igle, Kirchner |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Igle Kirchner debljina 1.6, duzina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 1.6, duzina 280 - 310mm | 85 | kom |
| stavka |  |  |  | Igle Kirchner debljina 1.7, duzina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 1.7, duzina 280 - 310mm | 57 | kom |
| stavka |  |  |  | Igle Kirchner debljina 1.8, duzina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 1.8, duzina 280 - 310mm | 192 | kom |
| stavka |  |  |  | Igle Kirchner debljina 2.0, duzina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 2.0, duzina 280 - 310mm | 57 | kom |
| stavka |  |  |  | Igle Kirchner debljina 2.5, dužina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 2.5, dužina 280 - 310mm | 53 | kom |
| stavka |  |  |  | Igle Kirchner debljina 3.0, dužina 280 - 310mm | Igle Kirchner debljina 3.0, dužina 280 - 310mm | 36 | kom |
| Partija 99 | 7.212,00 | EUR | Potrošni materijal za aparate ENDOMAT SELECT SCB UP210 |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent | Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent | 5 | kom |
| stavka |  |  |  | Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom) za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent | Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom) za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent | 14 | pak |
| Partija 100 | 5.513,10 | EUR | Krep papir |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova) | Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova) | 69 | pak |
| Partija 101 | 560,00 | EUR | Indikator trake |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom) | Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom) | 86 | pak |
| Partija 102 | 4.212,00 | EUR | Indikator kolutovi |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm (48 koturova) | Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm (48 koturova) | 54 | pak |
| Partija 103 | 1.520,00 | EUR | Bowie dick test |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | BOWIE & DICK test | BOWIE & DICK test | 604 | kom |
| Partija 104 | 752,00 | EUR | Kartica za provjeru čistoće površina |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Kartica za provjeru čistoće površina | Kartica za provjeru čistoće površina | 6 | kut |
| Partija 105 | 14.154,00 | EUR | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm sa punjenjima |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm - univerzalni | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm - univerzalni | 4 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/3,6mm plavo sa 6 redova klanfi) | Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/3,6mm plavo sa 6 redova klanfi) | 63 | pun |
| Partija 106 | 16.044,00 | EUR | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm sa punjenjima |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni | Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni | 4 | kom |
| stavka |  |  |  | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.6mm-plavo, sa 6 redova klanfi | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.6mm-plavo, sa 6 redova klanfi | 63 | pun |
| Partija 107 | 1.542,00 | EUR | Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa endoskopskim aplikatorom |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa antibakterijskom svojstvom (3grama) | Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa antibakterijskom svojstvom (3grama) | 6 | kom |
| stavka |  |  |  | Endoskopski aplikator sastavljen od fleksibilnog unutrašnjeg dela i čvrste kanile | Endoskopski aplikator sastavljen od fleksibilnog unutrašnjeg dela i čvrste kanile | 6 | kom |
| Partija 108 | 10.800,00 | EUR | Laparaskopski instrument Caiman |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 360 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm, sterilan, jednokratni. | CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 360 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm, sterilan, jednokratni. | 2 | kom |
| stavka |  |  |  | CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 170 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm, sterilan, jednokratni. | CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 170 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm, sterilan, jednokratni. | 2 | kom |
| Partija 109 | 3.130,00 | EUR | Fiber optički kabal za izvor svijetla OLYMPUS |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm | Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm | 5 | kom |
| Partija 110 | 3.525,00 | EUR | Fiber optički kabal za izvor svijetla STORZ |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm | Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm | 5 | kom |
| Partija 111 | 29.440,00 | EUR | Optike |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Optika 10mm, 0 stepeni | Optika 10mm, 0 stepeni | 4 | kom |
| stavka |  |  |  | Optika 10mm, 30 stepeni | Optika 10mm, 30 stepeni | 4 | kom |
| Partija 112 | 600,00 | EUR | Instrument za laparaskopiju |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Laparskopski flat L-hook electrode , 36mm , coated | Laparskopski flat L-hook electrode , 36mm , coated | 10 | kom |
| Partija 113 | 6.520,00 | EUR | Aplikator za dezinfekciju operativnog polja |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 26 ml | Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 26 ml | 100 | kom |
| stavka |  |  |  | Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 10,5 ml | Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 10,5 ml | 80 | kom |
| Partija 114 | 35.400,00 | EUR | Perkutana endogastrična sonda (PEG) |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | PEG napravljena od silikona, sa radiopalescentnom linijom duž čitave sonde. Sa mogućnošću uklanjanja bez endoskopske procedure Traction Removable (veličina 20 i 24 Fr) | PEG napravljena od silikona, sa radiopalescentnom linijom duž čitave sonde. Sa mogućnošću uklanjanja bez endoskopske procedure Traction Removable (veličina 20 i 24 Fr) | 200 | kom |
| Partija 115 | 18.000,00 | EUR | Gastrojejunalna sonda |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Gastrojejunalna sonda za hirurško postavljanje izrađena od silikona medicinskog novia čistoće za gastričnu i jejunalnu ishranu. Jejunalni krak 45 cm. (veličina 18 i 22 Fr) | Gastrojejunalna sonda za hirurško postavljanje izrađena od silikona medicinskog novia čistoće za gastričnu i jejunalnu ishranu. Jejunalni krak 45 cm. (veličina 18 i 22 Fr) | 50 | kom |
| Partija 116 | 750,00 | EUR | Pledget Soft |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Bijeli PTFE 16x7x1,5 cm | Bijeli PTFE 16x7x1,5 cm | 108 | kom |
| Partija 117 | 6.450,00 | EUR | Ekspresni inkubator za kontrolu sterilizacije |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Ekspresni inkubator za biološku kontrolu parne sterilizacije za autoklav, inkubacioni period do 22 min | Ekspresni inkubator za biološku kontrolu parne sterilizacije za autoklav, inkubacioni period do 22 min | 1 | kom |
| stavka |  |  |  | Štampač sa automatskim sjekačem | Štampač sa automatskim sjekačem | 1 | kom |
| stavka |  |  |  | Ampule za inkubator | Ampule za inkubator | 350 | kom |
| Partija 118 | 360,00 | EUR | Noževi za Mašinu za rezanje gaze Cardinal |  |  |  |  |
| stavka |  |  |  | Nož od 5 inča | Nož od 5 inča |  | kom |
| stavka |  |  |  | Nož od 6 inča | Nož od 6 inča |  | kom |

- DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Napomena: Ponuđač je dužan dostaviti :1. Rješenje kojim se izdaje dozvola za proizvodnju (za medicinska sredstva koji se proizvode u Crnoj Gori) i dozvola za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. 2. Rješenje kojim se izdaje dozvola za stavljanje medicinskog sredstva u promet izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore 3. Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojima je istekla važnost) izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore; Ukoliko niko od ponuđača, čije su ponude ocijenjene kao ispravne, ne nudi medicinsko sredstvo koji ima dozvolu za stavljanje medicinksog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nudi medicinska sredstva koji nemaju dozvolu za stavljanje medicinskog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano i nalazi se u prometu u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaraciju o konformitetu;

- Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog proizvođača, sa označenim ponuđenim proizvodima i markiranim traženim tehničkim karakteristikama (katalog ponuđenih proizvoda može biti dostavljen i na engleskom jeziku);

- Ponuđač je dužan da ukoliko se iskaže potreba, na zahtjev Naručioca, u toku vrednovanja ponuda, isporuči uzorke ponuđenih medicinskih sredstava.

-Za proizvode koji nijesu medicinska sredstva ponuđač je dužan dostaviti mišljenje CINMED-a ili Izjava proizvođača da se ne radi o medicinskim sredstvima.

-  Za proizvode koji predstavljaju biocidne proizvode ponudjač je dužan dostaviti Rješenje o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda od Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.

- Ovlašćenje proizvođača za učešće u postupku javne nabavke uz dostavljanje dokaza o povezanosti proizvođača sa ponuđačem.

-Ukoliko ponuđač nije nosilac Rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, potrebno je dostaviti ovlašćenje nosioca upisa za učešće na tenderu.

- Ponuđač je dužan da na Rješenjima o upisu medicinskih sredstava u registar Instituta za ljekove i medicinska sredstva obilježi ponuđena medicinska sredstva sa brojem partije i stavke.

-Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će na kraju svakog mjeseca dostavljati izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Partija 13 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporuči po jedno gratis tijelo što će potvrditi Izjavom.

Partija 14 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporuči po jedno gratis tijelo što će potvrditi Izjavom.

Partija 15 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 10 isporučenih kutija klipseva isporuči po jedan gratis klipsodržač što će potvrditi Izjavom.

Partija 86 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene kod prve isporuke isporuči gratis 1 komad Digitalnog portabilnog sistema za drenažu grudnog koša Thopaz + , što će potvrditi Izjavom.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

po partijama je:  3.596.310,77 €.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za - nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) - nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi - nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Da

Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .

- NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju, katalog sa jasno označenim traženim tehničkim karakteristikama.

- OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

- nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

- SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, za ugovorene vrijednosti veće od 20.000,00€, dužan je da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

cijena,

odnos cijene i kvaliteta

trošak životnog ciklusa.

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:

Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena) / C (ponuđena cijena) * 80

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:

Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke ponuđene vakcine.

Rok isporuke mora biti iskazan u danima.

- JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

	na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokaz), kvalitet, sertifikate, deklaracije, ovlašćenja, izjave proizvođača i tehničku dokumentaciju.

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.

- NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.07.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09.07.2026. godine u 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, na adresi – Ankarski bulevar br. 3, kancelarija broj 11 (Odjeljenje za javne nabavke), zaključno sa danom 09.07.2026. godine do 10:00 sati.

Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:

Neophodno je da se postupak javne nabavke sprovede u kraćem zakonom dozvoljenom roku kako bi se održao kontinuitet rada operacionih blokova i nesmetanog pružanja zdravstvene zaštite. Zbog povećanog obima zdravstvenih usluga i nepredviđene potrošnje materijala, kao i tek dostavljenih konačnih bilansa od strane zdravstvenih ustanova.

- USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

# 11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

da

Dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na __________________________ sadrži tajne podatke i isti se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.

# 12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESEJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.

# 13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Način i rok isporuke:

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke: Maksimalni rok isporuke je 20 dana od dana narudžbe.

Rok upotrebe: Ponuđena medicinska sredstva prilikom isporuke ne smiju imati rok upotrebe kraći od 2/3 ukupnog roka trajanja. Medicinska sredstva sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) moraju imati prilikom isporuke upotrebni rok koji ne smije biti kraći od 3/4 ukupnog roka upotrebe.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm, Podgorica, Ankarski bulevar br. 3.

Rok i način plaćanja:  60 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije.

Dobavljač je dužan na kraju svakog mjeseca dostaviti izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu uključujući i nedostatak ili probleme kvaliteta temperaturnog režima prilikom inicijalnog skladištenja i transporta do Naručioca, Naručilac će prijaviti nedostatke Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema, za rok upotrebe i kvantitet  a tokom korišćenja za kvalitet, uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju  je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili ugovorenom roku upotrebe Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe  se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe  kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrdjuje Zapisnikom.

Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u

vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja

priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog

zakona,

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

# 14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

# 15. IZJAVA NARUČIOCA  О NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ZU Apoteke Crne Gore Montefarm

Broj:  1159 /1-5826

Mjesto i datum: Podgorica, 17.06.2026. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 03/23 11/23, 84/24 od 06.09.2024.godine),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 46 iz Plana javnih nabavki broj 114/1 od 27.01.2026.godine za nabavku potrošnog materijala za operacione blokove (5826) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca direktor mr Aleksandar Bogavac

s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Vladan Radović, dipl. oec

s.r.

- Vladan Radović, dipl. oec, predsjednik Komisije – predstavnik Business Montenegra

s.r.

- dr Marinko Paunović, član – predstavnik KCCG Podgorica

s.r

3.  Jasna Radović Tomašević, dr pharm., član – predstavnica Ustanove

s.r.

4.  Anđela Vuković, dipl. oec, član, sa položenim stručnim ispitom – predstavnica Ustanove

s.r.

5. Jelena Poparić, dipl. pravnica, član, sa položenim stručnim ispitom – predstavnica Ustanove

s.r.

# 16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma