OBRAZAC 1  

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 1160/1-5826
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 46
Mjesto i datum: Podgorica, 17.06.2026.godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 03/2023, 11/2023, 84/2024) Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica dostavlja:




                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE


Nabavka potrošnog materijala za operacione blokove (5826)





Predmet nabavke se nabavlja:


 po partijama









1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude


















2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


	Tip reda
	Procijenjena vrijednost
	Valuta
	Opis partije
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	Partija 1
	297.348,00
	EUR
	 Potrošni materijal za sterilizatore STERRAD
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	CASSETTE STERRAD 100S
	CASSETTE STERRAD 100S
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterrad NX cassetes
	Sterrad NX cassetes
	200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterrad 100 NX cassetes
	Sterrad 100 NX cassetes
	1031
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom)
	STERRAD ROLLS 75mm x 70m (pak=6 kom)
	27
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 150mm x 70m (pak=4 kom)
	66
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 200mm x 70m (pak=4 kom)
	87
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom)
	STERRAD ROLLS 250mm x 70m(pak=4 kom)
	88
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom)
	STERRAD ROLLS 350mm x 70m (pak=2 kom)
	67
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom)
	STERRAD ROLLS 500mm x 70m (pak=2 kom)
	35
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Chem indikator Strip(1000)
	Chem indikator Strip(1000)
	13
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Chem Indikator traka
	Chem Indikator traka
	104
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge
	EPSON EC-23 B/c black/red ribbon cartridge
	8
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Papir za štampanje - Sterrad 100S
	Papir za štampanje - Sterrad 100S
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traka za pakericu
	Traka za pakericu
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Vaporizer H202
	Vaporizer H202
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Biološki indikator sterilizacije
	Biološki indikator sterilizacije
	158
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Superbrzi Biološki indikator za plazma sterilizaciju. Očitavanje rezulatata  do 15 min
	Superbrzi Biološki indikator za plazma sterilizaciju. Očitavanje rezulatata  do 15 min
	360
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aptimax smjestajna kaseta za instrumente za sterilizaciju u plazmi  584mmx279x102mm
	Aptimax smjestajna kaseta za instrumente za sterilizaciju u plazmi  584mmx279x102mm
	4
	kom

	Partija 2
	12.868,50
	EUR
	Ravne rolne za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 100mm x 200m
	Ravne rolne 100mm x 200m
	123
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 150mm x 200m
	Ravne rolne 150mm x 200m
	71
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 200mm x 200m
	Ravne rolne 200mm x 200m
	104
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 300mm x 200m
	Ravne rolne 300mm x 200m
	182
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ravne rolne 400mm x 200m
	Ravne rolne 400mm x 200m
	10
	kom

	Partija 3
	258.356,58
	EUR
	Ultra ravne rolne I kese za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 320mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	314
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 420mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	483
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 120mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	178
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 220 mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	224
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 285mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	325
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravne rolne 580mm x 70m (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	137
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravna kesa 380 mm x 650mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravna kesa 380 mm x 650mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	1200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravna kesa 320 mm x 550mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	8545
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ultra ravna kesa 160 mm x 500mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	Ultra ravna kesa 160 mm x 500mm (polipropilen 93 g/m2/PE/PP)
	3430
	kom

	Partija 4
	9.872,00
	EUR
	 Potrošni materijal za sterilizaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom
	Dupla naljepnica sa indikatorima pare 32x28mm 1/500kom
	120
	kotur

	stavka
	 
	 
	 
	Kertridž za mašine za stikere
	Kertridž za mašine za stikere
	19
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traka za štampanje rada sterilizatora
	Traka za štampanje rada sterilizatora
	21
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000
	Kertridž i toner za masinu za pakovanje rolni HAWO ASP HS 1000
	22
	kom

	Partija 5
	21.634,20
	EUR
	 Antimikrobna inciziona folija
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna inciziona folija 44X35 cm sa jodoformom
	Antimikrobna inciziona folija 44X35 cm sa jodoformom
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna inciziona folija 66x45cm sa jodoformom
	Antimikrobna inciziona folija 66x45cm sa jodoformom
	288
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna inciziona folija 66x85cm sa jodoformom
	Antimikrobna inciziona folija 66x85cm sa jodoformom
	546
	kom

	Partija 6
	3.802,40
	EUR
	Torakalni drenovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 20 Ch (sa vodičem) za odrasle
	145
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom  24 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom  24 Ch (sa vodičem) za odrasle
	247
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 26 Ch (sa vodičem) za odrasle
	207
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 28 Ch (sa vodičem) za odrasle
	172
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle
	Torakalni kateter sa trokarom: sa najmanje 2 lateralna otvora i konusnim vrhom 30 Ch (sa vodičem) za odrasle
	5
	kom

	Partija 7
	3.769,15
	EUR
	 Set za abdominalnu punkciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za abdominalnu punkciju
	Set za abdominalnu punkciju
	77
	kom

	Partija 8
	42.375,00
	EUR
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i Y nastavci za torakalnu drenazu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml
	Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, trokrakom slavinom, špricem 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml
	280
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Y nastavci za torakalnu drenažu
	Y nastavci za torakalnu drenažu
	75
	kom

	Partija 9
	2.387,00
	EUR
	Torakalni drenovi za djecu 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki
	Torakalni drenovi sa troakarom 8CH (za djecu) kratki
	170
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki
	Torakalni drenovi sa troakarom 10CH (za djecu) kratki
	170
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 12CH (za djecu)
	28
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 14CH (za djecu)
	28
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu)
	Torakalni drenovi sa troakarom 16CH (za djecu)
	38
	kom

	Partija 10
	1.244,88
	EUR
	Sistem za Bileau drenažu za bebe
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe)
	Sistem za Bilau drenažu-jedna boca (za bebe)
	57
	kom

	Partija 11
	87.294,00
	EUR
	 Cirkularni stapleri za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 25mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	29
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 28mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 28mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	30
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni)  - 31mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni)  - 31mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	101
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) - 33mm sa obarajućom glavom i četvrtastim klamficama u presjeku
	48
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) 25,28 i 31mm sa obarajućom glavom i 3 reda varijabilnih klamfica
	Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (zakrivljeni) 25,28 i 31mm sa obarajućom glavom i 3 reda varijabilnih klamfica
	30
	 

	Partija 12
	49.368,00
	EUR
	Cirkularni stapleri (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 25mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	9
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 29mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	101
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	Cirkularni stapler - 33mm/5.2mm (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu  sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe 2,2-1,5mm
	26
	kom

	Partija 13
	76.515,00
	EUR
	Linearni stapleri i punjenja za linearne staplere (sa četvrtastim klamficama)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno)
	Linearni stapler sa artikulacijom za jednokratnu upotrebu - 55mm (zeleno)
	35
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm  (zeleno)
	Punjenje za automatski jednoručni linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa četvrtastim klaficama u presjeku sa - 30mm/4,8mm  (zeleno)
	64
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 55mm - 60mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	101
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno)   sa četvrtastim kamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu - 75mm - 80 mm (zeleno)   sa četvrtastim kamficama u presjeku
	300
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	Punjenje za linerani stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu- 100mm (zeleno)  sa cetvrtastim klamficama u presjeku
	342
	pun

	Partija 14
	25.844,00
	EUR
	 Univerzalna punjenja za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja klanfi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 55-60mm
	24
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm
	Univerzalno punjenje za troredni stapler sa nožem za jednokratnu upotrebu i selekcioniranom snagom zatvaranja 3D klanfi (3 nivoa)- 75-80mm
	142
	pun

	Partija 15
	15.322,00
	EUR
	 Titanium klipsevi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - small (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	29
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - medium (kutija od 36 šaržera/6 klipseva u šaržeru)
	29
	kut

	stavka
	 
	 
	 
	Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru)
	Titanium klipsevi - M/L (kutija od 18 šaržera/6klipseva u šaržeru)
	71
	kut

	Partija 16
	1.789,40
	EUR
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	Endoskopski linearni stapler (fleksibilni) sa nožem za jednokratnu upotrebu, baterijski-35mm 
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno
	Punjenje za endoskopski linearni stapler - 35 mm, 2,5mm -vaskularno
	7
	kom

	Partija 17
	123.046,00
	EUR
	Potrošni materijal za laparoskopiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 5 mm
	47
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni;
	Endoskopski instrument za fiksaciju hirurških mrežica 5mm sa resorptivnim klamficama, jednokratni;
	94
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa
	Endoskopska PVC kesica za uzorke - 10 mm, cc 190ml, bez latexa
	1605
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopska PVC kesica za uzorke, 1500ml, bez latexa
	Endoskopska PVC kesica za uzorke, 1500ml, bez latexa
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom
	Endoskopski automatski klip aplikator za jednokratnu upotrebu, M/L - 10 mm sa jednopoteznom i dvopoteznom aktivacijom
	662
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv
	Endoskopski instrument za šivenje -10 mm; 34-35cm; ponovo punjiv
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 2/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje 
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje 
	Upredeni srednjeresorptivni endoskopski konac Lactomer 9-1 sa omotačem 3/0, dužine 120cm za instrument za endoskopsko šivenje 
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 3-6cm
	31
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm
	Protektor operativne rane za endoskopske procedure 6-9 cm
	42
	kom

	Partija 18
	10.528,70
	EUR
	Endoloop vicryl ligatura
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoloop vicryl ligatura
	Endoloop vicryl ligatura
	338
	kom

	Partija 19
	158.399,00
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa punjenjima sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45 mm
	61
	kutija

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2mm, 2,5mm i 3mm (vaskularno)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2mm, 2,5mm i 3mm (vaskularno)
	543
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 3mm, 3,5mm i 4 mm (srednje debelo tkivo)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 3mm, 3,5mm i 4 mm (srednje debelo tkivo)
	120
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4mm, 4,5mm i -5mm (debelo tkivo)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 45mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4mm, 4,5mm i -5mm (debelo tkivo)
	143
	pun

	Partija 20
	198.398,52
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem i punjenja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa prirodnom artikulacijom i nožem - 45mm, univerzalni
	46
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6  redova klanfi)
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/4,1mm zeleno sa 6  redova klanfi)
	717
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi)
	Punjenje za zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu 45mm/2.5mm bijelo sa 6 redova klanfi)
	246
	kom

	Partija 21
	2.700,00
	EUR
	T - drenovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	T dren "9"
	T dren "9"
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	T dren "10"
	T dren "10"
	50
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	T dren "12"
	T dren "12"
	50
	kom

	Partija 22
	6.963,00
	EUR
	Fogarty kateter
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 2
	Fogarty kateter Ch 2
	33
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 3
	Fogarty kateter Ch 3
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 4
	Fogarty kateter Ch 4
	49
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 5
	Fogarty kateter Ch 5
	32
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 6
	Fogarty kateter Ch 6
	26
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Fogarty kateter Ch 7
	Fogarty kateter Ch 7
	26
	kom

	Partija 23
	3.900,00
	EUR
	Venski striper 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Venski striper jednokratni
	 
	156
	kom

	Partija 24
	47.760,00
	EUR
	Vaskularni graftovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 18x9, dužine 40cm
	28
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 16x8, dužine 40cm
	15
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm
	Impregnirani bifurkacioni dakron graftovi dimenzija 14x7, dužne 40cm
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 8mm, dužine 60cm
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm
	Impregnirani tubularni dakron graftovi dimenzije 16mm, dužine30cm
	34
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 18mm, dužine 30mm
	45
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 20mm, dužine 30mm
	Impregnirani tubularni dacron graftovi dimenzija 20mm, dužine 30mm
	20
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom dimenzije 5 mm, dužine 400 mm
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm
	Tubularni dakronski graft dimenzije 6 mm, dužine 400 mm
	14
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojacan prstenovima ili spiralom 6 mm, dužine 600 mm
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni dakronski graft  8 mm, dužine 600 mm
	Tubularni dakronski graft  8 mm, dužine 600 mm
	8
	kom

	Partija 25
	176.800,20
	EUR
	Pribor za Ultrazvučni nož za otvorenu i laparoskopsku hirurgiju ili  ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04
	Kabl plavi sa rucicom za priključivanje instrumenta GEN 04
	21
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04
	Kabl i ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenta GEN 04
	16
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm
	Disektujuca kuka za laparoskopsku hirurgiju 32cm/5mm
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom
	Zakrivljene makaze za laparoskopsku hirurgiju - 36cm/5mm sa ručnom aktivacijom
	52
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm
	Zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom FCS 9 cm
	53
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm
	Zakrivljene bipolarne makaze sa ručnom aktivacijom za otvorenu hirurgiju 20 cm
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu)
	Zakrivljene bipolarne makaze sa nožem i ručnom aktivacijom, za endoskopsku hirurgiju, 37cm/5mm sa rotacijom 360°, 24mm dužine čeljusti (za jednokratnu upotrebu)
	18
	kom

	Partija 26
	123.966,00
	EUR
	Potrošni materijal za elektrohirurški nož LIGASURE
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, prečnika 5mm, laparoskopski instrument dužina šafta 37cm, zakrivljene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva
	Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, prečnika 5mm, laparoskopski instrument dužina šafta 37cm, zakrivljene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva
	58
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Instrument za specijalno ligiranje krvnih sudova I ukljucujuci 7mm, sa nozem, sa zakrivljenim čeljustima, obloženim nano česticama protiv prijanjanja tkiva.Oblik makaza, dužina instumenta 21cm, za otvorene procedure
	Instrument za specijalno ligiranje krvnih sudova I ukljucujuci 7mm, sa nozem, sa zakrivljenim čeljustima, obloženim nano česticama protiv prijanjanja tkiva.Oblik makaza, dužina instumenta 21cm, za otvorene procedure
	63
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, dužine 18 cm, zakrivljena čeljust, elektroda minimum 35 mm, ručna aktivacija, sečenje između 2 ciklusa, jednokratan, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva
	Instrument za fuziju tkiva i ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7mm, dužine 18 cm, zakrivljena čeljust, elektroda minimum 35 mm, ručna aktivacija, sečenje između 2 ciklusa, jednokratan, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva
	92
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Instrument za fuziju tkiva i za ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7 mm, prečnika 5 mm, instrument za otvorenu, dužina šafta 23 cm, zakrivljene čeljusti dužine 20 mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva
	Instrument za fuziju tkiva i za ligiranje krvnih sudova do i uključujući 7 mm, prečnika 5 mm, instrument za otvorenu, dužina šafta 23 cm, zakrivljene čeljusti dužine 20 mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min.18mm, rotacija više od 340 stepeni, za jednokratnu upotrebu, sa nano premazom protiv prijanjanja tkiva
	5
	kom

	Partija 27
	290.062,53
	EUR
	Jednokratni hirurški veš
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Komplet za opštehirurške procedure,sa samoljepljivim ivicama, višeslojni, nepromočiv
Sastavni djelovi su:
1. kesa stola za instrumente  (ojačana) 80x145 cm
2. čaršav za sto (ojačan) 150x190
3. četiri ubrusa za brisanje 30x40
4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm
5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm
6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm
7. ljepljiva traka 9x50
Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan
Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6.
Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811.
(Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca)
	Komplet za opštehirurške procedure,sa samoljepljivim ivicama, višeslojni, nepromočiv
Sastavni djelovi su:
1. kesa stola za instrumente  (ojačana) 80x145 cm
2. čaršav za sto (ojačan) 150x190
3. četiri ubrusa za brisanje 30x40
4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm
5. čaršav175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm
6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm
7. ljepljiva traka 9x50
Materijal: polietilen+polipropilen/ 3 sloja/ nepropusan
Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m2. Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6.
Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811.
(Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca)
	21913
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Komplet za hirurgiju zgloba kuka sa čizmama
Sastavni djelovi su:
1. čaršav za sto 150x190-ojačan
2. četiri ubrusa za brisanje 30x40
3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana
4. ljepljiva traka 9x50
5. čaršav za garniranje 150x180
6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio)
7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo)
8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv)
 Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan
	Komplet za hirurgiju zgloba kuka sa čizmama
Sastavni djelovi su:
1. čaršav za sto 150x190-ojačan
2. četiri ubrusa za brisanje 30x40
3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana
4. ljepljiva traka 9x50
5. čaršav za garniranje 150x180
6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio)
7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo)
8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv)
 Materijal: polietilen+polipropilen/3 sloja/ nepropusan
	630
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Set za artroskopiju
	Set za artroskopiju
	223
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama
	Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama
	12271
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm
	Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm
	250
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kecelje za jednokratnu upotrebu
	Kecelje za jednokratnu upotrebu
	1200
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna)
	Sterilna kompresa za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa cenralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS,troslojni,vodootporna)
	4455
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm
	Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm
	7470
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama
	Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama
	179
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Prekrivka za transureteralne resekcije
	Prekrivka za transureteralne resekcije
	671
	kom

	Partija 28
	72.828,30
	EUR
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMS), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.
	 
	35526
	kom

	Partija 29
	72.047,36
	EUR
	Hirurški mantili (pojačani) za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.
	Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/45-50grm2/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i podlaktica), veličina: XL, XXL
Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.
	26488
	kom

	Partija 30
	107.985,15
	EUR
	Potrošni materijal za INTEGRA PAC SISTEM ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Zelena kesa 385x430mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	7183
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Zelena kesa 420x720mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	15535
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Plava kesa 420x470mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	7184
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	Plava kesa 470x750mm (materijal SMSpapir 55gr/m2)
	15535
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu
	Naljepnice duple sa indikatorom za integrapak kesu
	10172
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Integrator pare klasa V 1/1000 kom
	Integrator pare klasa V 1/1000 kom
	40
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Papirni podmetač 25x30cm
	Papirni podmetač 25x30cm
	5172
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Papirni podmetač 30x50cm
	Papirni podmetač 30x50cm
	11423
	kom

	Partija 31
	1.260,10
	EUR
	Pile, noževi i pločice
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Džilijeve pile
	Džilijeve pile
	78
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Noževi za dermatom
	Noževi za dermatom
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ploče za mez graftove
	Ploče za mez graftove
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent
	Nožići za Tirch - Aesculap BA 708 ili ekvivalent
	9
	kom

	Partija 32
	17.225,00
	EUR
	Kese za nerohirurški mikroskop 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	Sterilni prekrivači za neurohirurske operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	329
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilne navlake  dimenzije min:  122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm
	Sterilne navlake  dimenzije min:  122x209 cm.Prečnik objektiva 65mm
	55
	kom

	Partija 33
	3.825,00
	EUR
	Kesa za ORL mikroskop 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	Sterilni prekrivači za ORL operacione mikroskope CARL ZEISS, dimenzije 130x340cm , otvor za objektiv, dodatak za lako postavlajnje optičkog dijela, RFID detektor za SMART DRAPE
	85
	kom

	Partija 34
	26.260,00
	EUR
	Aeracione cjevcice I Osikularne proteze
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25 ili ekvivalent
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1,1,25 ili ekvivalent
	477
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50 ili ekvivalent
	Aeracione cjevcice KURC Tubingen titanijum – size 1, 1,50 ili ekvivalent
	327
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza 
	TORP - Totalna osikularna rekonstruktivna proteza 
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza
	PORP - Parcijalna osikularna rekonstruktivna proteza
	8
	kom

	Partija 35
	570,00
	EUR
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	Kateter za punkciju bešike cistofix 8 ch
	33
	kom

	Partija 36
	44.837,00
	EUR
	Hirurški veš za višekratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Komprese
	Komprese
	1612
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški mantili
	Hirurški mantili
	1002
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza)
	Hirurške zelene uniforme (pantalone+bluza)
	891
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški čaršavi bez proreza
	Hirurški čaršavi bez proreza
	853
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurški čaršavi sa prorezom
	Hirurški čaršavi sa prorezom
	529
	kom

	Partija 37
	1.247,85
	EUR
	 2-propanol, 1-propanol, Na-laktat
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml
	2-propanol, 1-propanol, Na-laktat 500ml
	531
	kom

	Partija 38
	20.200,00
	EUR
	 Enzimski deterdžent sa vremenom dejstva 1-3 minuta 5 L
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Enzimski deterdžent za pranje instrumenata sa vremenom dejstva 1-3 minuta, sa minimum jednim enzimom 5 L
	Enzimski deterdžent za pranje instrumenata sa vremenom dejstva 1-3 minuta, sa minimum jednim enzimom 5 L
	202
	kom

	 Partija 39
	5.787,40
	EUR
	0,55% orto ftalaldehid
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	0,55% orto ftalaldehid
	0,55% orto ftalaldehid
	380
	litar

	Partija 40
	770,40
	EUR
	 Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje
	Trake za kontrolu MEC 0,55% orto ftalaldehida (kutija = 2X15 traka ili odgovarajuce pakovanje
	36
	kut

	Partija 41
	218,52
	EUR
	 Na-dihloroizocijanurat šumeći
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,6
	Na-dihloroizocijanurat šumeći, ph 6,6
	7284
	kom

	Partija 42
	4.800,00
	EUR
	Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku (prihvatljivo pakovanje od 0,5L, 1L, 2L ili 3 L)
	Koncentrovani tečni sapun za hirurško pranje ruku (prihvatljivo pakovanje od 0,5L, 1L, 2L ili 3 L)
	1495
	lit

	Partija 43
	6.652,75
	EUR
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml
	1-propanol, 9-fenilfenol, etanol denaturisan 1000ml
	1495
	kom

	Partija 44
	8.590,40
	EUR
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom)
	Sterilne četke za pranje ruku u operacionoj sali (sa deterdzentom)
	10738
	kom

	Partija 45
	3.481,15
	EUR
	Antimikrobne polietilenske samoljepljive folije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 45x115
	2694
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115
	Antimikrobna polietilenska samoljepljiva folija za pod dimenzija 60x115
	7297
	kom

	Partija 46
	6.138,00
	EUR
	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara
	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i endoskopa bez aldehida- 5litara
	110
	kom

	Partija 47
	4.502,60
	EUR
	Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara
	Alkoholno sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku - 5litara
	 
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara
	Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, komponente omogućavaju regeneraciju zaštitnog sloja kože i hidraciju , smanjen rizik od alergije i dr - 5litara
	 
	kom

	Partija 48
	18.851,70
	EUR
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	Ketridž za punjenje aparata za dekontaminaciju Glosair 400 ili ekvivalent
	191
	kom

	Partija 49
	15.640,00
	EUR
	Rastvor za Modulator mikro nebulizator 99MB ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Rastvor za dekontaminaciju sa vodonik peroksidom sa aktivnim sastojkom vodonik peroksidom u koncentraciji  6,6%, i najmanje jednim kvaternarnim amonijumovim jedinjenjem u koncentraciji <0,1% . Pak 1 L
	Rastvor za dekontaminaciju sa vodonik peroksidom sa aktivnim sastojkom vodonik peroksidom u koncentraciji  6,6%, i najmanje jednim kvaternarnim amonijumovim jedinjenjem u koncentraciji <0,1% . Pak 1 L
	170
	kom

	Partija 50
	951,24
	EUR
	Korpe za ekstrakciju stranog tijela
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,0 mm , duzine do 1600 mm, otvorene korpice 32 mm , za višekratnu upotrebu
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu
	Korpa za ekstrakciju stranog tijela ,za min radni kanal 2,8 mm , duzine do 1700 mm, otvorene korpice 35 mm , za višekratnu upotrebu
	2
	kom

	Partija 51
	134.888,10
	EUR
	Potrošni materijal za Valleylab
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu  (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra,  tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora.
	Aktivna elektroda za odrasle za višekratnu upotrebu  (Aktivna elektroda (olovka), silikonska za višekratnu upotrebu, sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra,  tropinskim utikačem, sa ručnim prekidačem sječenja i monoplarne koagulacije (rocker svitch), autoklavabilna (minimum 50 sterilizacija) i podržava tehnologiju trenutnog odgovora.
	1397
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora)
	Aktivna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Jednokratna pozitivna elektroda sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kablom koji ima tropinski utikač, sa rocker svitch prekidačem i podržava tehnologiju trenutnog odgovora)
	1440
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.)
	Neutralna elektroda za odrasle za jednokratnu upotrebu (Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu sa integrisanim kablom minimalne dužine 4 metra, kontaktna površina preko 120 cm2, prekrivena neiritirajućim gelom, lateks free, od kvalitetnog kompaktnog materijala. Podržava REM tehnologiju.)
	6050
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm
	Nastavak za pisaljku termokautera, elektroda sa aktivnom olovkom ukupne dužine 7 cm
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Čičak
	Čičak
	3507
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm)
	Ekstenzija za aktivnu elektrodu za višekratnu upotrebu (Monopolarna, pokrivena, dužine od 16 do 18 cm)
	29
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kabal za bipolarnu dijatermiju
	Kabal za bipolarnu dijatermiju
	9
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Bipolarna pinceta
	Bipolarna pinceta
	6
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm
	Zakrivljeni nastavak za laparoskopsku hirurgiju dužine 32 cm
	10
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm
	Ekstenzija aktivne elektrode za rezanje i koagulaciju, obložen dijelom izolacionim materijalom dužine od 100-120mm
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure
	Zakrivljena špatulasta elektroda za endoskopske procedure
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent
	Aktivna elektroda sa konekcijom za evakuaciju dima kompatibilna sa aparatom Rapid Vac, jednokratna, ili ekvivalent
	37
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent
	Crijevo za evakuaciju dima, veličine 3/8 kompatibilna sa Rapid Vac ili ekvivalent
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Inter link kabal za aktivaciju  aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent
	Inter link kabal za aktivaciju  aparata "Rapid Vac" (ULPA tehnologija) ili ekvivalent
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent
	Instrument za bipolarno ligiranje , za tonzilektomiju, jednokratan, sa integrisanim nožem 12cm, , zakrivljeni oblik makaze koji prati ležište krajnika, sa kontrolom za lijepljenje i odvajanje tkiva i sudova u prečniku do 3 mm ili ekvivalent
	16
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima RAPID VAC SEA 7300
	Ulpafilter za aparat za evakuaciju dima RAPID VAC SEA 7300
	7
	kom

	Partija 52
	19.608,80
	EUR
	 Pribor za elektrokautere CONMED SISTEM 5000 ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000
	Aktivna olovka rocker switch sa oštricom, kablom min. dužine 4,50 m i sigurnosnom futrolom, za jednokratnu upotrebu, mogućnost aktivacije iz operativnog polja, kompatibilna sa Sistemom 5000
	803
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000
	Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu za odrasle i pedijatrijske pacijente ( od 2,2 kg ) sa kablom min. dužine 4,50 m sa 3 pinskim nastavkom, kompatibilna sa Sistemom 5000
	2506
	kom

	Partija 53
	3.520,00
	EUR
	 Ureteralni stentovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 12cm
	Ureteralni stentovi-veličina 12cm
	29
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 14cm
	Ureteralni stentovi-veličina 14cm
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 16cm
	Ureteralni stentovi-veličina 16cm
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ureteralni stentovi-veličina 18cm
	Ureteralni stentovi-veličina 18cm
	17
	kom

	Partija 54
	1.400,00
	EUR
	Double J sonda
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Double J sonda (stent) od 4fr, dužina  10cm
	Double J sonda (stent) od 4fr, dužina  10cm
	13
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex
	Spojnice prema urin kesi za nefrostome i drenažu, univerzalne simlex
	126
	kom

	Partija 55
	24.400,00
	EUR
	Klip aplikator i klipsevi za ligaciju 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm
	Klip aplikator, poluautomatski za sanzerom, sirine 10mm, duzine 370 mm
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada)
	Ligating clips M/L 12/BOX (Paket se sastoji od 12 sanzera; u sanzeru se nalazi 8 titanijumski klipseva) (12 komada)
	64
	pak

	Partija 56
	406,00
	EUR
	 Antimikrobni film-zaštita operativnog polja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm
	Antimikrobni film-zaštita (cijanoakrilat ili ekvivalent) za operativno polje sa aplikatorom , 25x25cm
	14
	kom

	Partija 57
	3.397,92
	EUR
	Forceps hvataljka, ultrazvuk+bipolar
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Transducer za forceps hvataljku za Thunderbeat Olympus
	Transducer za forceps hvataljku za Thunderbeat Olympus
	1
	kom

	Partija 58
	116.544,00
	EUR
	 Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenje sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem, zakrivljenim vrhom i vodičem za jednokratnu upotrebu-30mm
	26
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 2mm-3mm,vaskularno-30mm
	348
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 45mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 45mm
	48
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 4mm-5mm, 45mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 4mm-5mm, 45mm
	48
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 60m
	Punjenje za endoskopski stapler sa varijabilnom veličinom klamfica sa zakrivljenim vrhom i vodičem veličine 3mm-4mm, 60m
	48
	pun

	Partija 59
	161.769,60
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu sa nožem i punjenja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni 
	Endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni 
	48
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/4.1mm-zeleno, sa 6 redova klanfi
	557
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.8mm-zlatno, sa 6 redova klanfi
	53
	pun

	Partija 60
	27.819,84
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom za jednokratnu upotrebu - 45mm
	9
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm;  45mm
	Punjenje za endoskopski stapler sa tri reda varjabilnih klamfica sa nožem i hidrofilnim filmom, veličine klamfica 4mm-5mm;  45mm
	62
	pun

	Partija 61
	107.520,00
	EUR
	Trokari
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm)
	Torakoport 15mm (za instrumente do 16,5mm)
	23
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-11mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	1586
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar  sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar  sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5-12mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	1507
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom
	Trokar za jednokratnu upotrebu 5-15mm/100mm sa ugrađenim reduktorom i fiksacionom kanilom
	47
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/100mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	189
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	Trokar sa oštricom za jednokratnu upotrebu 5/70mm sa ugrađenim reduktorom i mogućnošću izbora fiksacione ili glatke kanile.
	109
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom
	Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 15mm/100mm sa fiksacionom kanilom
	28
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 11mm/100mm sa fiksacionom kanilom
	Opticki troakar za jednokratnu upotrebu 11mm/100mm sa fiksacionom kanilom
	20
	kom

	Partija 62
	1.194,00
	EUR
	Tubularni PTFE graft
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm
	Tubularni PTFE graft spolja ojačan prstenovima ili spiralom 8 mm; dužine 500-600mm
	3
	kom

	Partija 63
	335,00
	EUR
	 Set crijeva za Surgipump sterilna
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 
	Set crijeva za Surgipump sterilna za jednokratnu upotrebu proizvođača Olympus REF A5898 
	1
	kom

	Partija 64
	7.435,00
	EUR
	 Filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom)
	Standardni filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap za 1000 ciklusa (pak/10kom)
	14
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	Prime line filteri za višekratnu upotrebu za kasete Aesculap
	43
	kom

	Partija 65
	500,60
	EUR
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml
	Paropropusno ulje u spreju za njegu instrumenata prije sterilizacije- 500ml
	24
	kom

	Partija 66
	3.900,00
	EUR
	Podvodna torakalna drenaža
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric
	Podvodna torakalna drenaža za jednokratnu upotrebu neo/pediatric
	30
	kom

	Partija 67
	513,00
	EUR
	Nelaton kateteri
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateteri 6fr
	Nelaton kateteri 6fr
	57
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateteri 8fr
	Nelaton kateteri 8fr
	57
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nelaton kateteri 10fr
	Nelaton kateteri 10fr
	57
	kom

	Partija 68
	9.469,26
	EUR
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu sa punjenjem
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni
	Linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleni
	9
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno
	Punjenje za linearni stapler sa nožem (zakrivljeni) za jednokratnu upotrebu -40mm/4.7mm - zeleno
	23
	pun

	Partija 69
	4.144,25
	EUR
	Stapleri za kožu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju
	Stapler za kožu, jednokratni, dijametar klamfice 0.5-0.6mm, minimum 30 klamfi u punjenju
	416
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera
	Uređaj za uklanjanje klamfica kožnog staplera
	279
	kom

	Partija 70
	6.324,80
	EUR
	Potrošni materijal za Olympus endoskopski stub
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set jednokratnih crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	Set jednokratnih crijeva za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	1
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Set jednorkatnih crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	Set jednorkatnih crijeva za aspiraciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10 komada)
	2
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada)
	Set crijeva za vacuum sa filterom za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent (pakovanje 10komada)
	1
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratno crijevo za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent
	Višekratno crijevo za irigaciju za Olympus endoskopski stub ili ekvivalent
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ručka za sukciju
	Ručka za sukciju
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cijev za sukciju od 5mm 
	Cijev za sukciju od 5mm 
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Cijev za sukciju od 10mm
	Cijev za sukciju od 10mm
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Svjetlosni kabl 10mm, 3m
	Svjetlosni kabl 10mm, 3m
	7
	kom

	Partija 71
	700,00
	EUR
	Nožići za dermatom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom
	Nožići za HUMBY dermatom 365mm, pak/10 kom
	7
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom
	Nožići za SILVER dermatom, pak/10 kom
	7
	pak

	Partija 72
	954,00
	EUR
	Ulje za motorne sisteme u spreju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml
	Ulje za motorne sisteme u spreju - 500ml
	 
	kom

	Partija 73
	105,12
	EUR
	 Sterilne navlake za sondu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure
	Sterilna navlaka za sondu sa pakovanjem sterilnog gela, dimenzija 18x30cm – za biopsijske procedure
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure
	Sterilna navlaka za sondu, dimenzija 18x120cm – za intraoperativne procedure
	8
	kom

	Partija 74
	18.857,85
	EUR
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru)
	Resorptivni klipsevi sa mogućnošću zaključavanja, veličina L (pakovanje: kutija od 6 šaržera, 10 klipseva u šaržeru)
	33
	pak

	Partija 75
	2.398,00
	EUR
	 Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L
	Endoskopski resterilišući aplikator za klipseve, veličina L
	2
	kom

	Partija 76
	43.560,00
	EUR
	 Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom
	Klipsevi od titanijuma vel. XL za apendektomije, 12x4 kom
	60
	kut

	Partija 77
	2.955,60
	EUR
	 Laparoskopski klip aplikator
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm
	Laparoskopski klip aplikator 12mm 310mm
	3
	kom

	Partija 78
	9.765,00
	EUR
	Neresorptivni polymer klipsevi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku
	Neresorptivni polymer klips, veličine XL, neprovodljivi, sa mehanizmom protiv klizanja, radiolucentan i ne ometa CT ili rentgensku dijagnostiku
	31
	pak

	Partija 79
	3.750,00
	EUR
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL
	Endo 10mm aplikator za polymer klipseve dužine 320mm, XL
	3
	kom

	Partija 80
	23.800,00
	EUR
	Bifurkcioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	Bifurkacioni set za Hypec pumpu “Belmont” ili ekvivalent
	17
	kom

	Partija 81
	1.732,50
	EUR
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent,  pakovanje od 5 komada
	Set noževa za “Vseal” mašinu za rezanje kesa ili ekvivalent,  pakovanje od 5 komada
	15
	pak

	Partija 82
	16.112,25
	EUR
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	Stapler-kater dužine 6 cm za zakrivljeno punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica za otvorenu hirurgiju
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 3,0-4,0mm za srednje debelo tkivo
	18
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo
	Punjenje sa tri reda varijabilnih klanfica veličine 4,0-5,0mm za debelo tkivo
	18
	kom

	Partija 83
	27.792,00
	EUR
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	Endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu za punjenja sa tri reda varijabilnih klamfica sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60 mm
	8
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 2,0-3,0 (vaskularno)
	65
	pun

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0 (debelo tkivo)
	Punjenje za endoskopski linearni stapler za jednokratnu upotrebu - 60mm  sa tri reda varijabilnih klamfica  - 4,0-5,0 (debelo tkivo)
	51
	pun

	Partija 84
	620,00
	EUR
	Višekratna crijeva za irigaciju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe
	Višekratna crijeva za irigaciju (20 sterilizacija) za "aesculap" pumpe
	2
	kom.

	Partija 85
	975,00
	EUR
	Sredstvo za pripremu operativnog polja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml
	Sredstvo za pripremu operativnog polja/ antiseptik sa 2% chlorhexidina i 70% isopropanola/ boca 500ml
	250
	kom.

	Partija 86
	71.534,10
	EUR
	 Potrošni materijal za aparat za torakalnu drenažu, kompatibilan sa aparatom  Thopaz + TM(Medela)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 0,3l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	657
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 0,8l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	1622
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	Plasticni sterilni kanister od 2,0l za Thopaz aparate sa opcijom sprečavanja stvaranja pjene
	315
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	904
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	163
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	Sterilni čep za duplo drenažno sterilno crijevo za Thopaz aparate (1 pak=10 kom)
	223
	kom.

	Partija 87
	7.296,00
	EUR
	Potrošni materijal za plazma sterilizatore GETINGE
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF
	H2O2 kertridž sa vodonik-peroksidom za sterilizator model: A11SF
	25
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula)
	Biološki indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 100 ampula)
	1
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada)
	Hemijski indikator za plazma sterilizaciju (pakovanje sa 250 komada)
	4
	pak

	stavka
	 
	 
	 
	Inkubator za biološke indikatore - ampule Getinge 
	Inkubator za biološke indikatore - ampule Getinge 
	0
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF
	Traka pisača sterilizatora, 55-57 mm, sa sterilizator A110SF
	82
	kom

	Partija 88
	19.425,00
	EUR
	 Biološke mrežice
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x5x1.0 x1
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 5x10x1.0 x1
	3
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 10x15x1
	Sterilna acelularna, elastična, bioloska mrezica, sacinjena od kroslinkovanog kolagena, dimenzija 10x15x1
	10
	kom

	Partija 89
	18.099,90
	EUR
	 Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Sistem za podvodnu drenažu grdunog koša (jednokomorni sistem kapaciteta 200ml, samostojeci sa postoljem za aizbjegavanje prvrtanja i ruckom za nosenje sa skalom za nivo drenaze 2000ml . Silikonkso crijevo za konekciju otporno na knikovanje duzina crijeva 150cm/precnika 3/8x1/16. zavrsni dio crijeva mora biti kompatibilan sa ralicitim velicinama torakalnih drenova. Konektor za dren  sa jednozilnim i dvozilnim nastavkom
	 
	1183
	kom

	Partija 90
	5.850,00
	EUR
	Kese za gastrosizu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB03
	Kese za gastrosizu SB03
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB035
	Kese za gastrosizu SB035
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB04
	Kese za gastrosizu SB04
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Kese za gastrosizu SB05
	Kese za gastrosizu SB05
	3
	kom

	Partija 91
	2.200,00
	EUR
	 Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Hirurski sterilini flomaster sa papirnim centimetrom
	 
	220
	kom

	Partija 92
	765,00
	EUR
	 Set za percutanu nefrostomu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm
	Set za percutanu nefrostomu 6CH - 2,7mm
	6
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm
	Set za percutanu nefrostomu 8CH - 2,7mm
	11
	kom

	Partija 93
	11.144,00
	EUR
	Deflux pasta  i igla
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Deflux pasta - u spricu  a 1ml
	Deflux pasta - u spricu  a 1ml
	17
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igla za Deflux pastu
	Igla za Deflux pastu
	23
	kom

	Partija 94
	3.443,00
	EUR
	Silikonski urinarni kateter briliant
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 6
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 6
	85
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 8
	Silikonski urinarni kateter briliant  Ch 8
	114
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Silikonski urinarni kateter  briliant  Ch 10
	Silikonski urinarni kateter  briliant  Ch 10
	114
	kom.

	Partija 95
	1.164,20
	EUR
	Endotrahealna canila sa cuffom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 2,5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, neonatalna - veličina 3,5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 2,5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0
	Endotrahealna canila bez cuffa, neonatalna - velicina 3,0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5
	Endotrahelana canila bez cuffa, neonatalna - veličina 3,5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3,0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 3.5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4.0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 4,5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 5.5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0
	Endotrahealna canila sa cuffom, pedijatrijska - velicina 6.0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5
	Endotrahealna canila bez caffa , pedijatrijska - velicina 3.5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 4.5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.0
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 5.5
	3
	kom.

	stavka
	 
	 
	 
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0
	Endotrahealna canilla bez caffa, pedijatrijska - velicina 6.0
	4
	kom.

	Partija 96
	345,00
	EUR
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu -   ASM-EVAC
	Trolumensko crijevo za upotrebu u Airseal modu -   ASM-EVAC
	3
	kom

	Partija 97
	345,00
	EUR
	 Dvolumensko crijevo
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Dvolumensko crijevo  - SEM-EVAC
	Dvolumensko crijevo  - SEM-EVAC
	3
	kom

	Partija 98
	2.064,00
	EUR
	Igle, Kirchner
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.6,  duzina 280 - 310mm
	85
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.7,  duzina 280 - 310mm
	57
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    1.8,  duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    1.8,  duzina 280 - 310mm
	192
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    2.0, duzina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    2.0, duzina 280 - 310mm
	57
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    2.5, dužina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    2.5, dužina 280 - 310mm
	53
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Igle Kirchner debljina    3.0, dužina 280 - 310mm
	Igle Kirchner debljina    3.0, dužina 280 - 310mm
	36
	kom

	Partija 99
	7.212,00
	EUR
	Potrošni materijal za aparate ENDOMAT SELECT SCB UP210
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	Set za irigaciju, višekratni , sa mogućnošću sterilizacije za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	5
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom)  za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	Set za irigaciju, jednokratni , sterilno pakovan, (10 kom)  za aparat Endomat Select SCB UP210 ili ekvivalent
	14
	pak

	Partija 100
	5.513,10
	EUR
	Krep papir
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova)
	Krep papir zelene boje 90 x 90 cm (250 listova)
	69
	pak

	Partija 101
	560,00
	EUR
	Indikator trake
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom)
	Indikator trake za sterilizaciju 169 x 2 (100 kom)
	86
	pak

	Partija 102
	4.212,00
	EUR
	Indikator kolutovi
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm  (48 koturova)
	Samolepljivi indikator u koturovima, vodena para 19 mm  (48 koturova)
	54
	pak

	Partija 103
	1.520,00
	EUR
	Bowie dick test
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	BOWIE & DICK test
	BOWIE & DICK test
	604
	kom

	Partija 104
	752,00
	EUR
	Kartica za provjeru čistoće površina
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Kartica za provjeru čistoće površina
	Kartica za provjeru čistoće površina
	6
	kut

	Partija 105
	14.154,00
	EUR
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm sa punjenjima
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm - univerzalni
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 45mm/34cm - univerzalni
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/3,6mm plavo sa 6 redova klanfi)
	Punjenje sa zupcima za prdržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa priprodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu (45mm/3,6mm plavo sa 6 redova klanfi)
	63
	pun

	Partija 106
	16.044,00
	EUR
	 Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm sa punjenjima
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni
	Baterijski endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu - 60mm/34cm - univerzalni
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.6mm-plavo, sa 6 redova klanfi
	Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa prirodnom artikulacijom sa nožem za jednokratnu upotrebu-60mm/3.6mm-plavo, sa 6 redova klanfi
	63
	pun

	Partija 107
	1.542,00
	EUR
	Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa endoskopskim aplikatorom
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa antibakterijskom svojstvom (3grama)
	Oksidisana regenerisana celuloza u prahu sa antibakterijskom svojstvom (3grama)
	6
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Endoskopski aplikator sastavljen od fleksibilnog unutrašnjeg dela i čvrste kanile
	Endoskopski aplikator sastavljen od fleksibilnog unutrašnjeg dela i čvrste kanile
	6
	kom

	Partija 108
	10.800,00
	EUR
	Laparaskopski instrument Caiman
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 360 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm,  sterilan, jednokratni.
	CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 360 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm,  sterilan, jednokratni.
	2
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 170 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm, sterilan, jednokratni.
	CAIMAN bipolarni instrument, zakrivljen, neartikulisani, radna dužina: 170 mm, prečnik osovine: 5 mm, dužina čeljusti: 21,50 mm, sterilan, jednokratni.
	2
	kom

	Partija 109
	3.130,00
	EUR
	Fiber optički kabal za izvor svijetla OLYMPUS
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm
	Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm
	5
	kom

	Partija 110
	3.525,00
	EUR
	Fiber optički kabal za izvor svijetla STORZ
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm
	Fiber optički kabal za svijetlo, 4,8 mm, 300cm
	5
	kom

	Partija 111
	29.440,00
	EUR
	Optike 
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Optika 10mm, 0 stepeni
	Optika 10mm, 0 stepeni
	4
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Optika 10mm, 30 stepeni 
	Optika 10mm, 30 stepeni 
	4
	kom

	Partija 112
	600,00
	EUR
	Instrument za laparaskopiju
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Laparskopski flat L-hook electrode , 36mm , coated
	Laparskopski flat L-hook electrode , 36mm , coated
	10
	kom

	Partija 113
	6.520,00
	EUR
	Aplikator za dezinfekciju operativnog polja
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 26 ml
	Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 26 ml
	100
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 10,5 ml
	Aplikator za dezinfekciju operativnog polja na bazi 2% hlorheksidin glukonata i 70% izopropil alkohola zapremine 10,5 ml
	80
	kom

	Partija 114
	35.400,00
	EUR
	Perkutana endogastrična sonda (PEG)
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	PEG napravljena od silikona, sa radiopalescentnom linijom duž čitave sonde. Sa mogućnošću uklanjanja bez endoskopske procedure Traction Removable (veličina 20 i 24 Fr)
	PEG napravljena od silikona, sa radiopalescentnom linijom duž čitave sonde. Sa mogućnošću uklanjanja bez endoskopske procedure Traction Removable (veličina 20 i 24 Fr)
	200
	kom

	Partija 115
	18.000,00
	EUR
	Gastrojejunalna sonda
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Gastrojejunalna sonda za hirurško postavljanje izrađena od silikona medicinskog novia čistoće za gastričnu i jejunalnu ishranu. Jejunalni krak 45 cm. (veličina 18 i 22 Fr)
	Gastrojejunalna sonda za hirurško postavljanje izrađena od silikona medicinskog novia čistoće za gastričnu i jejunalnu ishranu. Jejunalni krak 45 cm. (veličina 18 i 22 Fr)
	50
	kom

	Partija 116
	750,00
	EUR
	Pledget Soft
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Bijeli PTFE 16x7x1,5 cm 
	Bijeli PTFE 16x7x1,5 cm 
	108
	kom

	Partija 117
	6.450,00
	EUR
	Ekspresni inkubator za kontrolu sterilizacije
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Ekspresni inkubator za biološku kontrolu parne sterilizacije za autoklav, inkubacioni period do 22 min
	Ekspresni inkubator za biološku kontrolu parne sterilizacije za autoklav, inkubacioni period do 22 min
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Štampač sa automatskim sjekačem
	Štampač sa automatskim sjekačem
	1
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Ampule za inkubator
	Ampule za inkubator
	350
	kom

	Partija 118
	360,00
	EUR
	Noževi za Mašinu za rezanje gaze Cardinal
	 
	 
	 
	 

	stavka
	 
	 
	 
	Nož od 5 inča
	Nož od 5 inča
	 
	kom

	stavka
	 
	 
	 
	Nož od 6 inča
	Nož od 6 inča
	 
	kom



3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 

Napomena: Ponuđač je dužan dostaviti :1. Rješenje kojim se izdaje dozvola za proizvodnju (za medicinska sredstva koji se proizvode u Crnoj Gori) i dozvola za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. 2. Rješenje kojim se izdaje dozvola za stavljanje medicinskog sredstva u promet izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore 3. Rješenje o upisu/obnovi upisa ponuđenog medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava, izdato od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojima je istekla važnost) izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore; Ukoliko niko od ponuđača, čije su ponude ocijenjene kao ispravne, ne nudi medicinsko sredstvo koji ima dozvolu za stavljanje medicinksog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nudi medicinska sredstva koji nemaju dozvolu za stavljanje medicinskog sredstva u promet u Crnoj Gori izdatu od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano i nalazi se u prometu u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaraciju o konformitetu;

- Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog proizvođača, sa označenim ponuđenim proizvodima i markiranim traženim tehničkim karakteristikama (katalog ponuđenih proizvoda može biti dostavljen i na engleskom jeziku);

- Ponuđač je dužan da ukoliko se iskaže potreba, na zahtjev Naručioca, u toku vrednovanja ponuda, isporuči uzorke ponuđenih medicinskih sredstava.

-Za proizvode koji nijesu medicinska sredstva ponuđač je dužan dostaviti mišljenje CINMED-a ili Izjava proizvođača da se ne radi o medicinskim sredstvima.

-  Za proizvode koji predstavljaju biocidne proizvode ponudjač je dužan dostaviti Rješenje o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda od Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.

- Ovlašćenje proizvođača za učešće u postupku javne nabavke uz dostavljanje dokaza o povezanosti proizvođača sa ponuđačem.

-Ukoliko ponuđač nije nosilac Rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, potrebno je dostaviti ovlašćenje nosioca upisa za učešće na tenderu.

- Ponuđač je dužan da na Rješenjima o upisu medicinskih sredstava u registar Instituta za ljekove i medicinska sredstva obilježi ponuđena medicinska sredstva sa brojem partije i stavke.

-Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će na kraju svakog mjeseca dostavljati izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.	

Partija 13 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporuči po jedno gratis tijelo što će potvrditi Izjavom.

Partija 14 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 8 isporučenih punjenja isporuči po jedno gratis tijelo što će potvrditi Izjavom.

Partija 15 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene na svakih 10 isporučenih kutija klipseva isporuči po jedan gratis klipsodržač što će potvrditi Izjavom.

Partija 86 - ponuđač je dužan da u okviru ponuđene cijene kod prve isporuke isporuči gratis 1 komad Digitalnog portabilnog sistema za drenažu grudnog koša Thopaz + , što će potvrditi Izjavom.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je:  3.596.310,77 €.
ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi za - nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi za potrebe JZU Crne Gore.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti nakon ocjene ponuda, kao elektronski proces koji se ponavlja, radi postizanja nove (upisati kriterijum za koji se sprovodi elektronska aukcija) - nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog sastavlja ponuđač u skladu s tehničkim specifikacijama i u formi - nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

Vrsta i uslovi rezervisane nabavke:__________________________ .
4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju, katalog sa jasno označenim traženim tehničkim karakteristikama.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, za ugovorene vrijednosti veće od 20.000,00€, dužan je da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 380 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga predviđenih za raskid ugovora.
7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:7]:  [7:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 cijena, 
 odnos cijene i kvaliteta 
 trošak životnog ciklusa.

Koristiće se (proporcionalna) relativna metoda na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:
Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.
Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 80 bodova, po formuli:
Broj bodova = C min (Najniža ponuđena cijena) / C (ponuđena cijena) * 80
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.
Podkriterijum kvalitet-rok isporuke, iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:
Broj bodova = R min (najkraći ponuđeni rok) / R (ponuđeni rok) * 20
Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke ponuđene vakcine.
Rok isporuke mora biti iskazan u danima.

8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE
Ponuda se sačinjava na:

	na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 u cjelini ili djelimično sačinjava se i na jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini, u dijelu koji se odnosi na dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokaz), kvalitet, sertifikate, deklaracije, ovlašćenja, izjave proizvođača i tehničku dokumentaciju.

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.07.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09.07.2026. godine u 10:00 sati. 

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, na adresi – Ankarski bulevar br. 3, kancelarija broj 11 (Odjeljenje za javne nabavke), zaključno sa danom 09.07.2026. godine do 10:00 sati.

 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:

Neophodno je da se postupak javne nabavke sprovede u kraćem zakonom dozvoljenom roku kako bi se održao kontinuitet rada operacionih blokova i nesmetanog pružanja zdravstvene zaštite. Zbog povećanog obima zdravstvenih usluga i nepredviđene potrošnje materijala, kao i tek dostavljenih konačnih bilansa od strane zdravstvenih ustanova.
10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:8] [8:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 

[bookmark: _Toc62730563]Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.
11. TAJNOST PODATAKA
[bookmark: _Toc62730564]Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da

Dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na __________________________ sadrži tajne podatke i isti se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.


12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu dostavi putem ESEJN-a verifikovanu elektronskim potpisom.
[bookmark: _Toc62730565]13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Način i rok isporuke:

Dobavljač se obavezuje da isporuči robu  koja je predmet ovog ugovora, u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude. Ugovorena roba je u specifikaciji, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Rok isporuke: Maksimalni rok isporuke je 20 dana od dana narudžbe.

Rok upotrebe: Ponuđena medicinska sredstva prilikom isporuke ne smiju imati rok upotrebe kraći od 2/3 ukupnog roka trajanja. Medicinska sredstva sa kraćim rokom upotrebe (manje od 18 mjeseci) moraju imati prilikom isporuke upotrebni rok koji ne smije biti kraći od 3/4 ukupnog roka upotrebe.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača.

Mjesto izvršenja ugovora: Upravna zgrada ZU Apoteke CG Montefarm, Podgorica, Ankarski bulevar br. 3.

Rok i način plaćanja:  60 dana od dana isporuke i uredno ispostavljene fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja, odnosno do isporuke cjelokupno ugovorenih količina robe, u zavisnosti od toga koji uslov nastupi ranije.

Dobavljač je dužan na kraju svakog mjeseca dostaviti izvještaj o preostalim količinama po važećem ugovoru.

Dobavljač i Naručilac konstatuju sve eventualne reklamacije vezane za uslove transporta, čuvanje robe i transportna oštećenja o čemu će Naručilac sačiniti zapisnik koji dostavlja Dobavljaču.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ne odgovara zahtjevanom roku upotrebe, kvantitetu ili ima nedostatke u kvalitetu uključujući i nedostatak ili probleme kvaliteta temperaturnog režima prilikom inicijalnog skladištenja i transporta do Naručioca, Naručilac će prijaviti nedostatke Dobavljaču pismenim putem u roku od 48 sati od prijema, za rok upotrebe i kvantitet  a tokom korišćenja za kvalitet, uz obavezu Dobavljača da pismenim putem da instrukcije za postupanje sa reklamiranom robom.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju  je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili ugovorenom roku upotrebe Dobavljač mora Naručiocu isporučiti novu robu odgovarajućeg kvaliteta i roka upotrebe u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.
			
U slučaju skrivenih nedostataka isporučene robe  koja se nije mogla ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija robe  se vrši preporučenim pismom u roku od 48 sati od saznanja.

Svaka reklamacija koja bude konstatovana u isporuci i transportu pada na teret Dobavljača. 

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka robe  kada ovlašćena komisija Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem robe, što se potvrdjuje Zapisnikom.

[bookmark: _Toc62730566]Raskid ugovora:

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši svoje ugovorne obaveze, druga ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor, uz prethodno pisano upozorenje.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Ukoliko ugovor ne sadrži antikorupcijsku klauzulu ništav je.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1. ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
1. kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, 
          3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u  
          vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja 
          priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
          3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog 
          zakona,
1. ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.





14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


































15. IZJAVA NARUČIOCA  О NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ZU Apoteke Crne Gore Montefarm
Broj:  1159 /1-5826
Mjesto i datum: Podgorica, 17.06.2026. godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 03/23 11/23, 84/24 od 06.09.2024.godine), 

Izjavljujem


da u postupku javne nabavke redni broj 46 iz Plana javnih nabavki broj 114/1 od 27.01.2026.godine za nabavku potrošnog materijala za operacione blokove (5826) nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca direktor mr Aleksandar Bogavac
                                 
                                          s.r.

Službenik za javne nabavke Jelena Poparić, dipl.pravnica
                                   
                                              s.r.

            Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Vladan Radović, dipl. oec 
s.r.


1. Vladan Radović, dipl. oec, predsjednik Komisije – predstavnik Business Montenegra
s.r.
2. dr Marinko Paunović, član – predstavnik KCCG Podgorica
                                                                                                                                                                     
    s.r
    3.  Jasna Radović Tomašević, dr pharm., član – predstavnica Ustanove
    
s.r.

    4.  Anđela Vuković, dipl. oec, član, sa položenim stručnim ispitom – predstavnica Ustanove

s.r.

    5. Jelena Poparić, dipl. pravnica, član, sa položenim stručnim ispitom – predstavnica Ustanove
s.r.
[bookmark: _Toc62730568]16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.






