Broj: 009/26- 3872
Podgorica  19.06.2026. godine

                Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,03/23, 11/23, 84/24), Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda JU Dom učenika i studenata - Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

POJAŠNJENJE BROJ 1
[bookmark: _GoBack]TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ  009/26-3665 OD 12.06.2026 ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE nabavka uređaja za klimatizaciju sa ugradnjom

              
I Pitanje:
Poštovani, potrebne su mi sledeće informacije u vezi sa ugradnjom klima, da li je potrebno skidanje starih klima, koja je udaljenost unutrašnje i spoljnje klime, da li je zid beton ,cigla ili kamen, da li je potrebno angažovati dizalicu? Sve ovo utiče na cijenu pa Vas molim da mi odgovorite.


I Odgovor:
1. Nije potrebno skidanje starih klima
2. Na zidu gde se ugradjuje unutrasnja jedinica, spoljna se stavlja sa druge tj. spoljnje strane zida 
3. Zid je od cigle, djelimicno od betona  cca jedna trecina. 
4. Nije potrebno angazovati dizalicu.  U slucaju da se javi potreba za angažovanjem dizalice,  dizalicu ce angazovati investitor. 
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