  
OBRAZAC 1   
 
	       ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05/01-6062-OP-5/2026
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 4
Mjesto i datum: Podgorica, 19.06.2026. godine  
 
 
Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024) ZU Dom zdravlja Glavnog grada objavljuje         
 
 
                                       	                                                   
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  
__________________________________________________ 

 “Nabavka ultrazvučnog aparata sa linearnom i konveksnom sondom”  za potrebe RTG I UZ dijagnopstiku ZU Dom zdravlja Glavnog grada


Predmet nabavke se nabavlja: 
 
kao cjelina
 



























1. POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]   [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; ] 

 	 
1. Podaci o naručiocu; 
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:  
2.1. Vrsta postupka, 
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta), 
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2],  [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama; 3 Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem; ] 

2.4. Način nabavke:  
· Cjelina, po partijama, 
· Zajednička nabavka, - 	Centralizovana nabavka, 
2.5. Posebni oblik nabavke: 
· Okvirni sporazum, - 	Dinamički sistem nabavki, 
· Elektronska aukcija, 
· Elektronski katalog, 
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje, 
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, 
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, 
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru, 
2.10. Rok vaţenja ponude, 
2.11. Garancija ponude 


2. TEHNIĈKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE3 
1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama: 

· Nabavka ultrazvučnog aparata sa linearnom i konveksnom sondom za potrebe za potrebe RTG I UZ dijagnopstiku ZU Dom zdravlja Glavnog grada.

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;
2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;
3) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.
· Izjavu privrednog subjekta sačinjenu na Obrascu 1.
· Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke, odnosno partije, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi sa rokom važenja garancije ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Ponuđač je dužan da dostavi garanciju ponude shodno članu 122 ZJN ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024)".
· Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka, koju naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid.
· Rok plaćanja je: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana dostavljanja uredne fakture.
· Nacin placanja: Virmanski;
· Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom;
· Ugovor o javnoj nabavci sa Izabranim ponuđačem zaključiće se na ugovorenu vrijednost predmeta nabavke;
· Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

· Ugovor se zaključuje na period od: 90 dana odnosno do utroška finansisjke vrijednosti.
· Rok isporuke je: Maksimalno 60 dana od zaključenja ugovora. Ponuđači su dužni da se u svojim ponudama konkretno izjasne o roku isporuke koji nude u danima.
· Mjesto izvršenja ugovora: ZU Dom zdravlja Glavnog grada – zdravstveni objekat „Stari aerodrom“, ul. Aerodromska bb, 81 000 Pogorica.
· Troškovi prevoza, primopredaje, instaliranja, obuke i puštanja u rad aparata su obaveza dobavljača. 
· Ponuđena roba mora biti: nova i nekorišćena.
· Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda;

· U postupku javne nabavke može da učestvuje samo subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskih sredstava izdato od Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore;
· Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.);
· Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača
· Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nijesu deklarisani kao medicinsko sredstvo, ponuđač je dužan da dostavi rešenje Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore ili izjavu proizvođača kojom se to dokazuje.
· Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi proizvod, partiju i poziciju na koju se dokument odnosi.

· Garantni rok je: minimum 24 mjeseci na svu opremu od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanju u rad. Ponuđači su dužni da se u svojim ponudama izjasne o garantnom roku koji nude u mjesecima.
· Ponuđač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje aparata najmanje jednom godišnje u toku garantnog roka, kao i da će vršiti blagovremeno sve redovne servise isporučenog aparata prema instrukcijama proizvođača, kao i da po potrebi izvrši vanredne servise. Ponuđač je dužan da dostavi izvještaj Naručiocu o izvršenim servisima.
· Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača će zapisnički konstatovati prijem robe, kao i da instalirani aparat nakon puštanja u rad, potvrđuje sve ponuđene i zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike.
U slučaju da se prilikom upotrebe odnosno rukovanja aparatom utvrdi da postoje smetnje prilikom rada odnosno se utvrdi da postoje skriveni ili fizički nedostaci robe, koji se nijesu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, intaliranja i puštanja u rad, reklamacija robe se vrši u roku od 24 sati od trenutka saznanja. Obveza dobavljača je da se nakon upućenog zahtjeva (reklamacije) odazove Naručiocu u roku 24 sata od prijave kvara.
Ponuđač će biti dužan da otkloni kvar u najkraćem mogućem roku, a naduže u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan ili da popravi kvar ili da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje popravku, isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar ili ne izvrši zamjenu svih neipsravnih djelova u navedenom roku, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 5‰ vrijednosti opreme u kvaru a najvise do 10% ukupne vrijednosti opreme (medicinskog aparata). Svi troškovi zamjene djelova i popravke aparata i radni sati servisera u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja aparata u garantnom roku, garancija se produžava. Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu aparata sa novim koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.
· Ponuđač je dužan da obezbijedi servis i tehničku podršku za predmetnu opremu na teritoriji Crne Gore, u garantnom roku, kao i nakon isteka garantnog roka u periodu od najmanje 7 (sedam) godina od dana puštanja aparata u rad.
Ponuđač može obezbijediti ovlašćeni servis neposredno ili putem ovlašćenog distributera, uvoznika ili drugog ugovornog partnera koji raspolaže ovlašćenim i obučenim servisnim kadrom za predmetnu opremu.
Kao dokaz, ponuđač je dužan da dostavi:
• sertifikat/licencu proizvođača opreme kojom se potvrđuje da je serviser završio odgovarajuću servisnu edukaciju za predmetnu opremu;
• dokaz o radnom angažovanju servisera (ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz o angažovanju);
• dokaz o poslovnoj saradnji sa ovlašćenim distributerom, uvoznikom ili drugim ugovornim partnerom, ukoliko servis nije organizovan neposredno preko ponuđača.
Dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se uz prevod na crnogorski jezik.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao ekonomski najpovoljnija dužan je da, na zahtjev naručioca, dostavi originale ili ovjerene kopije navedenih dokaza.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao ekonomski najpovoljnija, u obavezi će biti da navedene dokaze dostavi u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane ovlašćenog organa.
· Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi i servisirati u predmetnom postupku javne nabavke. 
Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke. 
Navedeno ovlašćenje je potrebno dostaviti ovjereno i prevedeno na crnogorskom jeziku od strane sudskog tumača kao i ovjereno od strane nadležnog organa kojim se dokazuje originalost te isprave.
· Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će minimum 7 (sedam) godina od datuma prestanka proizvodnje biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode. Navedeno se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedenu izjavu dostavi ovjerenu od strane sudskog tumača i prevedena na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
· Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom. Navedeno uputstvo se dostavlja na engleskom jeziku, a dobavljač će biti u obavezi da uputstvo dostavi ovjereno od strane sudskog tumača. Naručilac zadržava pravo da isto zahtjeva prevedeneno na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
· Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. 
Dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu ili drugi dokument izdat od strane proizvođača se dostavlja na engleskom jeziku, dok Naručilac zadržava pravo da isto zahtjeva prevedeneno na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
· Ekvivalentnost i dokaz ekvivalentnosti: Za sve stavke iz tehničke specifikacije dozvoljena je ponuda ekvivalentne opreme. Ekvivalentnom opremom smatra se oprema koja ispunjava iste ili bolje tehničke karakteristike u pogledu performansi, funkcionalnosti i kvaliteta. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz ekvivalentnosti (tehničku dokumentaciju proizvođača – datasheet, katalog ili zvanični link) iz koje je jasno vidljivo da ponuđena oprema ispunjava sve zahtjeve iz tehničke specifikacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi dokaz ekvivalentnosti ili dostavljena dokumentacija ne potvrđuje usklađenost, ponuda će biti odbijena.
· Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu u trajanju od 3 (tri) radna dana, i o tome izda odgovarajući sertifikat/potvrdu o izvršenoj obuci;
· Ponuđač se obavezuje da će prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom.
· Naručilac zadržava pravo organizovanja demonstracije uređaja

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:3]  [3:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na 
ESJN; ] 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:4]  [4:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. ] 

· Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zakljuĉivanja okvirnog sporazuma: 
kao cjelina je: 28.925,61 €
                                                                                                                UKUPNO:  28.925,61 €
PODACI O NARUĈIOCIMA KOJI ZAKLJUĈUJU ZAJEDNIĈKU NABAVKU 
 
Zajednička nabavka se sprovodi: 
ne 
 
PODACI O NARUĈIOCIMA KOJI SU UKLJUĈENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU 
 
Centralizovana nabavka se sprovodi:
ne 

NAĈIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE 
 
ne 
 
ELEKTRONSKI KATALOG  
 
ne 
 
PONUDA SA VARIJANTAMA 
 
Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama 
 
Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.  
 
REZERVISANA NABAVKA 
 
ne 
 
4. NAĈIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI 
ne 

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUĈENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE 
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:  
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; 
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviĎen tenderskom dokumentacijom; 
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrţi informacije i podatke traţene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona; 
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviĎen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traţenog ili je ta garancija neispravna; i/ili 
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom. 
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 
 
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duţan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 

garanciju za dobro izvršenje ugovora  ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju[footnoteRef:5], za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora 10  sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka, koju naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid; [5:  Naručilac je duţan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma duţni da ga izvršavaju 10 Garancija se odreĎuje u iznosu koji ne moţe da bude veći od 10% vrijednosti ugovora. ] 


	7. 
	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 



Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:6]:   [6:  Naručilac odreĎuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuĎene opcije briše ] 


 odnos cijene i kvaliteta  

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C) ................................................... maksimalan broj bodova 80
2. Parametar: Kvalitet (K) .................................................. maksimalan broj bodova 20 

Ukupan broj bodova=broj bodova za ponuđenu cijenu (C)+broj bodova za kvalitet (K) 

1.  Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 80 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: 
Broj bodova(C)= (najniža ponuđena cijena bez PDV/ponuđena cijena bez PDV) × 80 
C = (Cmin / Cp) x 80
gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
         Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),
Cp –  ponuđena cijena (bez PDV-a).

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR


2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće:

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok isporuke, na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova), po formuli:

	                 NBS (najkraći ponuđeni rok isporuke)
Broj bodova = ____________________________________  x  20
                                  
                                 BS (ponuđeni rok isporuke)



Napomena: 
Rok za ispruku ultrazvuk aparata za potrebe RTG I UZ dijagnostike ZU Dom zdravlja Glavnog grada je maksimalno 60 dana od dana zaključivanja ugovora. Obzirom da navedeni rok predstavlja podkriterijum kvalitet, ponuđači su dužni da se u okviru ovog podkriterijuma za izjasne o roku koji nude izražene u danima.

8. JEZIK PONUDE 
Ponuda se sačinjava na: 
 
Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u sluţbenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa 
Ustavom i zakonom.
 Engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, uputstvo ili drugi dokaz izdat od proizvođača), sertifikate, deklaracije i ovlašćenja i izjave proizvođača.
Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prijevod dijela ponude koji se odnosi na engelski jezik, ukoliko bude potrebno.

9. NAĈIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA 
 
 Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 10.00 sati. 
Otvaranje ponuda održaće se dana 06.07.2026. godine do 10.00 sati.  
Shodno članu 122 Zakona o javnim nabavkama  ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024). Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ulica Bracana Bracanovića, broj 1, Pobrežje, Podgorica;
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ulica Bracana Bracanovića, broj 1, Pobrežje, Podgorica;

     U slučaju iz stava 3 ovog člana, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja  se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", radnim danima od 08:00 do 10:00 sati, zaključno sa danom 06.07.2026. godine do 10:00 sati.

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7]  [7:  Ukoliko je predviĎeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma ] 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:  
1) odustane od ponude u roku vaţenja ponude i/ili 
2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. 

11. TAJNOST PODATAKA 

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke: 
ne

12. UPUTSTVO ZA SAĈINJAVANJE PONUDE 
 
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i vaţećim 
Pravilnikom o sadrţaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.  
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. 
Ponuđač je duţan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

13. NAĈIN ZAKLJUĈIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 
 
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.  
 
Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a. 
 




Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8]  [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora 15 Ukoliko se ne predviĎa brisati iz tenderske dokumentacije ] 



· Ugovor se zaključuje na period od 90 dana odnosno do utroška finansisjke vrijednosti.
· Rok isporuke je: Maksimalno 60 dana od zaključenja ugovora. Ponuđači su dužni da se u svojim ponudama konkretno izjasne o roku isporuke koji nude u danima.
· Mjesto izvršenja ugovora: ZU Dom zdravlja Glavnog grada – zdravstveni objekat „Stari Aerodrom“, ul. Aerodromska bb, 81 000 Pogorica.
· Rok plaćanja je: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana dostavljanja uredne fakture.
· Nacin placanja: Virmanski.
· Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.
· Ponuđena roba mora biti: nova i nekorišćena.
· Troškovi prevoza, primopredaje, instaliranja, obuke i puštanja u rad aparata su obaveza dobavljača.
·  Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene ugovorene robe specificirane u ponudi ostaju nepromijenjene, za vrijeme trajanja Ugovora;
· Ugovor o javnoj nabavci sa Izabranim ponuđačem zaključiće se na ugovorenu vrijednost predmeta nabavke.
· Garantni rok je: minimum 24 mjeseci na svu opremu od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanju u rad. Ponuđači su dužni da se u svojim ponudama izjasne o garantnom roku koji nude u mjesecima.
· Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača će zapisnički konstatovati prijem robe, kao i da instalirani aparat nakon puštanja u rad, potvrđuje sve ponuđene i zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike. Ukoliko se funkcionalnost ne pokaže, naručilac zadržava pravo odbijanje ponude kao neispravne. 

Naručilac se obavezuje da:

· će plaćanje uredno dostavljene fakture vršiti na žiro račun ponuđača (dobavljača) u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana prijema iste, pozivom na broj ugovora.
·  odredi odgovorno lice za realizaciju ugovora o javnoj nabavci, odnosno okvirnog sporazuma u roku iz člana 149 stav 14 ovog Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024).
·  će se ugovor o javnoj nabavci sa Izabranim ponuđačem zaključiti na ugovorenu vrijednost predmeta nabavke. 
· reklamaciju robe se vrši u roku od 24 sati od trenutka saznanja.




Dobavljač se obavezuje da: 

· vršiti preventivno održavanje aparata najmanje jednom godišnje u toku garantnog roka, kao i da će vršiti blagovremeno sve redovne servise isporučenog aparata prema instrukcijama proizvođača, kao i da po potrebi izvrši vanredne servise i da će da dostaviti izvještaj Naručiocu o izvršenim servisima.
· dostavi izjavu proizvođača da će minimum 7 (sedam) godina od datuma prestanka proizvodnje biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode.
· prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom.
· dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. 
· će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu u trajanju od 3 (tri) radna dana, i o tome izda odgovarajući sertifikat/potvrdu o izvršenoj obuci.
· se nakon upućenog zahtjeva (reklamacije) odazove Naručiocu u roku 24 sata od prijave kvara.
· otkloni kvar u najkraćem mogućem roku, a naduže u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan ili da popravi kvar ili da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje popravku, isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar ili ne izvrši zamjenu svih neipsravnih djelova u navedenom roku, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 5‰ vrijednosti opreme u kvaru a najvise do 10% ukupne vrijednosti opreme (medicinskog aparata). Svi troškovi zamjene djelova i popravke aparata i radni sati servisera u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja aparata u garantnom roku, garancija se produžava. Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu aparata sa novim koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.
· dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi i servisirati u predmetnom postupku javne nabavke. 
Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavku.
·  da će obezbijedi servis i tehničku podršku za predmetnu opremu na teritoriji Crne Gore, u garantnom roku, kao i nakon isteka garantnog roka u periodu od najmanje 7 (sedam) godina od dana puštanja aparata u rad.
Dobavljač množe obezbijediti ovlašćeni servis neposredno ili putem ovlašćenog distributera, uvoznika ili drugog ugovornog partnera koji raspolaže ovlašćenim i obučenim servisnim kadrom za predmetnu opremu.
· Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu odredbama člana 38 stav 3 ZJN ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024)".
· Ako Ponuđač ne bude isporučivao ugovorenu robu na način i u rokovima definisanim ovim ugovorom o javnoj nabavci, za svaki dan neopravdanog kašnjenja biće dužan platiti Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorene cijene pojedinačnog ugovora o isporuci robe, a najviše do 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci.
· Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
· Ako potpisnici ovog sporazuma ne uspiju riješiti nastali spor ili problem međusobnim dogovorom, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Podgorici.
· Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
· Naručilac može raskinuti ugovor, u cjelini ili djelimično, u svakom trenutku, ukoliko Dobavljač ne izvršava preuzete ugovorene obaveze. U obavještenju o raskidu Naručilac mora navesti razloge raskida ugovora, kao i datum kada raskid nastupa.
· Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora moze doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
· Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka. 


 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora).15

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE 
Privredni subjekat može da predloţi naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.  
 
Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traţi od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka odreĎenog za dostavljanje ponuda. 

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a. 




15.  IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA
Broj: 05/01-6063
[bookmark: _GoBack]Mjesto i datum: Podgorica, 19.06.2026 godine 

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023, 084/24 od 06.09.2024), 

Izjavljujem 
 
da u postupku javne nabavke redni broj 4 iz Izmjena I Plana javne nabavke broj (#25081) od (08.04.2026. godine), za nabavku: “Nabavka ultrazvučnog aparata sa linearnom i konveksnom sondom”, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

                                                      Ovlašćeno lice naručioca, direktorica Dragana Durković 
                                                                                                    ________________________
                                                                                                          s.r

Službenik za javne nabavke Jasmina Toskić, dipl. oec.  
                                                                                                     ________________________
                                                                                                                             s.r

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke dr med. Alma Crnovršanin Mucević, specijalista radiologije, član komisije, stručno lice u postupku javne nabavke tj. stručno lice koje je sačinilo tehničku specifikaciju predmetne nabavke
__________________________
s.r. 


                 Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Jasmina Toskić, dipl. oec. član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke sa položenim stručnim ispitom
                                                                                                    ________________________

                                                                                              s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke dr med. Alma Crnovršanin Mucević, specijalista radiologije, član komisije, stručno lice u postupku javne nabavke tj. stručno lice koje je sačinilo tehničku specifikaciju predmetne nabavke
                                                                                                    ________________________
s.r. 

 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Veljko Glavičić, master inženjer informacionih tehnologija i sistema, član komisije, stručno lice u postupku javne nabavke tj. stručno lice koje je sačinilo tehničku specifikaciju predmetne nabavke
                                                                                                    ________________________

s.r. 

 
	16. 
	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 


 
Privredni subjekat moţe da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava: 
1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 
2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 
3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana. 
 
Ţalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 
 
Podnosilac ţalbe je duţan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. 
 
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na odreĎenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. 
 
Instrukcije za plaćanje naknade za voĎenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

