SPORTSKI OBJEKTI DOO PODGORICA
Podgorica 23.06.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama  ("Sl. list Crne Gore", br. 74/2019, 3/2023, 11/2023 i 84/2024) dostavljamo sledeće: 

P O J A Š Nj E NJ E
Dana 19.06.2026. godine u 15:15 h dostavljen je putem CEJN-a, u postupku nabavke Adaptacija trafo stanice u SC "Morača",  šifra postupka # 117531, zahtjev za pojašnjenje koji glasi:  
[bookmark: _GoBack]Poštovani, predmetnim postupkom javne nabavke ste između ostalog predvidjeli sljedeći uslov: Privredni subjekat je dužan da posjeduje: • minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, KOJE DOKAZUJE DOSTAVLJANJEM min 2 potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih 5 godina računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se poslovi na izgradnji trafostanica snage 2x1000 kVA, 10/0,4 kV ili većeg naponskog nivoa minimalne vrijednosti po ugovoru 100.000,00 € bez PDV-a. Molimo za pojašnjenje da li će kao validne biti prihvaćene reference dobijene od CEDIS-a za izgrađene trafostanice 1x630kVA, 2x630kVA, 1x1000kVA obzirom da nam je u toku izgradnja TS 2x1000kVA čiji završetak radova se očekuje u narednom periodu. Naime trafostanice 10/0,4kV naponskog nivoa su tipski objekti i ograničavanje reference na samo jedan tip trafostanice 2x1000kVA predstavlja ograničavanje konkurencije jer su u pitanju istovjetni radovi. 
Na osnovu dostavljenog Zahtjeva dajemo sledeći odgovor: 
Nakon razmatranja Vašeg zahtjeva za pojašnjenje, obavještavamo vas da naručilac ostaje pri uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom.
Naručilac je kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti zahtijevao reference koje se odnose na izgradnju trafostanica snage 2x 1000kVA, 10/04 kV ili većeg naponskog nivoa , minimalne vrijednosti po ugovoru od 100.000,00 EUR bez PDV-a. Smatramo da je navedeni uslov u neposrednoj vezi sa predmetom nabavke i proporcionalan složenosti i obimu radova koji su predmet ugovora.
Shodno tome, reference za trafostanice manjeg kapaciteta (1x630 kVA, 2X630 kVA i sl.) neće se smatrati odgovarajućim dokazom ispunjenosti predmetnog uslova.
                                                                         Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
 		
