Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica

Datum: 01.07.2026. godine

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku ,, Nabavka i isporuka energetskog trafoa - monofaznog naponskog odnosa 110/25kV, 50Hz snage 7,5 MW, u EVP Mojkovac"

Dana 02.07.2026. godine ponuđač BB SOLAR DOO PODGORICA je podnio zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije za postupak #117977 od 25.06.2026. godine u kome je postavio sledeća pitanja:

Poštovani, da li je predviđena i montaža, povezivanje i puštanje u rad transformatora ili se samo vrši isporuka do određene lokacije? Takođe, da li u elektrovučnom postrojenju već postoji transformator? Ukoliko postoji, ko vrši njegovu demontažu i zbrinjavanje? S obzirom da ste dali približne dimenzije transformatora, pretpostavljamo da na datoj lokaciji već postoji transformator u postrojenju i da zbog toga tražite obavezan obilazak čija se potvrda traži uz ponudu: “Ponuđač je u obavezi da, prije dostavljanja ponude, izvrši uvid u predmetnu lokaciju, kako bi sačinio adekvatnu ponudu. Obilazak može izvršiti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00, 5 dana do isteka roka za dostavljanje ponuda, uz prethodnu najavu odgovornom licu Vladimiru Merdoviću na broj telefona +38268869894. Ponuđač koji bude izvršio obilazak prostora, u kom će se vršiti predmet nabavke, će dobiti potvrdu o izvršenom obilasku, koju je u obavezi da dostavi u ponudi.” Srdačan pozdrav

ODGOVOR NARUČIOCA

Poštovani,

Predmetna nabavka podrazumjeva samo isporuku energetskog transformatora 110kV do lokacije EVP Mojkovac. Ostalo što ste naveli (demontaže, montaže, puštanja u rad) nije predmet nabavke. Obilazak je ostavljen obavezan kako bi se ponuđači detaljno upoznali s predmetom isporuke, sagledali lokaciju isporuke transformatora, te što kvalitetnije mogli da sastave svoju ponudu kako ne bi imali nepredviđenih troškova na projektu nabavke i isporuke energetskog transformatora .

Za komisiju za za sprovođenje postupka javne nabavke

Vladimir Merdović, dipl.inž.el.