SPORTSKI OBJEKTI DOO PODGORICA

Podgorica 09.07.2026. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama  ("Sl. list Crne Gore", br. 74/2019, 3/2023, 11/2023 i 84/2024) dostavljamo sledeće:

P O J A Š Nj E NJ E

Dana 06.07.2026. godine u 12:37 h dostavljen je putem CEJN-a, u postupku nabavke Adaptacija trafo stanice u SC "Morača",  šifra postupka # 117531, zahtjev za pojašnjenje koji glasi:

Poštovani, U vezi sa tenderskom dokumentacijom za adaptaciju postojeće TS, molimo za pojašnjenje u vezi sa stavkom predmjera koja se odnosi na nabavku novih suvih transformatora snage 1000 kVA. Molimo da pojasnite da li je prihvatljivo ponuditi transformatore sa aluminijskim namotajima, imajući u vidu da se suvi transformatori za potrebe ovakvih trafostanica u praksi najčešće isporučuju upravo sa aluminijskim namotajima. Ukoliko je uslov da transformatori budu sa bakarnim namotajima neophodan i ne može se mijenjati, molimo da dodatno preispitate procijenjenu vrijednost ove stavke. Prema našim saznanjima i aktuelnim tržišnim cijenama dobavljača, procijenjena vrijednost navedena u predmjeru značajno je niža od nabavne cijene transformatora traženih tehničkih karakteristika. Unaprijed hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav.

Na osnovu dostavljenog Zahtjeva dajemo sledeći odgovor:

U vezi sa Vašim zahtjevom za pojašnjenje koji se odnosi na stavku predmjera za nabavku novih suvih transformatora  snage 1000 kVA, obavještavamo Vas da naručilac ostaje u potpunosti pri zahtjevima definisanim tenderskom dokumentacijom.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke