 Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica	 
Broj: 01-426/26-2437/3
Podgorica, 7.7.2026.godine

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-45/26 od 22.06.2026.godine
(šifra postupka #117917) za izradu Glavnog projekta stambenog kompleksa Blok A1 i izvođenje radova na izgradnji prve faze dijela stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom u naselju “Velje brdo”, Podgorica
Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore: 

Molimo vas da, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, date pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj: 05-45/26 od 22.06.2026. godine za otvoreni postupak javne nabavke izrada Glavnog projekta stambenog kompleksa Blok A1 i izvođenje radova na izgradnji prve zazedijela stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom u naselju "Velje Brdo", Podgorica, i to uslova stručne i tehničke sposobnosti kojim je predviđeno: Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih usluga iz oblasti predmeta nabavke - Minimum 3 (tri) potvrde (reference) o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih usluga iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim uslugama iz oblasti predmeta nabavke podrazumijevaju se usluge izrade Glavnog projekta (koji je sadržao arhitektonski projekat, projekat građevinske konstrukcije, projekat hidrotehničke infrastrukture, projekat saobraćajne infrastrukture, elektrotehnički projekat instalacija jake struje, elektrotehnički projekat instalacija slabe struje i mašinski projekat) izgradnje objekta stanovanja minimalne bruto površine 20000m2, po objektu, a koji objekat je sadržao garažu sa minimum dvije podrumske etaže koje čine jednu jedinstvenu cjelinu sa tehnološkim i funkcionalnim sistemima: system ventilacije i odimljavanja, sistem gašenja požara-sprinkler, sistem natpritisne ventilacije, sistem automatike i upravljanja, sistem rane dojave požara, sistem detekcije CO gasa (ugljenmonoksid), sistem hidrantske mreže I sistem havarijske kanalizacije. Pod sličnim uslugama iz oblasti predmeta nabavke, podrazumjevaju se usluge izrade Glavnog projekta (koji je sadržao arhitektonski projekat, projekat građevinske konstrukcije, projekat hidrotehničke infrastrukture, projekat saobraćajne infrastrukture, elektrotehnički projekat instalacija jake struje, elektrotehnički projekat instalacija slabe struje i mašinski projekat) izgradnje objekta stanovanja sa djelatnostima minimalne bruto površine 20000m2, po objektu, a koji objekat je sadržao podzemnu garažu sa minimum dvije podrumske etaže koje čine jednu jedinstvenu cjelinu sa tehnološkim i funkcionalnim sistemima: sistem ventilacije i odimljavanja, sistem gašenja požara-sprinkler, sistem natpritisne ventilacije, system automatike i upravljanja, sistem rane dojave požara, sistem detekcije CO gasa (ugljenmonoksid), system hidrantske mreže i sistem havarijske kanalizacije....
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke - Minimum 3 (tri) potvrde (reference) o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke kumulativne vrijednosti 22.000.000,00 eura bez PDV-a. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta nabavke podrazumijevaju se izgradnja Stambenoposlovnih objekata dok se pod sličnim poslovima podrazumijeva Izgradnja objekata visokogradnje. Svaka od reference mora sadržati završene: građevinsko zanatske radove, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije jake i slabe struje, termotehničke instalacije, sprinkler instalacije i uređenje terena."

Pitanje 1: Da li u bruto površinu od minimum 20000m² ulazi površina garaže od minimum dvije podrumske etaže? 
Pitanje 2: Da li, u slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračima, svaki član zajedničke ponude i svaki podugovarač, koji je zadužen za izradu bilo kojeg dijela Glavnog projekta iz Projektnog zadatka, treba da posjeduje zahtijevano iskustvo (reference) na izradi Glavnog projekta ili je to dužan da posjeduje samo član zajedničke ponude podugovarač koji će biti zadužen za izradu arhitektonskog projekata, projekta građevinske konstrukcije, projekta hidrotehničke infrastrukture, projekta saobraćajne infrastrukture, elektrotehničkog projekta instalacija jake struje, elektrotehničkog projekat instalacija slabe struje i/ili mašinskog projekta? 
Pitanje 3: Da li u slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračima svaki član zajedničke ponude i svaki podugovarač, koji je zadužen za izvođenje bilo kojih radova po Glavnom projektu, treba da posjeduje zahtijevano iskustvo (reference) na izgradnji stambeno-poslovnih objekata odnosno na izgradnji objekata visokogradnje, ili to iskustvo treba da posjeduje samo član zajedničke ponude i podugovarač koji će biti zadužen za izvođenje građevinsko zanatskih radova, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije jake i slabe struje, termotehničke instalacije, sprinkler instalacije i/ili uređenje terena?
Odgovor 1: Da.
Odgovor 2: Ponuda se sačinjava u sladu sa članom 126 stav 4 Zakona o javnim nabavkama kojim je definisano da Član zajedničke ponude mora da ispunjava uslov iz člana 102 stav 1 tačka 2 i uslove iz člana 106 ovog zakona za dio predmeta nabavke za koji je zadužen u skladu sa ugovorom o zajedničkom nastupanju, osim za dio za koji angažuje podugovarača i  128 stav 3  Zakona o javnim nabavkama kojim je definisano da: “ Radi učešća u postupku javne nabavke podugovarač je dužan da ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 99 ovog zakona, uslov iz člana 102 stav 1 tačka 2 i uslove iz člana 106 ovog zakona za dio predmeta nabavke koji mu je ustupljen.”
Odgovor 3: Odgovor dat kroz odgovor 2. 
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