Ministarstvo javnih radova

ul. Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica

Broj: 01-426/26-2685/1

Podgorica, 20.07.2026.godine

POJAŠNJENJE

Tenderske dokumentacije broj 04-40/26 od 10.06.2026.godine

(šifra postupka #117151) za izvođenje radova na izgradnji Bulevara Velje brdo sa pratećom infrastrukturom

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje:

Vezano za predmetnu Tendersku dokumentaciju, molimo vas da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

Pitanje 1:  Da li se za navedenu stavku moze pojasniti sta je obuhvaceno obzirom da je opisom bitnih karakteristika predmetne nabavke to nejasno?

2. Obrazloženje 2

|  | ELEKTRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ENERGETSKE | Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog |  |
| 111 | INSTALACIJE - | polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od površine | 24 kom |
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI | zemlje. Ukupno za rad, računato po metru trake: |  |

Pitanje 2:

Da li se za navedenu stavku moze pojasniti sta je obuhvaceno obzirom da je opisom bitnih karakteristika predmetne nabavke to nejasno?

3.	Obrazlozenje 3.

Stavkama iz predmjera 146-154 je u Opisu predmeta nabavke navedeno da se radi o MATERIJALIMA, dok je u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke navedeno da se obracunava ukupno za materijal I rad.

Stavkama iz predmjera 159-162 je u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke uključena i ugradnja materijala iz stavke 146-162.

|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka I ugradnja krute PVC cijevi 0110/3.2mm, dužine 6m, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 146 | KOMUNIKACIONE |  | 6.247 kon |
|  | MREŽE - MATERIJAL | žute boje. Ukupno za materijal i rad: |  |
|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka I ugradnja gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi |  |
| 147 | KOMUNIKACIONE |  | 6.247 |
|  | MREŽE - MATERIJAL | 0110/32 mm. Ukupno za materijal i rad: |  |
|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka I ugradnja PVC uvodnice 0 1 10/3.2 mm, dužine m. |  |
| 148 | KOMUNIKACIONE |  | 1.670 |
|  | MREŽE - MATERIJAL ELEKTRONSKE | Ukupno za materijal i rad: |  |
| 149 | KOMUNIKACIONE | Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC držača 1 10/4. Ukupno za | 1.219 kon |
|  | MREŽE - MATERIJAL | materijal i rad: |  |
|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC držača 1 10/6. Ukupno za |  |
| 150 | KOMUNIKACIONE |  | 5.434 kon |
|  | MREŽE - MATERIJAL | materijal i rad: |  |
|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka i ugradnja čepova za zatvaranje PVC cijevi 0 1 10/3.2 |  |
| 151 | KOMUNIKACIONE |  | 114 kom |
|  | MREŽE - MATERIJAL | mm. Ukupno za materijal i rad: |  |
|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka i ugradnja PTT trake za upozorenje. Ukupno za materijal |  |
| 152 | KOMUNIKACIONE |  | 6.653 m |
|  | MREŽE - MATERIJAL | i rad: |  |
|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka i ugradnja TK lakog poklopca sa ramom (nosivosti |  |
| 153 | KOMUNIKACIONE |  | 151 kom |
|  | MREŽE - MATERIJAL | 250kN) Ukupno za materijal i rad: |  |
|  | ELEKTRONSKE | Nabavka, isporuka i polaganje sitnog pijeska granulacije 0-4 mm za |  |
| 154 | KOMUNIKACIONE |  | 1.200 m3 |
|  | MREŽE MATERIJAL | oblaganje PVC cijevi, Ukupno za materijal i rad: Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: - iskop |  |
|  | ELEKTRONSKE | rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska O cm, -polaganje |  |
| 159 | KOMUNIKACIONE | PVC cijevi, -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja | 881 m |
|  | MREŽE KABLOVKSA | pijeska d=10 cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, |  |
|  | KANALIZACIJA | postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 2x2xPVCOl I Omm (60x1 15cm)- u asfaltu Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: - iskop |  |
|  | ELEKTRONSKE | rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, -polaganje |  |
|  | KOMUNIKACIONE | PVC Cijevi, -nasipanje pijeska izmedu cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja |  |

| 160 | MREŽE - KABLOVKSA | pijeska d=10 cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, - | 338 m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KANALIZACIJA | postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 2x2xPVCOl I ()mm (60x85cm)- u trotoaru i zemlji |  |

|  |  | Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: - iskop |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTRONSKE | rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, -polaganje |  |
|  | KOMUNIKACIONE 161 | PVC cijevi, -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja | 219 m |
|  | MREŽE - KABLOVKSA | pijeska d—10 cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, - |  |
|  | KANALIZACIJA | postavljanje pozor trake; -uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 3x2xPVCOl 10mm (60x115cm)- u asfaltu Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC Cijevi sa opisom radova: - iskop |  |
|  | ELEKTRONSKE | rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, -polaganje |  |
|  | KOMUNIKACIONE 162 | PVC Cijevi, -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja | 5.215 m |
|  | MREŽE - KABLOVKSA | pijeska d=IO cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, |  |
|  | KANALIZACIJA Pitanje 3: | postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: za 3x2xPVCOl I ()mm (60x85cm)- u trotoaru i zemlji |  |

Da li se stavke 146-154 odnose iskljucivo na nabavku materijala navedenih u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke, dok stavke 159-162 iskljucivo na radove navedene u Bitnim karakteristikama predmetne nabavke ?

Pitanje 4:

U stavkama 94—96 predviđene su PEHD rebraste kanalizacione cijevi uz navođenje standarda EN 1401. Budući da se EN 1401 odnosi na PVC-U cijevi sa punim zidom, a PEHD rebraste cijevi se uobičajeno proizvode prema EN 13476, molimo da potvrdite koji standard i tehničke karakteristike (EN 13476 ili drugi odgovarajući standard) važe za predmetne PEHD cijevi

Pitanje 5:

U tehničkoj specifikaciji stavke 134 -136 Električna instalacija osvetljenja navedene su kataloške oznake, tačne dimenzije, masa i druge karakteristike koje odgovaraju konkretnim modelima proizvođača Thorn, čime je praktično onemogućeno nuđenje ekvivalentnih proizvoda drugih proizvođača. Molimo da izmijenite tehničku specifikaciju na način da se definišu isključivo funkcionalne, fotometrijske i tehničke karakteristike neophodne za ispunjenje zahtjeva projekta i standarda MEST EN13201, te da se izostave karakteristike koje identifikuju konkretan proizvod kako bi se omogućila ravnopravna konkurencija ponuđača.

6.Obrazlozenje 6.

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA -

HORIZONTALNA

231	Farbanje biciklističke staze crvenom bojom:	18.244,79 m2

SIGNALIZACIJA, nabavka isporuka i ugradnja

Pitanje 6:

U stavci 231 nije definisan sistem završne obrade. Molimo da precizirate vrstu materijala (hladna plastika, MMA, epoksid, akril ili drugo), debljinu nanosa i zahtijevanu protivkliznost kako bi mogli formirati ponudu.

Odgovor: Sve tehničke specifkacije su preuzete su iz revidovanog glavnog projekta, koji kao obevezujući dokument definiše tehnička rješenja i uslove realizacije. Projekat je dostupan na web site-u naručioca.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević, s.r.