## Stavke
Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | Jedinica mjere
I. PUMPE ZA ČISTU VODU-hidroforske pumpe Vrijednost usluge remonta i vrijednost rezervnih djelova Naveden je proizvođač, tip pumpe i snaga motora 1.Sever " Subotica, vertikalna centrifugalna URS 152-11,snaga motora 4kW : Premotavanje statora el.motora | Premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
sprovodno kolo | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač | _ | 1 | kom
osovina | _ | 1 | kom
ležaj | _ | 1 | komplet
O-ring komplet1 | _ | 1 | komplet
2." Sever " Subotica, vertikalna centrifugalna URS 62/11,snaga motora 2,2kW : Premotavanje statora el.motora | Premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
sprovodno kolo | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač | _ | 1 | kom
osovina | _ | 1 | kom
ležaj | _ | 1 | komplet
O-ring | _ | 1 | komplet
3. "Elektrokovina" Maribor,vertikalna centrifugalna VCV 50/12 ,snaga motora 3kW premotavanje statora el.motora | premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
zamjena sprovodnog kola | _ | 1 | komplet
Zamjena mehaničkog zaptivača | _ | 1 | kom
Zamjena osovine | _ | 1 | kom
zamjena ležaja, | _ | 1 | komplet
Zamjena O-ring | _ | 1 | komplet
Zamjena čaura(ležajna i odstojna ) | _ | 1 | komplet
4. "Elektrokovina" Maribor,vertikalna centrifugalna VCV 50/8 ,snaga motora 2,2kW Premotavanje statora el.motora | Premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
zamjena sprovodnog kola | _ | 1 | komplet
Zamjena mehaničkog zaptivača | _ | 1 | kom
Zamjena osovine | _ | 1 | kom
zamjena ležaja | _ | 1 | komplet
Zamjena O-ring | _ | 1 | komplet
Zamjena čaura(ležajna i odstojna ) | _ | 1 | komplet
II. PUMPE ZA OTPADNU VODU-fekalne crpne stanice 1. "FLYGT" Švedska, potapajuća pumpaza otpadnu vodu,tip CP3200,snaga motora 21kW Premotavanje statora el. motora | Premotavanje statora el. motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač ,donji | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač,gornji | _ | 1 | kom
zaptivni prsten radnog kola | _ | 1 | komplet
ležaji | _ | 1 | komplet
O-ring zaptivač | _ | 1 | komplet
Ulje za hlađenje | _ | 1 | kom
Kabl GN 4x6mm2 | _ | 1 | kom
2."FLYGT" Švedska, potapajuća pumpa za otpadnu vodu,tip CP3201,snaga motora 22kW premotavanje statora el.motora | premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač ,donji | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač,gornji | _ | 1 | kom
zaptivni prsten radnog kola | _ | 1 | komplet
ležaji | _ | 1 | komplet
O-ring zaptivač | _ | 1 | komplet
Ulje za hlađenje | _ | 1 | kom
Kabl GN 4x6mm2 | _ | 1 | kom
3."FLYGT" Švedska, potapajuća pumpa za otpadnu vodu,tip CP ,snaga motora 5,9kW Premotavanje statora el.motora | Premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač ,donji | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač,gornji | _ | 1 | kom
zaptivni prsten radnog kola | _ | 1 | komplet
ležaji | _ | 1 | komplet
O-ring zaptivač | _ | 1 | komplet
Ulje za hlađenje | _ | 1 | kom
III. PUMPE ZA ČISTU VODU-prepumpne stanice 1."WILO” Njemačka vertikalna centrifugalna MVI 9505/I PN25, snaga motora 45kW Premotavanje statora el.motora | Premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač | _ | 1 | kom
osovina | _ | 1 | kom
Ležaj | _ | 1 | komplet
2 . MZT Skoplje, horizontalna centrifugalna C 4-, snaga motora 18 kW Premotavanje statora el.motora | Premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
osovina | _ | 1 | kom
ležaj | _ | 1 | komplet
konzola( veća) | _ | 1 | kom
konzola (manja) | _ | 1 | kom
Štop piksna | _ | 1 | kom
čaura međustepena | _ | 1 | kom
zatezna navrtka | _ | 1 | komplet
semering | _ | 1 | kom
grafitno uže | _ | 1 | kom
3."WILO” Njemačka vertikalna centrifugalna MVI 7005/2PN25, snaga motora 30kW Premotavanje statora el.motora | Premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
mehanički zaptivač | _ | 1 | kom
osovina | _ | 1 | kom
Ležaj | _ | 1 | komplet
IV .POTAPAJUĆE PUMPE ZA ČISTU VODU - PS Opačica 1.PLEUGER Njemačka,potapajuća 4-stepena pumpa,tip PN104-4a+M8-930-2,snaga motora 83kW premotavanje statora el.motora | premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
klizni radijalni ležaj | _ | 1 | komplet
aksijalni ležaj | _ | 1 | kom
rotorska čaura | _ | 1 | komplet
mehanički zaptivač | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
zaptivni prsten | _ | 1 | kom
ležaj međustepena | _ | 1 | kom
zaštitna čaura osovine | _ | 1 | kom
2. PLEUGER Njemačka, potapajuća 4-stepena pumpa,tip PN104-5a+M8-990-2, snaga motora 90kW premotavanje statora el.motora | premotavanje statora el.motora | 1 | kom
Popravka pumpnog dijela | _ | 1 | kom
klizni radijalni ležaj | _ | 1 | komplet
aksijalni ležaj | _ | 1 | kom
rotorska čaura | _ | 1 | komplet
mehanički zaptivač | _ | 1 | kom
radno kolo | _ | 1 | kom
zaptivni prsten | _ | 1 | kom
ležaj međustepena | _ | 1 | kom
zaštitna čaura osovine | _ | 2 | kom

## Tip reda (hidden)
partija
stavka

## Valute (hidden)
EUR
USD
GBP