Naručilac: Klinički centar Crne Gore                                              	Obrazac 1
Broj: 03/01-5108/3
Datum: 02.04.2021. godine
Broj iz evidencije: JN13

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 74/19),  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020, 102/20 od 17.10.2020.), Klinički centar Crne Gore dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE 

I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Klinički centar Crne Gore
	Lice/a za davanje informacija: Nisera Mekić

	Adresa: Ljubljanska bb
	Poštanski broj: 81000

	Sjedište: Podgorica
	PIB (Matični broj): 02015366

	Telefon: 020/243-279
	Faks: 020/243-279 

	E-mail adresa: nisera.mekic@kccg.me
	Internet stranica (web): www.kccg.me 



II  Predmet nabavke:

Radovi (pozicija br. 47 PJN-i).

III Opis predmeta javne nabavke

Radovi na fasadnoj bravariji tople veze između prostorija Poliklinike i Centra za kliničko laboratorijsku dijagnostiku.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 5.700,00€.

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

	R.b.
	Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...
	Jedinica mjere
	Količina

	1.
	Demontaža postojeće pvc fasadne bravarije na hodniku prvog sprata (Topla veza Poliklinika - RTG dijagnostika) ukupne dužine  22m i visina 3.20 m  (fasadna  brvarija sastoji se od dvije staklene stijene podijeljene na po 12 polja)
	/
	Komplet
	1

	2.
	Demontaža starog čeličnog profila kutija 4x 3cm na hodniku prvom spratu   (Topla veza Poliklinika -RTG dijagnostika) ukupne dužine  22m (donja zona hodnika)
	/
	Komplet
	1

	3.
	Nabavka i ugradnja novih al solbanka debljine 3mm razvijene širine 25 cm i diht trake radi zaštite od ulivanja vode. Ovim obuhvatiti i obradu oštećenih fasadnih površina
	/
	m
	22

	4.
	Ponovna montaža demontirane postojeće pvc fasadne bravarije na hodniku prvom spratu   (Topla veza Poliklinika -RTG dijagnostika) ukupne dužine  22m i visina 3.20 m  (fasadna  brvarija sastoji se od dvije staklene stijene podijeljene na po 12 polja) sa obradom špaletni.
	/
	Komplet
	1

	5.
	Demontaža postojeće pvc fasadne bravarije na hodniku prizemlja (Topla veza Poliklinika - Laboratorija) ukupne dužine  22m i visina 2,2 m (fasadna  brvarija sastoji se od dvije staklene stijene podijeljene na po 12 polja)
	/
	Komplet
	1

	6.
	Demontaža starog čeličnog profila kutija 4x3cm na hodniku prizemlja (Topla veza Poliklinika - Laboratorija) ukupne dužine 54 m (donja i gornja zona kao i bočne strane hodnika)
	/
	Komplet
	1

	7.
	Nabavka i ugradnja novih al solbanka debljine 3mm razvijene širine 25 cm i diht trake radi zaštite od ulivanja vode. Ovim obuhvatiti i obradu oštećenih fasadnih površina
	/
	m
	22

	8.
	Nabavka i ugradnja novih staklenih stijena od šestokomorne pvc  fasadne bravarije u bijeloj boji (ojačanje unutar profila 1.5 mm), na hodniku prizemlja   (Topla veza Poliklinika - Laboratorija) ukupne dužine  22m i visina 2,2 m  (fasadna  bravarija sastoji se od dvije staklene stijene podijeljene na po 12 polja dimenzije 11 x 2.2 m) u kojima se ugrađuju 4 prozora (dimenzija 80x 125 cm, okovi Sigenija, Roto ili ekvivalentno) sa otvaranjem po vertikalnoj i horizontalnoj osi  i  obradom špaletni. Ovim obuhvatiti i obradu oštećenih fasadnih površina. Staklo 4+16+4 mm.
	/
	Komplet
	1

	9.
	Nabavka i ugradnja al vencijanera (na istočnoj strani mosta). Boja po izboru Naručioca.
	/
	m²
	25



Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude:

- Mjesto izvršenja ugovora je Klinički centar Crne Gore, ulica Ljubljanska bb, Podgorica.
- Uslovi plaćanja: radovi moraju biti izvršeni u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa izvršenim radovima, ponudom i zaključenim ugovorom.
- Garantni rok: Minimum 10 godina.

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 30 (trideset) dana od dana završenih radova i uredno dostavljene fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

U roku od 10 (deset) dana od dana potvrde narudžbe.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

Najniža ponuđena cijena                  			                         broj bodova  	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predate putem elektronskog sistema javnih nabavki, zaključno sa danom 06.04.2021. godine do 13:00 časova.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana.

XI Druge informacije

	Nema.




Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke:

Nikola Miranović, dipl. ecc, predsjednik _____________________

Darko Jovanović, dipl. ing.________________

Rade Gardašević, dipl. ing _________________


Rukovodilac Službe za javne nabavke                                               Ovlašćeno lice naručioca
       Nisera Mekić, dipl. ecc                                                                              direktor
       __________________                                                                      dr Ljiljana Radulović
                                     	                                                               ___________________
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Obrazac 2



Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:1] [1: Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN] 




M.P.


















