## PARTIJA 4 Cummins Tabela 3
Prilog broj 3
Pregled cijena najčešćih rezervnih djelova, tehničkih ulja, tečnosti i dr. sredstava za servisiranje i opravku stacionarnih elektroagregata marke “CUMMINS”
A | PARTIJA 4 - TABELA 3 |  |  | Marka i tip stacionarnog dizel elektroagregata
B | Partija 4 - Servisiranje i opravka stacionarnih elektroagregata marke “CUMMINS” |  |  | CUMMINS C275D5 | CUMMINS C250D5 S | CUMMINS Power Generation C66D5 3x400/230 V, 50 Hz, 66kVA/52 kW, stand by, ATS 125A, 4p, sa UPS dupla konverzija 10 kVA/8kW G35T10KH2B2S MGE Galaxy 3500 APC by Schneider Electric
C | GODINA PROIZVODNJE |  |  | 2014 | 2008 | 2018
D | MJESTO IZVRŠENJA USLUGE (LOKACIJA SREDSTVA) |  |  | Vojni objekat u ulici Maršala Tita broj 2 u Baru | Objekat Ministarstva odbrane u ulici Jovana Tomaševića broj 29 u Podgorici | Vojni aerodrom “Knjaz Danilo” u Podgorici
E | Broj sredstava |  |  | 1 | 1 | 1
Red. br. | Naziv rezervnog dijela, tehničog ulja, tečnosti i dr. sredstva | Jed. mjere | Količina | Cijena u €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | filter goriva | kom | 1
2 | separator goriva | kom | 1 |  | X | X
3 | filter ulja | kom | 1
4 | filter vazduha | kom | 1
5 | reparirani filter vazduha | kom | 1
6 | električni grijač vode | kom | 1
7 | električni punjač baterija | kom | 1
8 | termostat | kom | 1
9 | kaiš ventilatora | kom | 1
10 | natezač kaiša | kom | 1
11 | senzor pritiska ulja | kom | 1
12 | senzor temperature vode | kom | 1
13 | elektronski kontrolni modul za upravljanje agregatom | kom | 1
14 | elektronska bazna ploča | kom | 1 |  |  | X
15 | prekostrujni prekidač generator seta | kom | 1
16 | shut off ventil | kom | 1
17 | čep hladnjaka | kom | 1
18 | kontroler ATS ormara | kom | 1
19 | ATS ormar komplet | kom | 1
20 | motorno ulje | lit | 1
21 | rashladna tečnost | lit | 1
22 | akumulatorska baterija | kom | 1
Zbir cijena rez. djelova i dr. po elektroagregatu (Σc)
Prosječna cijena rez. djelova i dr. po elektroagregatu (pcrdea) pcrdea = Σc /22
Zbir prosječnih cijena rez. djelova i dr. za sve elektroagregate (Σpcrdea): Σpcrdea =pcrdea1+pcrdea2+pcrdea3
Napomena:
* Za sve rezervne djelove, tehnička ulja, tečnosti i dr. sredstva za navedene tipove elektroagregata koja nijesu navedena u Pregledu, primjenjivati važeći cjenovnik ponuđača usluge.
* U poljima sa znakom "X" ne upisivati cijenu jer za navedene modele elektroagregata marke Cummins ne postoje pomenuti rezervi djelovi!