Naručilac: JU Crnogorska kinoteka

Broj: 406

Datum: 12.04.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19)  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 102/20),  JU Crnogorska kinoteka objavljuje/dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac:JU Crnogorska kinoteka | Lice/a za davanje informacija: Igor Damjanović |
| --- | --- |
| Adresa: V Proleterska br.4 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB: 02315319 |
| Telefon: 020/232-016 | Faks: 020/232-015 |
| E-mail adresa:info@kinoteka.me | Internet stranica: www.kinoteka.me |

II  Predmet nabavke:

robe

usluge

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Održavanje tehničkih sistema u novoj zgradi Kinoteke

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-om 17.500,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje tehničkih sistema u poslovnim prostorima Kinoteke | Elektroinstalacije slabe struje- PBX telefon: Dijagnostifikovanje komunikacione platforme na mjesečnom nivou dolaskom na lokaciju Korisnika i daljinski, konsultacije i pružanje podrške putem telefona (standardna linija) i rad na bazi podataka Korisnika, preventivno održavanje sistema (nadzor – periodično provjeravanje), opravka Sistema (otklanjanje nepravilnosti u radu sistema), opravka ili zamjena nefunkcionalnih jedinica, tehnička podrška (konsultacije sa ekspertom, informisanje, davanje preporuka) otklanjanje prepreka koje su nastale zbog nebrige, neprofesionalnog rukovanja ili popravke i mijenjenja opreme u baze podataka od strane neautorizovanog lica; deinstalacija, relokacija, itd.; zamjena ili opravka opreme za terminale, IP i digitalne telefone koji su pod garancijom; redovno vođenje dokumentacije o intervencijama. redovno informisanje Korisnika usluga o tehničkim inovacijama. | Kom | 1 |
| 2 |  | Elektroinstalacije slabe struje - aktivna mrežna oprema (switchevi i access pointi): mjesečni pregled; Provjera dostupnosti svih mreznih uredjaja i SSH/Web konekcije do uredjaja; Odgovor na zahtjeve Klijenta vezana za promjenu parametara na mreznim uredjajima; Vizuelnu provjeru stanja i signalizacije uređaja; Provjeru stanja kablova koji su povezani na uređaje Povezivanje na uređaje (SSH ili Web) i download-backup konfiguracija Intervenicje na zahtjeve nadležne službe Klijenta. | Kom | 1 |
| 3 |  | Mašinske instalacije za depoe za čuvanje filmskih traka- sistemi klimatizacije i ventilacije (Munters klima komore i Daikin čiler sa pratećom instalacijom) i sistem za nadzor i obavještavanje putem e-maila: čišćenje filtera provjera pritiska u instalacijama provjera operativnih parametara u vanjskim i unutrašnjim jedinicama otklanjanje manjih problema (curenje, komplementarnog sistema, itd.) moguća zamjena djelova–u zavisnosti od tipa kvara i štete provjera spoljne stabilnosti nosača opreme povremena fumigacija i dezinfekcija sistema Redovnu provjeru funkcionalnosti i ispravnosti sistema za nadzor i obavještavanje Obuka u vezi s korištenjem softvera izvještavanje o sprovedenim kontrolama i svim gore navedenim aktivnostima otklanjanje manjih nedostataka, ukoliko je neophodno. | Kom | 1 |
| 4 |  | Sistem za detekciju i gašenje požara– Novec 1230: Provjera pritiska u instalaciji Provjera stanja mlaznica sistema Provjera stanja cjevovoda sistema Otklanjanje uočenih problema problema podnosi izvještaj o urađenim testovima i svim gore navedenim aktivnostima. | kom | 1 |
| 5 |  | Usluge Interneta: Protok 100/100 Mbps sa jednom statičkom IP adresom. | Kom | 1 |

VI Način plaćanja

Sa Naručiocem će biti zaključen ugovor o održavanju sistema. Plaćanje usluga mjesečno, nakon isporučene mjesečne fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

9 mjeseci

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 16.04.2021. godine do 16:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana   19.04.2021. godine, u  10:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Shodno članu 12 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

XI Druge informacije

Ponuđač treba da posjeduje: -Licencu projektanta i izvođača radova. Ponuđač treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju: -Licencu ovlašćenog inžinjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – elektroinženjer, smjer energetika. -Licencu ovlašćenog inžinjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – elektroinženjer, smjer elektronika. -Licencu ovlašćenog inžinjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – mašinski inženjer. Dokaz o upisu u Registar operatora kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Ovlašćenje od proizvođača ili ovlašćenog distributera (zastupnika) proizvođača za teritoriju Crne Gore za instalirane klima komore (Munters klima komore) da je ovlašćen za servisiranje za teritoriju Crne Gore. Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je sastavni dio ovog zahtjeva. Ako se podnosi zajednička ponuda, Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač.

Službenik za javne nabavke                                                             Ovlašćeno lice naručioca

Igor Damjanović	                                                                                    Andro Martinović

______________________	 M.P.                        _________________________

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.

Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN