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Naručilac:  Institut za javno zdravlje  Crne Gore                                                               
Broj: 01- 2667
Mjesto i datum: Podgorica, 13.04.2021. godine
Postupak br: JN5


Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni lis CG“, br. 74/19),  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20  od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020,102/20 od 17.10.2020.god.), Institut za javno zdravlje  Crne Gore, dostavlja                                                      


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE 


I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Institut za javno zdravlje Crne Gore
	Lice/a za davanje informacija: Dragica Pejanović

	Adresa: Džona Džeksona bb
	Poštanski broj: 81000

	Sjedište: Podgorica
	PIB (Matični broj): 02015340

	Telefon: 067/626-125
	Faks: 020/243-728 

	E-mail adresa: dragica.pejanovic@ijzcg.me 
	Internet stranica (web): www.ijzcg.me



II  Predmet nabavke:

Robe (Pozicija 72 u PJN-i za 2021.godinu).

	72
	Usluge
	Usluge etaloniranja aparata;
50433000- Usluge umjeravanja
	16.363,64
	3.436,36




III Opis predmeta nabavke: 

Usluge etaloniranja aparata

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

50433000- usluge umjeravanja

Predmet nabavke se nabavlja:
· Po partijama

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Partija 01: LAMINARNE KOMORE (rekvalifikacija), procijenjene vrijednosti 4.500,00  bez PDV-a.
Partija 02: AUTOKLAVI  (etaloniranje i ispitivanje sigurnosnih ventila),procijenjene vrijednosti 1.300,00 eura bez PDV-a.. 
Partija 03: VAGE (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  800,00 eura bez PDV-a.
Partija 04: SET TEGOVA (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  300,00 eura bez PDV-a.
Partija 05: PH METAR (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  300,00 eura bez PDV-
Partija 06: OPTIKA (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  400,00 eura bez PDV-
Partija  07: CENTRIFUGE (etaloniranje), procijenjene vrijednosti 1.300,00 eura bez PDV-a. 
Partija 08: TEROMETARM (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  450,00 eura bez PDV-a.
Partija 9: MANOMETRI (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  700,00 eura bez PDV-a.. 
Partija 11: Mc Fraland denzitometar (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  600,00 eura bez PDV-a.. 
Partija 11: TERMOKOMORE  ( etaloniranje),  procijenjene vrijednosti 900,00 eura bez PDV-a 
Partija 12: HLADNJAK (etaloniranje),  procijenjene vrijednosti 250,00 eura bez PDV-a
Partija 13. KALIPER (etaloniranje),   procijenjena vrijednost  120,00 bez PDV-a
Partija 14:  AUTOMATSKE PIPETE – CMM (etaloniranje i kalibracija, kontrola u tri tačke), procijenjene vrijednosti 1.500,00 eura bez PDV-a.
Partija 15:  AUTOMATSKE PIPETE -  (etaloniranje i kalibracija, kontrola u tri tačke), procijenjene vrijednosti 550,00 eura bez PDV-a.
Partija 16: PIPETE CZE -  (etaloniranje i kalibracija) ,procijenjene vrijednosti 1.100,00 eura bez PDV-a.
Partija 17: PIPETE CZE II- (etaloniranje i kalibracija), procijenjene vrijednosti 180,00 eura bez PDV-a.
Partija 18: BUTIROMETAR- (etaloniranje), procijenjene vrijednosti 300,00 eura bez PDV-a.
Partija 19: BAROMETAR- (etaloniranje), procijenjene vrijednosti  100,00 eura bez PDV-a.
Partija 20: LUKSIMETAR (etaloniranje),  procijenjene vrijednosti 80,00 eura bez PDV-a
Partija 21: DATALOGER T,RV.hPa  (etaloniranje), procijenjene vrijednosti 180,00 eura bez PDV-a
Partija 22: MJERILA HEMIJSKIH VELIČINA (etaloniranje),  procijenjene vrijednosti 450,00 eura bez PDV-a


Procijenjena ukupna vrijdnost iznosi 16.360,00€ bez PDV-a



V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

Partija 01: LAMINARNE KOMORE (rekvalifikacija) 
	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3
	Ser.broj 2080
	1
	komad

	2.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3
	Ser.broj 2086
	1
	komad

	3.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3
	Ser.broj 2088
	1
	komad

	4.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3
	Ser.broj 2082
	1
	komad

	5.
	Laminarna komora, 
BH-EN 2004-S- Faster
	Ser.broj 569
	1
	komad

	6.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3
	Ser.broj 2084
	1
	komad

	7.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3
	Ser.broj 2083
	1
	komad

	8.
	Laminarna komora BH-EN 2004-S- Faster
	Ser.broj 570
	1
	komad

	9.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3
	Ser.broj 2090
	1
	komad

	10.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3 
	Ser.broj 2081
	1
	komad

	11.
	Laminarna komora, 
PV-100 Telstar
	Ser.broj 9116
	1
	komad

	12.
	Laminarna komora, 
PV-100 Telstar
	Ser.broj 9746
	1
	komad

	13.
	Laminarna komora, Iskra 
LFH 12
	Ser.broj 2092
	1
	komad

	14.
	Laminarna komora, Iskra
LFH 12
	Ser.broj 2696
	1
	komad

	15.
	Laminarna komora, Iskra
LFH 12
	Ser.broj 2091
	1
	komad

	16.
	Laminarna komora, Iskra
LFH 12
	Ser.broj 2662
	1
	komad

	17.
	Laminarna komora, Iskra
MC 12-3
	Ser.broj 2079
	1
	komad

	18.
	Laminarna komora, 
Iskra  MC 12-3
	Ser.broj 2087
	1
	komad

	19.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3 
	Ser.broj 2089
	1
	komad

	20.
	Laminarna komora, 
Iskra MC 12-3 
	Ser.broj 2085
	1
	komad


Partija 02: AUTOKLAVI  (etaloniranje i ispitivanje sigurnosnih ventila) 
	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	AUTOKLAV- Raypa(15 DRY)
	Ser.broj 16782
	1
	komad

	2.
	AUTOKLAV- Systec (VX-100)
	Ser.broj 3979
	1
	komad

	3.
	AUTOKLAV- Tutnauer
	Ser.broj 13081127
	1
	komad

	4.
	AUTOKLAV -Sutjeska
	
	1
	komad

	5. 
	AUTOKLAV- Biomeriux (Masterclave 09)
	Ser.broj 60127659
	1
	komad



Partija 03: VAGE (etaloniranje) 

	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Tehnička vaga, OHAUS 
	Ser.broj 8731191289
	1
	komad

	2.
	Tehnička vaga, CHYO
	Ser.broj 6903545
	1
	komad

	3.
	Tehnička vaga, ACOM
	Ser.broj 0704040
	1
	komad

	4.
	Analitička  vaga, OHAUS 
	Ser.broj 8730133969
ZUELU SH-87
	1
	komad

	5.
	Tehnička vaga, OHAUS 
	Ser.broj 8731201433
ZUELU SH-88
	1
	komad

	6.
	Tehnička vaga, OHAUS 
	Ser.broj 8731201426
ZUELU SH-89
	1
	komad

	7.
	Tehnička vaga, OHAUS 
	Ser.broj 8731201427
ZUELU SH-90
	1
	komad

	8.
	Tehnička vaga, KERN
	Ser.broj 90335-348
ZUELU SH-12
	1
	komad

	9.
	Analitička vaga Radwag
	Ser.broj 320719/11
ZUELU SH-105
	1
	komad

	10.
	Analitička vaga Radwag
	Ser.broj 320719/11
ZUELU SH-106
	1
	komad

	11.
	Tehnička vaga Adam Eguipment
	ZUELU-SH-212
Ser.broj  AE 9z 0105

	1
	komad

	12.
	Tehnička vaga Kern
	ZUELU-SH-200
KB 1200-2N
	1
	komad

	13.
	Analitička vaga Kern
	ZUELU-SH-201
ABJ 220-4 NN
	1
	komad




Partija 04: Set tegova (etaloniranje)
	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
Odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinioca
mjere 

	1.
	Set tegova  KLASA E2
1g, 2x2g,  5g, 10g, 20g, 50g, 2x100 g.
	Ser.broj 10000805
	9
	komad




Partija 05: PH -METAR (etaloniranje)
	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	PH- metar Hannainst
	Kontroolne tačke pH: 4; 7; 10 
	1
	komad

	2.
	PH metar
	„X S“ 
Ser. Br. 180 356018
ZUELU SH-162
	1
	komad






Partija 06 : OPTIKA (etaloniranje)  
	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
Odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Refraktometar
Carl Zeiss-Abee
	Ser.br.323 602
ZUELU SH-15
	1
	kom

	2.
	Refraktometar
Carl Zeiss-Abee
	Ser.br.490
ZUELU SH-16
	1
	kom




Partija  07: CENTRIFUGE (etaloniranje)
 
	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1. 
	Centrifuga EPPENDORF
	Ser.broj 5804 XP314258
	1
	komad

	2. 
	Centrifuga SIGMA
	Ser.broj 116546
	1
	komad

	3. 
	Mikrocentrifuga,  HERMLE  Z233M-2 
	Ser.broj 51060131
	1
	komad

	4. 
	Centrifuga,  EPPENDORF MINISPIN-plus  
	Ser.broj 0036827
	1
	komad

	5. 
	Centrifuga,  Labofuge 200 Thermo Scientific
	Ser.broj 41107030
	1
	komad

	6. 
	Centrifuga,  Megafuge 16-R Thermo Scientific
	Ser.broj 41135700
	1
	komad

	7. 
	Centrifuga,  Labofuge 200 Thermo Scientific
	Ser.broj 41107025
	1
	komad

	8. 
	Centrifuga,  Megafuge 16-R Thermo Scientific
	Ser.broj 41111042
	1
	komad

	9. 
	Centrifuga,  Megafuge 16-R, Thermo Scientific
	Ser.broj 41135695
	1
	komad

	10. 
	Centrifuga,  Megafuge 16-R, Thermo Scientific
	Ser.broj 41111320
	1
	komad

	11. 
	Centrifuga,  Megafuge 16-R, Thermo Scientific
	Ser.broj 41111322
	1
	komad

	12. 
	Centrifuga, Megafuge 1.0 Thermo Scientific
	Ser.broj 263635
	1
	komad

	13. 
	Centrifuga, Selecta
	Ser . broj 0374099
	1
	komad

	14. 
	Centrifuga, BOECO
	Ser . broj 0000169
	1
	komad

	15.
	Centrifuga, Labofuge 200 Thermo Scientific
	Ser.broj 41095426
	1
	komad

	16.
	Centrifuga, Labofuge 200 Thermo Scientific
	Ser.broj 41107030
	1
	komad



Partija 08: TERMOMETAR– (etaloniranje)

	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1. 
	Digitalni termometar sa sondom,  DRC u 3 tačke
	D11121084
	1
	komad

	2. 
	Termometar  THERMO rostfei   
	Kontrolne tačke t: +20C,+4 0C,+80C ZU-EPI-CKPZB-01
	1
	komad

	3. 
	Termometar  THERMO rostfei   
	Kontrolne tačke t: +20C,+4 0C, +80C ZU-EPI-CKPZB-02
	1
	komad

	4. 
	Digitalni vodootporni ubodni termometar*
	Kontrolne tačke t: -20 0C,+4 0C, +20 0C,+ 80 0C ZU-ELU-CZE-41
	1
	komad

	5. 
	Digitalni vodootporni ubodni termometar*
	Kontrolne tačke t: -20 0C,+4 0C, +20 0C,+ 80 0C ZU-ELU-CZE-42
	1
	komad

	6. 
	Digitalni termometar sa sondom „DOSTMAN“
	Kontrolne tačke: -18 ºC ; 0 ºC ; 15  ºC  105  ºC ; 550 ºC ; 900  ºC  (ser.br.   118815/E 0072017695)  ZUELU SH-132
	1
	komad

	7. 
	Digitalni termohigrometar 
	Kontrolne tačke : 20 ºC; 25 ºC  (ser.br.   608-H2)  ZUELU SH-124
	1
	komad

	8. 
	Stakleni termometar 
	Kontrolne tačke: 0 ºC; 65 ºC; 100ºC   (ser.br.   110860002/10)  ZUELU SH-84
	1
	komad

	9. 
	Stakleni termometar 
	Kontrolne tačke: 10 ºC; 65 ºC; 100ºC  (ser.br.   110860004/10)  ZUELU SH-85
	1
	komad

	10. 
	Stakleni termometar
	Kontrolne tačke: 10 ºC; 65 ºC; 100ºC   ZUELU SH-98
	1
	komad





Partija 09: MANOMETRI– (etaloniranje)

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1. 
	Manommetri: (2 manometra He, 3 manometar Ar, 5  manometra vazduh, 2 manometra H2, 4 manometra N2, 1 manometar  acetilen)
	
	17
	komad





Partija 10 : Mc Fraland denzitometar (etaloniranje)

	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	MC Farland denzitometar  (bioSan)
	Ser.broj 05010414120271 Ser.broj 05010414120268 Ser.broj 05010414110263 Ser.broj 05010412050067
	4
	komad



Partija 11: TERMOKOMORE (etaloniranje) 

	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina
	Jedinica mjere 

	1. 
	Inkubator  Thermo scientific, Heracell -150 I CO2
	Ser.broj  41110826
	1
	komad

	2. 
	Peć za žarenje “NABERTHERM“
	Kontrolne tačke 550 ºC; 900 ºC (ser.br.   219322)- ZUELU SH-110
	1
	komad

	3. 
	Sušnica“ POL-ECO“
	Kontrolne tačke 105 ºC;(ser.br SLW 2EC 11271)- ZUELU SH107
	1
	komad

	4. 
	Sušnica „POL-ECO“
	Kontrolne tačke 105 ºC; (ser.br SLW 2EC 11272)- ZUELU SH108
	1
	komad

	5. 
	Sušnica BINDER“
	Kontrolne tačke 105 ºC, 180105 ºC; 130105 ºC,  (ser.br 00-03033) ZUELU SH 21
	1
	komad

	6. 
	Vodeno kupatilo (10-100 C) „RAYPA“
	Kontrolne tačke 65 ºC; 100 ºC (ser.br.   20485) -ZU-ELU SH-110
	1
	komad



Partija 12: HLADNJAK  (etaloniranje) u tri tačke
	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Hladnjak za ultraniske temperature - 80 ºC
	Ser.broj 50605052
	1
	komad

	2.
	Hladnjak za ultraniske temperature- 80 ºC
	Ser.broj 300125577
	1
	komad

	3.
	Frižider za duboko zamrzavanje - 80 ºC
	Ser.broj 300215306
	1
	komad






Partija 13: KALIPER ( etaloniranje)

	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Kaliper Mitutoyo
	Ser.broj 14014692 Ser.broj 14019956 Ser.broj 14006174   Ser.broj 14019956
	4
	komad



Partija 14: AUTOMATSKE PIPETE CMM- (etaloniranje, kalibracija)  - Kontrola u 3 tačke
	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KG 579693
	1
	komad

	2. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KG 579843
	1
	komad

	3. 
	Automatska pipeta, 20-200 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KB 553071
	1
	komad

	4. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KH 583522
	1
	komad

	5. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj NH1013935
	1
	komad

	6. 
	Automatska pipeta, 2-20 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3942858
	1
	komad

	7. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3343646
	1
	komad

	8. 
	Automatska pipeta, 20-200 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3863698
	1
	komad

	9. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3351096
	1
	komad

	10. 
	Automatska pipeta, 2-20 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KA 544 877
	1
	komad

	11. 
	Automatska pipeta, Accumax Lab Technology
	Ser.broj IB 458754
	1
	komad

	12. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3344546
	1
	komad

	13. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3349806
	1
	komad

	14. 
	Automatska pipeta, 2-20 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3942718
	1
	komad

	15. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3343726
	1
	komad

	16. 
	Automatska pipeta, 20-200 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3863458
	1
	komad

	17. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3349886
	1
	komad

	18. 
	Automatska multikanalna, 10-100 µl, (MAP 12) pipeta, Accumax
	Ser.broj KA 727195
	1
	komad

	19. 
	Automatska multikanalna, 10-100 µl, (MAP 8) pipeta, Accumax
	Ser.broj LK 728614
	1
	komad

	20. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KG579832

	1
	komad

	21. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj MH923001
	1
	komad

	22. 
	Automatska pipeta, 2-20 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj LL685164
	1
	komad

	23. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj OH56305
	1
	komad

	24. 
	Automatska pipeta, 100µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KF568605
	1
	komad

	25. 
	Automatska pipeta, 20-200 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KA547521
	1
	komad

	26. 
	Automatska pipeta, 2-20 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj PH06105
	1
	komad

	27. 
	Automatska pipeta, 2-20 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KA544873
	1
	komad

	28. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KG579770
	1
	komad

	29. 
	Automatska pipeta, 20-200 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj MF912314
	1
	komad

	30. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj  LL684387
	1
	komad

	31. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj LI670415
	1
	komad

	32. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj LL684463
	1
	komad

	33. 
	Automatska pipeta, 20-200 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj OH56309
	1
	komad

	34. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj NH1013933
	1
	komad

	35. 
	Automatska pipeta, 2-20 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj LL685190
	1
	komad

	36. 
	Automatska pipeta, 20-200 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj MF912294
	1
	komad

	37. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj LI670467
	1
	komad

	38. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KH583581
	1
	komad

	39. 
	Automatska pipeta, 10-100 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj KG579888
	1
	komad

	40. 
	Automatska pipeta, 100-1000 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj NH1013930
	1
	komad

	41. 
	Automatska pipeta Thermo scientific Finnpipette 1-10 µl
	Ser.broj QH87222
	1
	komad

	42. 
	Automatska pipeta Thermo scientific Finnpipette 100-1000 µl
	Ser.broj  QH85290
	1
	komad

	43. 
	Multikanalna automatska pipeta  (8 kanala), 30-300 µl,  Accumax Lab Technology
	Ser.broj OH56216
	1
	komad

	44. 
	Multikanalna automatska pipeta  (8 kanala), 30-300 µl,  Accumax Lab Technology
	Ser.broj KF727487
	1
	komad

	45. 
	Multikanalna automatska pipeta  (8 kanala), 30-300 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj NG730395
	1
	komad


 
Partija 15: AUTOMATSKE PIPETE CMM II- (etaloniranje, kalibracija)  - Kontrola u 3 tačke

	R. br.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1. 
	Automatska pipeta, 0,1 -2,5 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj  LL691719
	1
	komad

	2. 
	Automatska pipeta, 0,5 -10 µl, Accumax Lab Technology
	Ser.broj  319613
	1
	komad

	3. 
	Automatska pipeta, 0,1-2,5 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3305726
	1
	komad

	4. 
	Automatska pipeta, 0,5-10 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3357686
	1
	komad

	5. 
	Automatska pipeta, 0,1-2,5 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3306386
	1
	komad

	6. 
	Automatska pipeta, 0,5-10 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3357686
	1
	komad

	7. 
	Automatska multikanalna, 0,5-10 µl, (MAP 12) pipeta, Accumax
	Ser.broj KH 727578
	1
	komad

	8. 
	Automatska pipeta, 0,1-2,5 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3306466
	1
	komad

	9. 
	Automatska pipeta, 0,5-10 µl, EPPENDORF
	Ser.broj 3358666
	1
	komad

	10. 
	Automatska multikanalna, 0,5-10 µl, (MAP 8) pipeta, Accumax
	Ser.broj JH726851
	1
	komad

	11. 
	Elektronska automatska multipipeta  EPPENDORF  Multipette M4  0,1 µl -10 ml
	Ser.broj O26838E
	1
	komad

	12. 
	Elektronska automatska multipipeta  EPPENDORF  Multipetta plus , 0,1 µl -10 ml
	Ser.broj 3270696
	1
	komad

	13. 
	Multipipeta BRAND 0,1 µl -10 ml
	Ser.broj  03J59992
	1
	komad

	14. 
	Elektronska automatska multipipeta  EPPENDORF  Multipette M4 , 0,1 µl -10 ml
	Ser.broj   J125326
	1
	komad

	15. 
	Automatska pipeta, 0,5-10 µl, Isolab
	Ser.broj 10023384
	1
	komad




Partija 16: PIPETE-  CZE (etaloniranje, kalibracija)  

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1. 
	Jednokanalna mikropipeta (10-100 µl)
	Kontroolne tačke   10 µL, 50 µL,100µL (ser.br.  Socorex25022198)- ZU-ELU-146
	1
	komad

	2. 
	Jednokanalna mikropipeta (10-100 µl)
	Kontroolne tačke   10 µL, 50 µL,100µL  
	1
	komad

	3. 
	Jednokanalna mikropipeta (100-1000 µl)
	Kontroolne tačke   100 µL, 500 µL,1000µL 
	1
	komad

	4. 
	Jednokanalna mikropipeta (100-1000 µl)
	Kontroolne tačke   100 µL, 500 µL,1000µL (ser.br.  Iso-Lab YM6L112778)
	1
	komad

	5. 
	Jednokanalna mikropipeta (100-1000 µl)
	Kontroolne tačke   100 µL, 500 µL,1000µL (ser.br.  Iso-Lab YE174AB0059090) 
	1
	komad

	6. 
	Jednokanalna mikropipet (2-10 ml)
	Kontroolne tačke   2,5,10,ml   (ser.br.  Dragon lab YE18AAL0163992) ZU-ELU-SH-202
	1
	komad

	7. 
	Jednokanalna pipeta sa klipom sa promenljivom zapreminom, tip A(100-1000µL)
	Kontroolne tačke   100 µL, 500 µL,1000µL (ser.br.  873242246)-  ZU-ELU-SH-29
	1
	komad

	8. 
	Osmokanalna automatska pipeta (30-300µl)
	Kontroolne tačke   30 µL, 100 µL,300µL (ser.br.  MH31921)-  ZU-ELU-SH-141
	1
	komad

	9. 
	Jednokanalna automatska mikropipeta (2-20 µl)
	Kontroolne tačke   2 µL, 10 µL,20µL (ser.br.  LB611713) 10.- ZU-ELU-SH-151
	1
	komad

	10. 
	Jednokanalna automatska mikropipeta (1-10 ml)
	Kontroolne tačke   1,5,10,ml  (ser.br.  12093760)- ZU-ELU-SH-145
	1
	komad

	11. 
	Jednokanalna automatska mikropipeta (1-10 µl)
	Kontroolne tačke   1 µL, 5 µL,10µL (ser.br.  23111277) - ZU-ELU-SH-
	1
	komad

	12. 
	Jednokanalna automatska mikropipeta (10-100 µl)
	Kontroolne tačke   10 µL, 50 µL,100µL (ser.br.  YM5D092506)-   ZU-ELU-SH-144
	1
	komad

	13. 
	Jednokanalna automatska mikropipeta (100-1000 µl)
	Kontroolne tačke   100 µL, 500 µL,1000µL (ser.br.  YE174AB0059098) - ZU-ELU-SH-148
	1
	komad

	14. 
	Jednokanalna mikropipeta (opseg 2-20ul)-Jencons Sealpette 
	Kontroolne tačke   2 µL10 µL20 µL (ser.br.  4025877 )- ZU-ELU-SH-173
	1
	komad

	15. 
	Jednokanalna mikropipeta (opseg 100-1000ul) ISO lab
	Kontroolne tačke   100 µL500 µL1000 µL (ser.br.  YM6L112778) - ZU-ELU-SH-174 
	1
	komad

	16. 
	Jednokanalna mikropipeta (10ml) Dragon Lab
	Kontroolne tačke   10 µL50 µL100 µL  ZU-ELU-SH-175 
	1
	komad

	17. 
	Jednokanalna mikropipeta (100-1000 µl ) Dragon Lab
	Kontroolne tačke   100, µL500 µL1000 µL)- ZU-ELU-SH-143 
	1
	komad

	18. 
	Graduisana mjerna pipeta (0-10 ml)
	Ser.broj  11 08 4 0003/10 ZU-ELU-SH-56
	1
	komad

	19. 
	Tikvica sa jednom mjernom crtom 1000ml
	Ser.broj  11 08 30002/10 ZU-ELU-SH-60
	1
	komad

	20. 
	Tikvica sa jednom mjernom crtom 50ml c
	Ser.broj  11 08 30001/10  ZU-ELU-SH-61
	1
	komad

	21. 
	Tikvica sa jednom mjernom  crtom 500 ml
	Ser.broj  11 08 30003/10 ZU-ELU-SH-62
	1
	komad

	22. 
	Tikvica sa jednom mjernom crtom 250 ml
	Ser.broj  11 08 30004/10 ZU-ELU-SH-63
	1
	komad

	23. 
	Tikvica sa jednom mjernom crtom 100 ml
	Ser.broj  11 08 30005/10 ZU-ELU-SH-64
	1
	komad

	24. 
	Tikvica sa jednom mjernom crtom 25 ml
	Ser.broj  11 08 30006/10  ZU-ELU-SH-65
	1
	komad

	25. 
	Tikvica sa jednom mjernom  crtom 10 ml
	Ser.broj 11 08 30008/10 ZU-ELU-SH-66
	1
	komad

	26. 
	Tikvica sa jednom mjernom crtom 5 ml
	 Ser.broj 11 08 30007/10 ZU-ELU-SH-67
	1
	komad

	27. 
	Bireta  0-10 ml
	Ser.broj  11 08 50002/10 ZU-ELU-SH-68
	1
	komad

	28. 
	Bireta 0-25 ml
	Ser.broj  11 08 50001/10 ZU-ELU-SH-69
	1
	komad

	29. 
	Bireta 0-50 ml
	 Ser.broj 11 08 50003/10 ZU-ELU-SH-70
	1
	komad

	30. 
	Pipeta sa jednom crtom 50 ml
	 Ser.broj 11 08 40007/10  ZU-ELU-SH-71
	1
	komad

	31. 
	Pipeta sa jednom crtom  25 ml
	Ser.broj  11 08 40005/10 28ZU-ELU-SH-72
	1
	komad

	32. 
	Pipeta sa jednom crtom  20 ml
	Ser.broj  11 08 40002/10 ZU-ELU-SH-73
	1
	komad

	33. 
	Pipeta sa jednom crtom 10 ml
	Ser.broj  11 08 40006/10 ZU-ELU-SH-77
	1
	komad

	34. 
	Pipeta  11 ml
	 Ser.broj 11 08 40008/10 ZU-ELU-SH-78
	1
	komad

	35. 
	Pipeta  10,75 ml
	Ser.broj  11 08 40015/10 ZU-ELU-SH-80
	1
	komad




Partija 17: PIPETE CZE II- (etaloniranje, kalibracija)  
	1. 
	Pipeta sa jednom crtom 1 ml
	  Ser.broj  11 08 40010/10 ZU-ELU-SH-74
	1
	komad

	2. 
	Pipeta sa jednom crtom 2 ml
	 Ser.broj 11 08 40013/10 ZU-ELU-SH-75
	1
	komad

	3. 
	Pipeta sa jednom crtom   5 ml
	Ser.broj  11 08 40009/10 ZU-ELU-SH-76
	1
	komad

	4. 
	Graduisana mjerna pipeta(0-5ml)
	Ser.broj  11 08 4 0004/10 ZU-ELU-SH-57
	1
	komad

	5. 
	Graduisana mjerna pipeta(0-2ml)
	Ser.broj  11 08 4 0004/10 ZU-ELU-SH-58
	1
	komad

	6. 
	Graduisana mjerna pipeta(0-1ml)
	Ser.broj 11 08 4 0011/10 ZU-ELU-SH-59
	1
	komad




Partija 18: BUTIROMETAR  (etaloniranje)

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1. 
	Butirometar za pavlaku  (0-40 %)
	  Ser.broj  1108 8 0003/10 (ZU-ELU-SH-46
	1
	komad

	2. 
	Butirometar za sir (0-40 %)
	Ser.broj  1108 8 0002/10  ZU-ELU-SH-47
	1
	komad

	3. 
	Butirometar za obrano mlijeko
	Ser.broj  1108 8 0004/10 ZU-ELU-SH-48
	1
	komad

	4. 
	Butirometar za sladoled(0-20%)
	Ser.broj  1108 8 0001/10 ZU-ELU-SH-49
	1
	komad

	5. 
	Butirometar za maslac (0-70%)
	Ser.broj  1108 8 0008/10 ZU-ELU-SH-53
	1
	komad

	6. 
	Butirometar za mlijeko(0-10%)
	Ser.broj  1108 8 0009/10 ZU-ELU-SH-54
	1
	komad

	7. 
	Butirometar za plavku (0-70%)
	Ser.broj  1108 8 00010/10 ZU-ELU-SH-55
	1
	komad



Partija 19: BAROMETAR  (etaloniranje)

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Barometar Testo 511
	Kontrolne tačke(hPa): 800,830,860,890, 920,950,980,1010,1040 Ser.broj 39106326/203 ZU-ELU CZE-01
	1
	komad


Partija 20: LUKSIMETAR– (etaloniranje)
	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Luksmetar
	Kontrolne tačke 150 LUX, 300 LUX, 600LUX,1000 LUX (Ser.br. t 0960)  ZU-ELU CZE- 61 
	1
	komad



Partija 21: DATALOGER T,RV.hPa  (etaloniranje)


	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Digitalni  data loger temperatura, vlažnost, pritisak
	Kontrolne tačke:  t: 5 0C; 25 0C; 35 0C;  RV:25%; 50%; 75%; 90%;   (hPa): 800,830,860,890, 920,950,980,1010,1040 Ser.br.  (38531864/303)-  ZU-ELU CZE- 65 (uređaj) ZU-ELU-CZE-67(senzor)
	1
	komad

	2
	Digitalni  data loger  temperatura, vlažnost, pritisak, 
	Kontrolne tačke:  t: 5 0C; 25 0C; 35 0C;  RV:25%; 50%; 75%; 90%; (hPa): 800,830,860,890, 920,950,980,1010,1040 Ser.br.  (38531864/303)-  ZU-ELU CZE- 66 (uređaj) ZU-ELU-CZE-68( senzor)
	1
	komad



Partija 22: MJERILA HEMIJSKIH VELIČINA (etaloniranje),  
	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Količina 
	Jedinica mjere

	1.
	Eliza čitač“CHROMATE“
	Ser. Br. 430 -2614 ZU-ELU-SH -140
	1
	komad

	2.
	Spektrofotometar CARY 3E „Varian“
	 Ser. Br. 93031037 ZU-ELU-SH -29
	1
	komad







VI Način plaćanja

Virmanski,  do 60 dana od dana dostavljene  fakture za izvršene usluge.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok pružanja usluge je  ne duže od 15 dana od dana  dana  zaključivanja  ugovora, izuzev za partije (16, 17, 18 i 19) sukcesivno na zahtjev naručioca.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

- najniža ponuđena cijena  				  broj bodova  	  100

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 19.04.2021. godine do 12 sati.

Ponude će se otvoriti dana 19.04.2021. godine u 12:10 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10  dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Drugi uslovi i informacije


	A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 
2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 

Uslovi za obavljanje djelatnosti;
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - 
►Sertifikat da je akreditovana laboratorija za etaloniranje,  izdat od strane relevantnog nacionalnog/internacionalnog Akreditacionog  tijela   po ISO 17025:2017 standardu važi za sve partije.
► za partiju 1: Ponuđač - firma koja obavlja rekvalifikaciju mora biti akreditovana za ispitivanja po ISO 17025:2017 standardu koja izvodi u okviru rekvalifikacije. Ispitivanja koja je obavezno izvesti tokom rekvalifikacije su ispitivanje klase vazduha (u skladu standardom ISO 14644-1:2015), merenje brzine strujanja vazduha, ispitivanje integriteta HEPA filtera metodom skeniranja HEPA filtera sa upotrebom opreme visoke osetljivosti (koristeći fotometar) i ispitivanje strujanja vazduha vizuelizacijom.
Akreditacija mora biti izvršena od strane Akreditacionog tela koje je punopravni član EA, a laboratorija akreditovana isključivo kao laboratorija za ispitivanje, i u obimu akreditacije mora imati aktuelne međunaraodne (ili identične nacionalne) važaće referentne tehničke standarde iz predmetne oblasti za svaku metodu ispitivanja koja se primenjuje tokom rekvalifikacije.
Uz ponudu se kao dokazi dostavljaju sertifikat o akreditaciji, rešenje o utvrđivanju obima akreditaciji koje pokriva sve obavezne metode ispitivanja koje se sprovode pri rekvalifikaciji, kao i važeći sertifikat o kalibraciji (ne stariji od godinu dana) fotometra koji će biti korišćen za ispitivanje integriteta HEPA filtera, kao  i brojača čestica  koji će biti korišćen za ispitivanje klase vazduha (skladno zahtevima aktuelnog ISO 14644-1:2015, kalibracija brojača čestica mora biti usklađena sa ISO 21501-4:2007, te ovo vidljivo naznačeno na kalibracionom sertifikatu brojača čestica).
►za  Partiju 02: AUTOKLAVI  (etaloniranje i ispitivanje sigurnosnih ventila), firma koja obavlja etaloniranje  mora  imati sertifikat da je akreditovana laboratorija za etaloniranje autoklava i sertifikat da je akreditovana laboratorija za ispitivanje sigurosnih ventila,  izdat od strane relevantnog nacionalnog/internacionalnog Akreditacionog  tijela po ISO 17025:2017 standardu.

Drugi  uslovi:

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.

Mjesto izvršenja ugovora: prostorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, za partije (16, 17, 18 i 19) ponuđač može u dogovoru sa naručiocem preuzeti predmetnu nabavku  i  vratiti  u roku ne dužem od 10 dana od dana preuzimanja.

Napomena: u ponuđenu cijenu se uračunavaju svi troškovi vezani za izvršenje usluga. 

►  Ponuđač mora izdati Uvjerenje o etaloniranju, ispitivanju, kalibraciji...
 

Uz ponudu je potrebno dostaviti izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa od strane ovlašćenog lica ponudjača.                    

Napomena:

Sa izabranim ponudjačem će se zaključiti ugovor.





Službenik za javne nabavke                                                    Ovlašćeno lice naručioca

Dragica Pejanović                                      M.P                              dr Igor Galić




Obrazac 2



Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Sl.list CG“, br. 062/20, 065/20, 71/20 i 102/20),  ______(ponuđač)_____ dostavlja

 
 
I Z J A V U 
 
 
Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

 


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) 




  
 
 
M P 

