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Mjesto i datum: Podgorica 28.02.2022.godine

OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE

Narucilac: Lice/a za davanje informacija:
JU OS “21.MAJ”, Podgorica Dijana Pejovié

Adresa: Postanski broj:

ULV proleterske bb Drac 020

Grad: PIB (Mati¢ni broj):

Podgorica 020112112

Telefon: Faks:

020-657-176 020-657-176

E-mail adresa: Internet stranica (web):
skola® 0s-21maj-pg.edu.me www.21majpodgorica.com

I Predmet nabav

O usluga

111 Opis predmeta jednostavns

Usluge adaptacija krova, u svemu prema Tehnickoj specifikaciji.
Adaptacija krova

44112400 - Krov

45261000 - Radovi na postavljanju i pokrivanju krovnih konstrukcija i s njima povezani radovi
45261100 - Radovi na postavijanju krovnih konstrukcija

45261210 - Radovi na pokrivanju krovova

45261213 - Pokrivanje krovova metalnim plo¢ama

45261410 - Radovi na izolaciji krova

45261900 - Popravijanje i odrzavanje krova

45261910 - Popravljanje krova

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uradunatog PDV-a 16.528,93 €,
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OX ponistenje postupka nabavke

VI Razlozi za poniStenje postupka jednostavn

U postupku ocjene ispravnosti ponude ponuda¢a DOO“TEQTO%, Podgorica u
skladu sa ¢lanom 134 ZJN naruéilac je izvr$io provjeru da li postoji razlog neispravnosti
ponude iz ¢lana 133 i utvrdio slijedece:

U finansijskom dijelu ponude u odgovoru na opis i bitne karakteristike ponudad
DOO“TEQTO, Podgorica je prilikom nabrajanja radova dao isto kako je narugilac dao u opisu
predmeta javne nabavke: u stavei 5 KROVOPOKRIVACKO -LIMARSKI RADOVI
GENERALNI OPIS ZA LIMARSKE RADOVE ponuda¢ je naveo ,, (poliuretan ili
ekvivalent)”, u stavci 8 KROVOPOKRIVACKI-LIMARSKI RADOVI.... (korocink ili
ekvivalent); u stavei 9 KROVOPOKRIVACKI-LIMARSKI RADOVI... (korocink ili
ekvivalent); upotrebljavajuéi prilikom nabrajanja rije¢ ,,ili“ iako je bio u obavezi da ponudi
jednu od dvije ponudene moguénosti koje je narucilac trazio ¢ime je postupio suprotno ¢lanu 5
Pravilnika o naéinu sprovodenja jednostavnih nabavki ( ,,SluZbeni list Crne Gore*, broj 062/20,
065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21 koji propisuje da ,,Ponuda ne moZe biti alternativna“ te
je ispunjen uslov uz ¢lana 133 stav 1 tacka 4 o postojanju razloga za neispravnost ponude.

Dalje, u stavei 5 KROVOPOKRIVACKO - LIMARSKI RADOVI GENERALNI OPIS ZA
LIMARSKE RADOVE ponuda¢ je naveo ,,Jimenih podveza od lima d=1mm $irine 3-5cm*, u
stavei 6 KROVOPOKRIVACKO-LIMARSKI RADOVI ...... »pokrivnu $irinu 48-50cm*;......
slimenih podveza od lima d=1mm Sirine 3-5cm® u stavei 9 KROVOPOKRIVACKI-
LIMARSKI RADOVI 5.....“Sirine dna oluka cca. 40cm* u stavei 10 KROVOPOKRIVACKI —
LIMARSKI RADOVI 6 ,limenih podveza od lima d=Imm S§irine 3-5cm... ponudaé je u
odgovoru na opis predmeta nabavke dao iste vrijednosti kao u opisu naru¢ioca, nije opisao
jednu od izabranih opcija iz tehni¢ke specifikacije tj. Nije naveo $ta nudi, ve¢ je naveo sisto $to
1 naru€ilac u opisu predmeta nabavke pa je unaprijed navedenim stavkama, dao alternativnu
ponudu ¢ija je moguénost podnosenja iskljuéena ¢lanom 5 Pravilnika o naéinu sprovodenja
jednostavnih nabavki ( ,,SluZbeni list Crne Gore*, broj 062/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20,
051/21

U postupku ocjene ispravnosti ponude ponudaéa DOO“V Projekt*, Niksi¢ u skladu
sa €lanom 134 ZJN naruéilac je izvr$io provjeru da li postoji razlog neispravnosti ponude iz
¢lana 133 ZJN utvrdio slijedece:
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PROJEKT¥, NikSi¢ je prilikom nabrajanja radova dao isto kako je naruc¢ilac dao u opisu
predmeta javne nabavke: : u stavei 5 KROVOPOKRIVACKO - LIMARSKI RADOVI
GENERALNI OPIS ZA LIMARSKE RADOVE ponudag je naveo ,,limenih podveza od lima
d=lmm Sirine 3-5cm®, u stavei 6 KROVOPOKRIVACKO-LIMARSKI RADOVI ......
»pokrivnu $irinu 48-50cm*;...... »limenih podveza od lima d=Imm S$irine 3-5cm* u stavci 9
KROVOPOKRIVACKI-LIMARSKI RADOVI 5.....“%irine dna oluka cca. 40cm® u stavci 10
KROVOPOKRIVACKI — LIMARSKI RADOVI 6 , limenih podveza od lima d=1mm Sirine 3-
Scm... iako je bio u obavezi da ponudi jednu od ponudenih moguénosti koje je naruéilac trazio
¢ime je postupio suprotno &lanu 5 Pravilnika o nadinu sprovodenja jednostavnih nabavki (
»Sluzbeni list Crne Gore®, broj 062/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21 koji propisuje
da ,,Ponuda ne moze biti alternativna“ te je ispunjen uslov uz ¢lana 133 stav 1 tacka 4 o
postojanju razloga za neispravnost ponude.

Pri ovako utvrdenom ¢injeni¢nom stanju sluZbenik za javne nabavke je ocijenio da su obje
ponude neispravne u smislu ¢lana 133 stav 1 tatka 4 Zakona o javnim nabavkama.

Sluzbenik za javne nabavke e "D\ Ovlas¢eno lice narucioca
Dijana Pejovié ; Radmila Mugos$a
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