Tehničke specifikacije i obrasci

1. UVOD

Regionalni vodovodni sistem Crnogorskog primorja je jedan od najznačajnijih državnih infrastrukturnih projekata. Realizacijom ovog Projekta je prevaziđen višedecenijski problem nedostatka vode u primorskim opštinama, pogotovo u toku ljetnjeg perioda.

Regionalni vodovodni sistem se sastoji iz dva podsistema:

- Kontinentalni dio

Kontinentalni dio se sastoji od vodozahvata sa postrojenjem za proizvodnju vode „Bolje Sestre“, magistralnog cjevovoda „Bolje Sestre-Reljići“ (dijelom po dnu Skadarskog jezera), pumpne stanice „Reljići“, magistralnog cjevovoda „Reljići - Đurmani“ (dijelom kroz hidrotehnički tunel „Sozina“) i rezervoara „Đurmani“.

- Obalni dio

Obalni dio se sastoji iz Južnog i Sjevernog kraka. Sjeverni krak sa pripadajućim prekidnim komorama i rezervoarima se proteže od rezervoara „Đurmani“ do lokalnog vodovodnog sistema Budve (gravitaciono) i pumpne stanice „Budva“, preko koje se vrši transport vode do lokalnih vodovodnih sistema Kotora, Tivta i Herceg Novog.

Južni krak sa pripadajućim prekidnim komorama i rezervoarima se proteže od rezervoara „Đurmani“ do lokalnog vodovodnog sistema Bara (gravitaciono) i pumpne stanice „Belveder“ preko koje se vrši transport do lokalnog vodovodnog sistema „Ulcinj“.

2. PREDMET NABAVKE

Radovi na čišćenju vodoizvorišta „Bolje Sestre“ podrazumijevaju dvije osnovne aktivnosti:

- radovi na izmuljavanju dna vodozahvata izvorišta, i

- radovi na čišćenju vodozahvata izvorišta od nabujale vegetacije i eventualnih truležnih ostataka vegetacije.

Radovi moraju biti usklađeni sa radom pumpnog postrojenja i dozvoljeni su svakog dana u periodu od 8:00 do 18:00 časova.

3. OPŠTI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA

Za izvođenje radova važe sljedeći opšti uslovi:

Radovi se izvode sopstvenom radnom snagom i odgovarajućom opremom, od strane profesionalnih ronilaca.

Ponuđači će dostaviti ponudu po principu „ključ u ruke“, odnosno ponuđena cijena mora obuhvatiti sve radove neophodne za potpuno čišćenje vodoizvorišta (bez obzira na okvirne količine navedene u predmjeru radova), jer se dodatni radovi neće odobravati. Takođe, količine radova navedene u predmjeru su okvirne i neće se naknadno mjeriti. Imajući u vidu specifičnost radova, ponuda podrazumijeva da se ponuđač upoznao sa stanjem, količinom i obimom neophodnih radova, opštim uslovima izvršenja radova, ograničenjima koja mogu da utiču na metode izvođenja radova, fizičkim uslovima specifičnim za lokaciju, mogućnosti snabdijevanja električnom energijom i gorivom, i svim ostalim uslovima koji mogu da utiču na izvođenje i cijenu radova. Ponuda takođe podrazumijeva da je ponuđač saglasan sa opisom radova datim u predmjeru i da je razumio sve specificirane i podrazumijevane aktivnosti za uspješno izvršenje ugovora.

Odabrani ponuđač je dužan da:

- ugovoreni posao izvrši po propisima i standardima koji važe za profesionalno izvođenje radova pod vodom;

- u toku izvođenja radova, o svom trošku, preduzme mjere obezbjeđenja sigurnosti ljudi, izvedenih radova i okoline - susjednih objekata, uređaja, instalacija i dr;

- nadoknadi sve štete koje prilikom izvođenja ugovorenog posla pričini Naručiocu ili trećim licima, te da Naručiocu refundira iznos štete nastale u vezi sa tim poslom koju je on platio trećim licima;

- o svom trošku osigura lica koja angažuje za izvršenje ugovorenog posla za sve slučajeve povrede na radu ili nesreće na poslu, kao i radove koji su predmet ovog ugovora za sve slučajeve rizika nastanka štete od početka do primopredaje radova.

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izmuljivanje dna vodozahvata izvorišta sa ispustom materijala u jezero na odgovarajućoj udaljenosti. Izvorište je potrebno očistiti u potpunosti do stijene. Dosadašnja izmuljivanja su potvrdila okvirne količine mulja koje ne prelaze 130 m3 zapremine. | / | paušal | 100% |
| 2. | Ručno čišćenje spoljnih zidova dva cjevovoda DN 800 mm (uključujući i pripadajuće usisne korpe) od podvodne biljne vegetacije i naslaga. Voditi računa da ne dođe do oštećenja spoljašnje obloge cjevovoda. | / | m2 | 80 |
| 3. | Ručno čišćenje vertikalnih betonskih zidova od podvodne biljne vegetacije i naslaga. | / | m2 | 150 |
| 4. | Ručno čišćenje prelivnog praga i gumene membrane od podvodne biljne vegetacije i naslaga. | / | m2 | 120 |
| 5. | Čišćenje vodozahvata izvorišta od nabujale podvodne vegetacije i truležnih ostataka. | / | m2 | 100 |
| 6. | Ispiranje izvorišta vodenim mlazom pod pritiskom između kamenih oblutaka. | / | m2 | 70 |
| 7. | Izrada foto izvještaja o izvršenim aktivnostima (stanje prije i nakon čišćenja). | / | paušal | 100% |

Obilazak vodoizvorišta Bolje Sestre sa zainteresovanim ponuđačima je moguć svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 časova, uz najavu o obilasku koja se dostavlja najmanje 24 časa prije planiranog dana obilaska i koja sadrži detaljne informacije o broju i generalijama zainteresovanih lica, eventualnoj opremi koja se unosi u krug postrojenja i sl.

U toku posjete biće omogućeno i ispitno ronjenje radi procjene obima i vrijednosti radova (uz upotrebu sopstvene opreme i na sopstvenu odgovornost).

Plaćanje će biti izvršeno nakon izvedenih radova, po dostavljanju izvještaja.

Obrazac A

IZJAVA

O ANGAŽOVANJU RADNE SNAGE

Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač ____________________za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju radova na čišćenju vodoizvorišta „Bolje Sestre“, u skladu sa uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi.

| Red. br. | Prezime i ime | Školska sprema i zvanje | Licenca, odobrenje i sl. | Funkcija koju će zauzimati | Način angažovanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

Prilozi:

- Licence, odobrenja ili sl., za angažovano tehničko osoblje;

- Dokazi o načinu angažovanja tehničkog osoblja (kopija radne knjižice, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o djelu ili sl.).

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

Obrazac B

LISTA

OSNOVNIH SREDSTAVA I OPREME

Ovlašćeno lice ponuđača _________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač ____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje radova na čišćenju vodoizvorišta „Bolje Sestre“ i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi.

| Red. br. | Vrsta i karakteristike sredstava i opreme | Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) | Godina proizvodnje | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.