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IZMJENA BROJ 1
Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 3375 od 13.04.2021. godine
za jednostavnu nabavku ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža


Na strani 12 Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 3375 od 13.04.2021. godine mijenja se dio koji se odnosi na Druge uslove i sada glasi:


Drugi uslovi:
Ispitivanje PP aparata je potrebno obaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016.) i Pravilnikom o opremi i stručnom kadru za vršenje ispitivanja protivpožarnih aparata (Sl. List CG, broj 32/11).
Ispitivanje hidrantskih mreža je potrebno obaviti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ", br. 30/91).
Nakon svakog pojedinačnog ispitivanja (za sve objekte i vozni park, za oba tretmana pojedinačno) potrebno je sačiniti posebne zapisnike, potpisane od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Izvršioca u kojima će biti naveden tačan obim izvršenih usluga, kao i datum kada su usluge vršene.
Nakon izvršenog ispitivanja po objektima i voznom parku potrebno je u roku od 15 dana od završetka ispitivanja za oba tretmana, za svaki objekat i vozni park, dostaviti Izvještaj o izvršenom ispitivanju u vidu tabelarnog pregleda koji će sačinjavati sledeće stavke: redni broj, vrsta sredstva (aparat,hidrant), proizvođač, godina proizvodnje aparata, fabrički broj aparata, važenje tehničkog pregleda (od-do), lokacija aparata (hidranta), stanje aparata, primjedba (izvršeno punjenje), sa evidencionim zapisnikom. Izvještaji se dostavljaju u dva štampana primjerka i u elektronskoj formi.
Prilikom sačinjavanja finansijske ponude potrebno je uključiti pretpostavku da će u 30% ispitivanih PP aparata biti neophodno punjenje.
Na strani 14 Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 3375 od 13.04.2021. godine mijenja se dio koji se odnosi na: 4) ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i sada glasi:

· Ponuđači su dužni za tip vatrogasnog praha, koji koriste prilikom servisiranja i ispitivanja da dostave sertifikat čime se potvrđuje njegova usklađenost sa standardom MEST EN 615:2012, izdat od akreditovane laboratorije, za ispitivanje stedstava i uređaja za gašenje požara.
· Ponuđači su dužni da dostave potvrdu-uvjerenje o kalibraciji o pouzdanosti mjernog uređaja-vage, ne stariju od dvije godine izdatu od akreditovane institucije iz ove oblasti, Zavoda za Metrologiju, dokument kojim se potvrđuje ispravnost mjernog instrumenta, čije izmjerene vrijednosti je potrebno unijeti u zapisnik i naljepnicu koja se lijepi u unutrašnjost PP aparata. 
· Ponuđači su dužni da dostave ovjerenu Izjavu odgovornog lica da ispunjavaju uslove predviđene članom 99, stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016.) i Pravilnikom o opremi i stručnom kadru za vršenje ispitivanja protivpožarnih aparata (Sl. List CG, broj 32/11), kojim se propisuje oprema i stručni kadar za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike koji obavljaju djelatnost ispitivanja protivpožarnih aparata koji se nalaze u prometu ili upotrebi.
Ponuđači su dužni da dostave Ovlašćenje proizvođača za servisiranje PP aparata i to za aparate Vatrosprem, Pastor, Todorović, Financ, Mobiak, Pašalić, Červinka.


Ova izmjena čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 3375 od 13.04.2021. godine i ponuđači su dužni da postupe po njoj.



Službenik za javne nabavke:
Božović Rajka, dipl.ecc.
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