DOO „Vodovod I kanalizacija“ Ulcinj

Broj: 456

Ulcinj, 25.03.2022. godine

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG”, br. 074/19) Naručilac vrši izmjenu tenderske dokumentacije za otvoreni postupak objavljeno na CEJN pod šifrom br 16401.  od 18.03.2022. godine u dijelu:

# 1.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Mijenjaju se stavke pod rednim brojem 25,29,30,36,37,43,44,45,80,81,82,83 i110

Prije izmjene:

| R. Br. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Zupčasta spojnica | Φ 11 NP16 | kom | 1 |
| 29 | Šaht poklopac laki saobraćaj | Φ600 , liveno železni - teški | kom | 1 |
| 30 | Šaht poklopac teški saobraćaj | Φ 600, liveno železni - laki | kom | 1 |
| 36 | Reparaciona šelna | DN 200 ACC tip D | kom | 1 |
| 37 | Reparaciona šelna | D250 ACC tip D | kom | 1 |
| 43 | Ovalno klinasti zasun | DN 250 NP10 | kom | 1 |
| 44 | Ovalno klinasti zasun | DN 150 NP10 | kom | 1 |
| 45 | Ovalno klinasti zasun | DN 200 NP10 | kom | 1 |
| 80 | VJ Ultragrip U | DN150 158.2-192.2, PN 16 bar , materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ160mm i AC cijevi DN 150 klase C. Testirano Prema standardu EN 1266 | kom | 1 |
| 81 | VJ Ultragrip U | DN 200 218.1-256.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ225mm i AC cijevi DN 200 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266 | kom | 1 |
| 82 | VJ Ultragrip U | DN300 315.0-356.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ350mm i AC cijevi DN 300 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266 | kom | 1 |
| 83 | VJ Ultragrip U | DN 250 266.2-310.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ280mm i AC cijevi DN 250 klase d. Testirano Prema standardu EN 1266 | kom | 1 |
| 110 | VJ Ultragrip U | DN450- 510.0 PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ480mm i AC cijevi DN 450 klase D. Testirano Prema standardu EN 1266 | kom | 1 |

Posle izmjene:

| R. Br. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Zupčasta spojnica | Φ110 NP 16 | kom | 1 |
| 29 | Šaht poklopac laki saobraćaj | Φ600 , liveno železni - laki | kom | 1 |
| 30 | Šaht poklopac teški saobraćaj | Φ 600, liveno železni - teški | kom | 1 |
| 36 | Reparaciona šelna | DN 200 ACC tip D, nerđajući čelik | kom | 1 |
| 37 | Reparaciona šelna | D250 ACC tip D ,nerđajući čelik | kom | 1 |
| 43 | Ovalno klinasti zasun | DN 250 NP10, F5 | kom | 1 |
| 44 | Ovalno klinasti zasun | DN 150 NP10, F5 | kom | 1 |
| 45 | Ovalno klinasti zasun | DN 200 NP10, F5 | kom | 1 |
| 80 | VJ Ultragrip U | DN150 158.2-192.2, PN 16 bar , materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ160mm i AC cijevi DN 150 klase C. Testirano Prema standardu EN 12266 | kom | 1 |
| 81 | VJ Ultragrip U | DN 200 218.1-256.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ225mm i AC cijevi DN 200 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266 | kom | 1 |
| 82 | VJ Ultragrip U | DN300 315.0-356.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ350mm i AC cijevi DN 300 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266 | kom | 1 |
| 83 | VJ Ultragrip U | DN 250 266.2-310.0PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ280mm i AC cijevi DN 250 klase d. Testirano Prema standardu EN 12266 | kom | 1 |
| 110 | VJ Ultragrip U | DN450- 510.0 PN 16 bar materijal izrade tjela je modularni lift prema standardu EN 1563 prirubnica prema standardu EN 1092-2. Antikoroziona zaštita, zaptivka EPDM, prema standardu EN 681-1. Za PEHD( PVC) cijevi spoljašnog prečnika Φ480mm i AC cijevi DN 450 klase D. Testirano Prema standardu EN 12266 | kom | 1 |

2.   USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA               IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE:

U ovom djelu dodaje se uslov  garancija kvaliteta:

| Garancija kvaliteta: Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je prilikom svake isporuke dostavi ateste i to za: PE cijevi EN 12201, za fazonske komade. EN 545, za univerzalne spojnice tip U izvještaj o zdrastvenoj ispravnosti izdatu od akreditovane labaratorije prema ISO/IEG 17025, ne stariji od 12 mjeseci . Za pocinkovani fiting EN 10242 kojim ćese dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/ normama zahtjevanim tenderskoj dokumentacijom. | Drugi uslovi |
| --- | --- |

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke: Mahir Hodža

s.r.

Leonore Rudović

s.r.

Agron Mehmedi

s.r.