OBRAZAC 1  

“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/4- 2568
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 18
Mjesto i datum: Podgorica, 30.03.2022. godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) „Aerodromi Crne Gore“ A.D. objavljuje





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Upgrade integrisanog nadzornog sistema MM8000

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	
1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

1.	Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini i stavkama sa bitnim karakteristikama

	R.B.
	Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina

	1.
	SERVER - Integrisani nadzorni sistem

		· System Type: 
	Server

	· System Form Factor: 
	Rack-Mountable


· Front drive bays: Up to 12 x 3.5” SAS/SATA HDD 
· Rear drive bays: Up to 2 x 3.5 SAS/SATA HDD max 
· Optional DVD-ROM, DVD+RW
· Minimum Intel® Xeon® Silver 4210R Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz
· Minimum 16 DDR4 DIMM slots, Supports RDIMM /LRDIMM, speeds up to 2666MT/
· Windows Server 2019 Standard ROK
· Internal controllers: PERC H750, H350, H740P,H730P,H330
· External controllers: HBA355e, H840, 12Gb/s Ext,SAS,HBA
· Minimum 2x600GB SAS 10k
· Network options: 2 x 1GbE LOM
· Dual, Hot Pluggs, Redundant Power Supply (1+1), 495W
· Veličina: 2U
· Šine za montažu u rack
Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	2

	2.
	RADNA STANICA “Brand Name” – Integrisani nadzorni sistem
	· Model: Intel® Core™ i7-10700F
· Memorija: 16 GB DDR4 2933MHz, uz mogućnost nadogradnje memorije
· Grafika: GeForce GTX 1650 4GB
· Minimum video izlaz za 2 monitora
· Hard Disk: minimum 512 GB  M.2 SSD
· Optički uređaj: DVD±RW
· Mogućnost nadogradnje hard diskova
· Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
· Ukupno USB priključaka: minimum 6
· Audio izlaz: Da
· Mikrofonski ulaz: Da
· Video izlazi: 1x HDMI 1.4b, VGA D-sub
· 1x RJ-45,
· Model kućišta: Mini Tower
· Operativni sistem: Microsoft Windows® 10        Professional
· Tastatura: Da (istog branda)
· Miš: Da (istog branda)
Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 2 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	3

	3.
	MONITOR
	Professional IPS monitor 23.8"
		
· Veličina ekrana: 23.8"
· Rezolucija: 1.920 x 1.080
· Tip ekrana: TFT LCD
· Tip panela: IPS
· Pozadinsko osvetljenje: WLED
· Odnos stranica: 16:9
· Nativni kontrast: 1.000:1
· Osvetljenje: 250cd/m²
· Odziv: 5ms
· Uglovi gledanja: 178° horizontalni, 178° vertikalni
· Vertikalno osvežavanje: 60Hz
· 1 x DisplayPort
· 1x HDMI
· 1 x VGA
· 5x USB 
· isti “Brand Name” kao: RADNA STANICA “Brand Name” – Integrisani nadzorni sistem (stavka 2.)
Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 4 kom; Aerodrom Tivat - 2 kom
	kom.
	6

	4.
	RADNA STANICA-Sistem za kontrolu prisutpa
	· Model: minimum 	Intel® Core™ i5-10505
· Memorija: minimum 8GB DDR4 2666MHz, uz mogućnost nadogradnje memorije
· Grafika: minimum Intel® UHD Graphics 630 
· Izlaz za 2 monitora 
· Hard Disk: minimum 256 GB  M.2 SSD
· Optički uređaj: DVD±RW
· Mogućnost nadogradnje hard diskova
· Žična mreža (LAN):10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
· Ukupno USB priključaka: 6
· Audio izlaz: Da
· Video izlazi: 2 x DP
· 1x RJ-45,
· Model kućišta: Small Form Factor
· Operativni sistem: Microsoft Windows® 10 Professional
· Tastatura: Da (istog branda)
· Miš: Da (istog branda)
· Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	2

	5.
	MONITORI
	Professional IPS monitor 23.8"
		
· Veličina ekrana: 23.8"
· Rezolucija: 1.920 x 1.080
· Tip ekrana: TFT LCD
· Tip panela: IPS
· Pozadinsko osvetljenje: WLED
· Odnos stranica: 16:9
· Nativni kontrast: 1.000:1
· Osvetljenje: 250cd/m²
· Odziv: 5ms
· Uglovi gledanja: 178° horizontalni, 178° vertikalni
· Vertikalno osvežavanje: 60Hz
· 1 x DisplayPort
· 1x HDMI
· 1 x VGA
· 5x USB 
· isti “Brand Name” kao: RADNA STANICA-Sistem za kontrolu prisutpa (stavka 4.)
 Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	2

	6.
	SOFTVER ZA INTEGRISANI NADZORNI SISTEM
	· Migracija licence za postojeći sistem za centralni nadzor i upravljanje - Siemens MM8000, na najnoviju integracionu platformu kompatibilnu sa postojećim protivpožarnim i sigurnosnim sistemima. 
· Sistem se upgrade-uje kako bi podržao dugoročnu kompatibilnost sa budućim generacijama sistema automatizacije objekata.
· Nova integraciona platforma podržava potpunu funkcionalnost za protivpožarne i sigurnosne aplikacije kao i mogućnost upravljanja BMS sistemima.
· Sistem mora imati sledeće funkionalnosti:
· Vizualizacija i tretiranje događaja (potvrda, reset).
· Grafički nadzor i upravljanje protivpožarnim i sigurnosnim sistemima.
· Prikaz događaja po prioritetima.
· Kontinuirani prikaz kompletne situacije na objektu kroz grafiku i po prioritetima.
· Direktna navigacija (jednim klikom) za tretiranje elementa sa kojeg je alarmni dogadjaj aktiviran.
· Brza navigacija ka specifičnim uputstvima operaterima i grafički prikaz lokacije događaja.
· Pamćenje i uvid u bazu aktivnosti požarnih detektora.
· Distribucija podataka na više klijenata prema podsistemima i korisničkim privilegijama.
· Operatorski navodjeni tretman u cilju smanjenja operatorskih grešaka u stresnim situacijama.
Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	2

	7.
	SOFTVER ZA KONTROLU PRISTUPA
	· Update licence za kontrolu pristupa - Siemens Sipass Integrated, na aktuelnu verziju V2.65, koja mora biti kompatibilna sa novom integracionom platformom iz stavke 6. 
· Software Upgrade Renewwal
Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	2

	8.
	API license
	· Softversko proširenje za povezivanje SIpassa sa novom integracionom platformom iz stavke 6.
Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	2


	9.
	
Update protivpožarne centale
	· Upgrade Base Data Variant protivpozarne centrale tipa Siemens Sinteso na verziju 8.0, kompatibilnu sa novom integracionom platformom iz stavke 6.
Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
	
kom
	2

	10. 
	GATEWAY ZA POVEZIVANJE PP CENTRA
	· NK8235 BACNet gateway za povezivanje PP centrale Synova FC700 na softver za integrisani nadzorni sistem
· Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom
	kom.
	1 

	11. 
	Sinteso PMI matična ploča centrale 
	· Sinteso PMI matična ploča centrale FC2020 kompatibilna sa MP8.0 BDV
· Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom; Aerodrom Tivat - 1 kom
· Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom
	kom.
	1 

	12.
	Radovi na protivpozarnom sistemu

	· Prevezivanje petlji na protivpozarnom sistemu
· Migracija sa SynovaFC700 na Sinteso FS2030 sa pratecom kablovskom instalacijom	
· Isporuka po lokacijama: Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom.
	1 

	13.
	MONTAŽA I INSTALACIJA SISTEMA
	· Montaža i povezivanje opreme kompletnog sistema.
· Instalacija sistema, update projekata, puštanje u rad, obuka korisnika, obuka zaposlenih u ICT, izdavanje prateće dokumentacije sistema, uključujući i projekta izvedenog stanja integracionog nadzornog sistema
· Isporuka po lokacijama: Aerodrom Podgorica - 1 kom;  Aerodrom Tivat - 1 kom
	kom
	2




2.  Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Rok plaćanja: - Plaćanje ugovorene vrijednosti opreme i usluga Naručilac će izvršiti u roku od 30 (slovima:trideset) kalendarskih dana od dana potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme i usluga.


Način plaćanja: virmanski.

Rok izvršenja ugovora: maximalno 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora : Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat prema količinama datim u tehničkoj specifikaciji.

Garantni rok:  Garantni rok za stavke pod rednim brojem 1,2,3,4,5 mora iznositi minimum 3 godine od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme. U tom periodu ponuđač se mora obavezati da će otkloniti sve eventualne nedostatke na hardveru. Ovaj uslov Ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave.

Garantni rok: Garantni rok za stavke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 iznosi minimum 1 godinu od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme. Ovaj uslov Ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave.

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Drugi uslovi: Oprema mora biti nova i nekorišćena. Ovaj uslov Ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave.

Drugi uslovi: Ponuđač mora biti ovlašćen od strane proizvođača sistema za isporuku, instalaciju i puštanje u rad softvera za integrisani nadzorni sistem, softvera za kontrolu pristupa i softvera za PP centralu (stavke 6, 7, 8, 9 i 13 tehničke specifikacije). Predmetni uslov ponuđač je dužan dokazati dostavljanjem ovlašćenja proizvođača sistema za isporuku, instalaciju i puštanje u rad softvera za integrisani nadzorni siste, softvera za kontrolu pristupa i softvera za PP centralu (stavke 6, 7, 8, 9 i 13 tehničke specifikacije).

[bookmark: _Toc62730555]Drugi uslovi: Ponuđač je, kao sastavni dio ponude, dužan dostaviti tehnički list (data sheet) za ponuđene stavke 1, 2, 3, 4 i 5 iz koje se jasno može utvrditi da ponuđena oprema ispunjava uslove zahtijevane predmetnom tehničkom specifikacijom.

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 62.500.00 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Obzirom da su predmetni djelovi od istog proizvođača, funkcionalnost sistema je moguća jedino ako je predmet nabavke objedinjen i isporučen u cjelosti.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne
[bookmark: _Toc62730557]4. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
[bookmark: _Toc62730558]5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovorasa rokom važnosti od 5 (slovima: pet) dana dužim od ugovorenog roka.

[bookmark: _Toc62730559]6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 


 odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 80 
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............20

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1.	Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 80 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×80 


2.Parametar kvalitet -rok isporuke robe(K) vrednovaće se na sledeći način: max 20 bodova

Ispravnoj ponudi sa najkraće ponuđenim rokom isporuke dodjeljuje se maksimalni broj  bodova - 20 (slovima: devedeset bodova), dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po  formuli:K  = (Kmin/ Kp) x 20
 
-           Kp – ponuđeni rok isporuke
-           Kmin – najkraći ponuđeni rok isporuke
U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužanu dijelu- Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti rok isporuke robe izražen u kalendarskim danima od dana potpisivanja ugovora.
Napomena: Rok isporuke robe  je maksimum 90 dana od dana potpisivanja ugovora. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan da navede rok isporuke u danima (eksplicitna numericka vrijednost).
[bookmark: _Toc62730560]7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

[bookmark: _Toc62730561]8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 29.04.2022. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  29.04.2022. godine u 10:00 sati. 

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi: Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica, s tim što Garanciju ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08:00 do 10:00 sati, zaključno sa danom 29.04.2022. godine do 10:00 sati.

Otvaranje dijela ponuda koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 29.04.2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica.

[bookmark: _Toc62730562]9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

[bookmark: _Toc62730563]10. TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
[bookmark: _Toc62730564]11. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

[bookmark: _Toc62730565]12. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

 Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine) je ništav.

 Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih Naručilac zadržava 4 primjerka a izabrani ponuđač 2 primjerka.

[bookmark: _Toc62730566]13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.






























[bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]14. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA
Broj: 01/4- 2568/1
Mjesto i datum: Podgorica, 30.03.2022. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 



Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 18 iz Plana javne nabavke broj 3474 od 04.02.2022. godine za nabavku Upgrade integrisanog nadzornog sistema MM8000 nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca, Goran Jandreoski _____________
                  s.r.
Službenik za javne nabavke, Danijela Đukanović ________________ 
 s.r.
          Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Ranko Vukčević   _________________
s.r.
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Ranko Vukčević   _____________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Radenko Simović        _______________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Tijana Čelanović, dipl.pav.____________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Danijela Erceg           ________________
										       s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Danijela Đukanović    _______________
										   s.r







[bookmark: _Toc62730568]15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.







