Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 

Podgorica, 24.05.2022.godine 
 U-RJN 27/2022-2

U skladu sa odredbama člana 4 stav 7 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020, 051/21 od 20.05.2021) Komisija za sprovođenje postupka nabavke, dostavlja


    Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda


Privredni subjekat se dana 22.05.2022. godine obratio Naručiocu putem ESJN-a zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije:


Poštovani, Molim Vas za pojašnjenja u vezi ove jednostavne nabavke: 

Poštovani, "1.Smatramo da je nephodano da ponuđač ima stručne kapaciteta u vidu jednog lica sa traženom licencom kao dokaz stručnosti u obavljanju tražene djelatnosti, stoga smo mišljenja da je ovaj uslov u potpunosti u skladu sa zakonom." Molimo Vas za pojašnjenje na osnovu čega smatrate da je ova licenca potrebna, na osnovu kojeg pravnog propisa i kojim zakonom je to regulisano? Imajući u vidu prirodu ovog posla u potpunosti je nelogično tražiti ovu licencu i može se smatrati da je ovo diskriminatorski uslov. "

2.Upravljački modul za kontrolu rada dizel agregata je najbitniji dio samog agregata, zato je neophodan uslov za obučenost rada na njemu u vidu potvrde izdata od strane proizvodjača agregata." Prije svega, pogrešno je reći da je ovo najbitniji dio samog agregata, jednako su bitni i dizel motor i generator koliko i upravljački modul.Takođe, na način što se traži potvrda izdata od strane proizvođača automatski ste ograničili ovaj postupak tako da može nuditi samo ovlašćeni zastupnik CUMMINS agregata. Još jednom navodimo,ukoliko ima problema sa upravljačkim modulom agregata, isti se može zamijeniti sa drugim, novim. Dokaz da sve ovo ima smisla su reference agregata proizvođača CUMMINS koje naša kompanija održava širom tertiorije Crne Gore ( isti vid održavanja kao što se traži ovim postupkom) bez ikakvih problema i zastoja. "

3.Potrebno je ispitati kompletnu funkcionalnost agregata i u skladu sa potrebama UIKS-a optimizovati, pa je ovaj uslov neophodan." Dati odgovor nije u skladu sa postavljenim pitanjem i isti je nelogičan iz razloga jer se kompletna funkcionalnost agregata se može ispitati i bez ovog softvera, svi potrebni parametri rada koje je potrebno vidjeti nalaze se na kontrolnoj elektronici agregata.( za to i služi kontrolna elektronika). Takođe, potrebno je znati i da su se agregati proizvodili i kad nije postojao sfotver i funkcionisali pouzdano . 




4.Potrebno je održavanje samo dva agregata a za ostale je potreban servis koji smo tražili u partiji 2." Molim Vas za konkretan odgovor na ovo pitanje, iz razloga što su na zahtjev Vaših kolega, naši zaposleni imali priliku da izvrše uvid u stanje svih agregata koje posjedujete kao Naručilac ovog posla, i nakon obilaska je bilo jasno da je održavanje podjednako potrebno za sve agregate, a ne samo agregate proizvođača CUMMINS. 

5. Navedene su oznake i tipovi agregata, što je dovoljno podataka za podnošenje ponude. " Opšte poznato je da je nemoguće naći djelove po samom tipu agregata, a ne znajući njegov serijski broj, tip motora, serijski broj motor...). 



Odgovori:

[bookmark: _GoBack]1.S obzirom da predmet nabavke predstavljaja održavnje i srevis  agregata za koje bi trebalo da bude zaduženo lice elektrotehničke struke, tražili smo da ponuđač posjeduje stručne kapacitete u vidu  lica sa važećom licencom inženjere elektrotehnike. Ovaj islov nije uslov za obavljanje djelatnosti u konkretnom slučaju, već smo kroz stručnu i kadrovsku sposobnost predvidjeli da je za izvršenje usluge potrebno lice koje je inženjer elektrotehnike.     

2. Predmet javne nabavke nije zamjena uprvaljačkog modula nego održavanje agregata kroz korisćenje upravljačkog modula. S obzirom da se radi o agregatima koji služe za podršku najkritičnije infrastrukture UIKS-a smatramo da je ovaj dokaz i više nego neophodan kako bi obezbijedili siguran rad u skladu sa preporukama proizvođača agregata.

3. Korišćenje licenciranog softvera od strane proizvođača garantuje ispravne podatke za provjeru funkcionalnosti i konfiguraciju samog agregata.

4. Podsjećamo vas da u skladu sa Zakonom o  informacionoj bezbijednosti ("Službenom listu CG", br. 14/2010 i 40/2016)  ste dužni da čuvate sve informacije koje mogu na bilo koji način kompromitovati bezbijednost institucije u kojoj ste vršili pregled.

5.S obzirom da ste izvršili uvid u stanje svih agregata koje posjedujemo kao Naručilac, u konkretnom slučaju za servisiranje agregata posjedujete dovoljno podataka za ponošenje ponude. 


U konačnom, a imajući u vidu prednje navedene odgovore, ostajemo pri traženim uslovima iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.



Predsjednik komisije za sprovođenje postupka nabavke
Irfan Taljanović

s.r
