OBRAZAC 1  
OPŠTINA NIKŠIĆ
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 90
Mjesto i datum: Nikšić, 24.05.2022.godine



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) OPŠTINA NIKŠIĆ objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZVOĐENJE RADOVA 
ADAPTACIJA JAVNE RASVJETE-ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE LED SVJETLOSNIM IZVORIMA

 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 





















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina,
2.5. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.6. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.7. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.8. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.9. Rok važenja ponude,
2.10. Garancija ponude

[bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

[bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 7.826.072,72 €.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Predmet javne nabavke je određen kao cjelina u skladu sa načelom ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava, s obzirom na namjenu (radi se o radovima na objektu koji predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu), mjesto i vrijeme izvršenja ugovora.


ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 


PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

[bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI
[bookmark: _Toc62730557]Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode i/ili opremu koji su ekvivalentni proizvodima i/ili opremi navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama).
U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač  ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). 
U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.
Ekvivalent mora ispunjavati vrijednosne kriterijume minimalno istih vrijednosti kao onih datih u tenderskoj dokumentaciji.

OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
[bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: 
Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 2% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova (ukupan rok važenja garancije je 270 dana od dana potpisivanja ugovora), kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju.. 
 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura.
 Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije plaćanja 204-te rate , dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 2% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom važenja do isteka garantnog roka (odnosno sa rokom važenja godinu dana sa produženjima garancije do kraja garantnog roka) , za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. 
3. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

[bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 
Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda na sljedeći način:

Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda =
Podkriterijum Najniža ponuđena cijena (C) + Podkriterijum Kvalitet (K) 

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 80

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C=(Cmin/Cp)*80
Gdje je:
 C – broj bodova po parametru  cijena
            Cp –  ponuđena cijena 
    Cmin – najniža ponuđena cijena

80 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.


2.Kvalitet (K).............................................................................................. 20 bodova   

Vrednovanje ponude po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na iskustvo  ovlašćenog inženjera koji rukovodi gradjenjem objekta u cjelini i to  iskustvo u funkciji ovlašćenog inženjera koji rukovodi gradjenjem objekta u cjelini na radovima na adaptaciji sistema javne rasvjete sa ugradnjom LED svetiljki i centralnog upravljačkog sistema javne rasvjete-SCADA sa upravljanjem i održavanjem u periodu od minimum 10 godina, sa 100% finansiranjem od strane izvođača radova po ESCO modelu, sa garantnim rokom na izvedene radove od minimum 10 godina
Vrednovanje se vrši podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica  kojem će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke, a što se dokazuje dokazima  nadležnog organa i/ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica koji se dostavlja u formi potvrde.
Maksimalan broj bodova po ovom parametru (20) dodijelit će se ponuđaču koji ponudi najveći broj  dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov . 
Bodovi za ostale ponuđače utvrdit će se po sledećoj formuli:
K = (Kp/Kmax) x 20
K -   broj bodova
Kmax – najveći broj dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov
Kp - ponuđeni broj dokaza koji ispunjavaju navedeni uslov 


Formula za ukupan broj bodova
U = C+K
U Ukupan broj bodova
C - Najniže ponuđena cijena
K - Kvalitet

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI.

4. JEZIK PONUDE

 Ponuda se sačinjava na: 
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom;
[bookmark: _GoBack] Engleskom jeziku za djelove ponude koji se odnose na:
 - opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015.


5. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.06.2022. godine do 11:00 sati.

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Građanski biro - Zgrada opštine Nikšić, Njegoševa 18 Nikšić.

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 23.06.2022. godine do 11:00 sati, do kog vremena  treba da bude dostavljena na adresi Naručioca.

Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude održaće se dana 23.06.2022.godine u 11:00 sati u prostorijama naručioca na adresi  ul. Njegoševa 18, zgrada opštine Nikšić, VIII sprat, kancelarija broj 9, Nikšić.


6. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

7. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da

8. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

9. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:9] [9:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Izvođač je u obavezi da u garantnom roku izvrši popravku ili zamjenu ugrađenih LED svjetiljki kao i ugrađene opreme i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prijavljivanja kvara u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane  Naručioca. Izvođač nije u obavezi da izvrši popravku ukoliko je do prekida rada došlo fizičkim oštećenjem, poplave i drugih elementarnih nepogoda, a obavezan je u slučaju oštećenja i kvara izazvanih mrežnim i grmljavinskim prenaponima.

Ugovorna kazna: Izvođač  se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od  1‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetnih radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene cijene, a koja nije izazvana krivicom Izvođača. 

Uslovi za primopredaju: isporuka i montaža opreme, mjerenje parametara i potpisivanje zapisnika od strane Komisije za pregled i primopredaju radova.
Pregled i primopredaju radova izvršiće Komisija za pregled i primopredaju radova formirana od strane Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača
Komisija za pregled i primopredaju radova sačiniće Zapisnik o primo-predaji radova koji potpisuju svi članovi komisije kao i ovlašćeni predstavnik Izvođača. Sastavni dio Zapisnika o primopredaji radova su prikaz rezultata tipskih mjerenja snage električne energije na svim mjernim mjestima kao i uporedno mjerenje snage na stubovima javne rasvjete. Navedena mjerenja obavlja tehnički osposobljena osoba Izvođača u prisustvo Komisije za pregled i primopredaju radova kao i ovlašćenog predstavnika Izvođača. Ukoliko navedena mjerenja pokazuju da ukupna izmjerena snaga na svim mjernim mjestima i na stubovim javne rasvjete je veća od snage koja je zagarantovana ponudom Izvođača, Komisija za pregled i primopredaju radova ima pravo da odbije potpisivanje Zapisnika o primopredaji radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da su radovi završeni, Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa. 

Ugrađene LED svjetiljke i ugrađena oprema su vlasništvo Izvođača do konačne primopredaje radova. Danom primopredaje radova, novougrađene LED svjetiljke i ugrađena oprema  prelaze u vlasništvo Naručioca.

Eventualni naknadni i viškovi radova izvodiće se isključivo po nalogu NARUČIOCA i obračunavaće se saglasno analizi cijena koju daje IZVOĐAČ, a saglasnost na istu daje NARUČILAC.
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ukoliko ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom.

NARUČILAC je dužan da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u skladu sa članom 150 Zakona o javnim nabavkama

Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvodjenja radova, i napustiti ga najprije moguće, a što se može smatrati  razumnim rokom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.


Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog pravnog sljedbenika.


Za sve što nije predviđeno ugovorom o javnoj nabavci primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl.list Crne Gore br. 74/19) ništav je.

Eventualne sporove koji proisteknu iz Ugovora o javnoj nabavci, ugovorne strane rješavaće sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogle riješiti na ovaj način, isti će iznijeti za rješavanje pred nadležnim sudom u Podgorici.

Ugovor o javnoj nabavci se  sačinjava na crnogorskom jeziku u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Ugovor o javnojnabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u sljedećem slučajevima: u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa članom 59 stav 9 ZJN naručilac može da sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje za predmetnu javnu nabavku u slučaju pojave dodatnih radova.

10. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

































11. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

[bookmark: _Toc62730568]
OPŠTINA NIKŠIĆ
Broj: 02-031-1837/1
Mjesto i datum Nikšić, 10.05.2022.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 90  javne nabavke  iz Izmjene Plana javnih nabavki broj # 3016  od 05.05.2022. godine za izvođenje radova: Adaptacija javne rasvjete-zamjena postojeće rasvjete LED svjetlosnim izvorima, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca _____________________________
                                                    Predsjednik
                                             Marko Kovačević,s.r.

Službenik za javne nabavke __________________________
                                           Ana Dragićević,s.r.  

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke,_______________________                                                                                 
     Sekretar Sekretarijata za investicije    i projekte
   Jelena Šekari,s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, _________________
                                                                                          Ana Dragićević,s.r.
                               
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, _____________________
                                                                                 Vidak Krtolica,s.r.
                                
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, ____________________
Ana Vukotić,s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, _____________________
                                                                                 Željko Tomić,s.r.
                                
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, ____________________
Andrija Lazović,s.r.

                              

12. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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