Naručilac Glavni grad Podgorica
Broj: 01-018/21-3346
Datum 29. april 2021. godine
Broj iz evidencije javnih nabavki: 93/21

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Glavni grad Podgorica
	Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević

	Adresa: Njegoševa 20

	Poštanski broj:81000

	Sjedište: Podgorica
	PIB (Matični broj): 02019710

	Telefon: 020 482-081
	Faks: 020 482-091

	E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me
	Internet stranica (web): www.podgorica.me



II  Predmet nabavke:

 Roba

III Opis predmeta nabavke: 

Nabavka pejzažne rasvjete za potrebe adaptacije Kuslevove kuće za potrebe Sekretarijata za kulturu i sport.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 991,74 €.

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije	

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1
	Podna nadgradna spoljna svjetiljka/reflektor
	Napon 220V-240V; grlo GU10; boja crna; materijal ABS+PC; stepen zaštite IP54; dimenzije reflektor 86 mm-h155mm; dimenzije postolja 73mm-162mm 
	komad
	17


	2.
	Podna nadgradna spoljna svjetiljka/reflektor
	Napon 220V-240V; grlo GU10; boja crna; materijal ABS+PC; stepen zaštite IP44; dimenzije reflektor 60 mm-h110mm; dimenzije postolja 32mm-162mm 
	komad
	38

	3.
	Ugradna spoljna svjetiljka 
	Napon 220V-240V; grlo GU10; boja bijela/crna; materijal resin; stepen zaštite IP67; dimenzije reflektor 60 mm-h127mm
	komad
	6


	4.
	Led sijalice
	LED GU10 5W/830 35M 380lm GE
	komad
	65



Mjesto izvršenja ugovora je: Podgorica, dvorište Kuslerove kuće.
Garantni rok: minimum 24 mjeseca.
VI Način plaćanja

	Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.



VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]Rok isporuke robe: 7 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova   	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 06.05.2021 godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  06.05.2021 godine, u 10:10 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se do 07.05.2021. godine.

XI Drugi uslovi i informacije

	



 
Službenik za javne nabavke 	                                                       Ovlašćeno lice naručioca
    Aleksandar Pavlićević	                                                                  dr Ivan Vuković		



_______________________	                 M.P.        ____________________________    
































Obrazac 2



Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:1] [1: Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN] 




M.P.









1

