### Na osnovučlana 27 stav 1 Zakona o javnimnabavkamaCrne Gore („Službeni list CG“, br. 74/19) iPravilnikazasprovođenjejednostavnihnabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20), JU Specijalistička veterinarska laboratorija, dostavlja:

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

| Naručilac:JU„Specijalistička veterinarska laboratorija” | Lice/a zadavanjeinformacija: DušankaSarić Nikola Pejović |
| --- | --- |
| Adresa: Bul. DžordžaVašingtona bb, p.fah 69 | Poštanskibroj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB : 02424401 |
| Telefon: 020/269-405;269-406 | Faks: 020/269-404 |
| E-mail adresa: duska.saric@vetlab.co.me nikola.pejovic@vetlab.co.me | Internet stranica (web): www.vetlab.me |

II Predmet nabavke:

usluge(pozicija br.46 u PJN za 2022. godinu)

III Opis predmeta nabavke:

Predmet javne nabavke je nabavka usluge kalibracije/etaloniranja mjerne opreme, po partijama, kako slijedi:

Partija 1:Autoklavi;

Partija 2: ELISA čitači,denzitometri, pipete, (jednokanalne, osmokanalne i elektronske) i dispenzori;

Partija 3: Digitalni termometar (radni etalon), inkubatori, vodeno kupatilo, termošejker, sterilizator, vage;

Partija 4: Biosigurnosni kabineti.

CPV 50411000-9   usluge popravki i održavanja mjernih aparata

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Predmetjavnenabavke se nabavlja:

popartijama

Partija 1:Autoklavi, procijenjene vrijednosti 1.800,00 €, bez uračunatog PDV-a;

Partija 2: ELISA čitači,denzitometri, pipete, (jednokanalne, osmokanalne i elektronske) I dispenzori, procijenjene vrijednosti 3.500,00 €, bez uračunatog PDV-a;

Partija 3: Digitalni termometar (radni etalon), inkubatori, vodeno kupatilo, termošejker, sterilizator, vage, procijenjene vrijednosti 2.000,00 €, bez uračunatog PDV-a;

Partija 4: Biosigurnosni kabineti, procijenjene vrijednosti 1.700,00 €, bez uračunatog PDV-a.

Ukupna procijenjena vrijednost  9.000,00 €, bez uračunatog PDV-a.

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

| Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina / Jed.mjere | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIJA 1 Autoklavi |  |  |  |
| Autoklav: 1.Provjera temperature i pritiska 2.Provjera sigurnosnog ventila | Autoklav: podni, vertikalni;Tuttnauer 5050; god.proizv.2007;serijski broj 2409698;oznaka SVL 03-40;lokacija S3 | 1 | kom |
| Autoklav: 1.Provjera temperature i pritiska 2.Provjera sigurnosnog ventila | Autoklav: stoni;Tuttnauer 2540; god.proizv.2007;fabrički broj 2606449;oznaka SVL 03-41;lokacija S3 | 1 | kom |
| Autoklav: 1.Provjera temperature i pritiska 2.Provjera sigurnosnog ventila | Autoklav: podni, vertikalni;SMI GetingeDourdanAVX60E;god.proizv.1999;serijski broj 13095;oznaka SVL 03-8;lokacija P3 | 1 | kom |
| Autoklav: 1.Provjera temperature i pritiska 2.Provjera sigurnosnog ventila | Autoklav: podni, vertikalni;LDZH-200KBS; oznaka SVL 03-51;lokacija S5 | 1 | kom |
| PARTIJA 2 ELISAčitači,denzitometri, pipete, (jednokanalne, osmokanalne i elektronske) i dispenzori |  |  |  |
| Elisa čitač | Labsystem Multiscan RC;450 i 650 nm;Labsystem Oy, Finland;serijski broj 351015782;oznaka SVL 03-19;lokacija Prostorija6 | 1 | kom |
| Elisa čitač | Thermo Multiskan FC;450 i 650 nm;Thermo Scientific USA;serijski broj 357.900108;oznaka SVL 03-44;lokacija Prostorija6 | 1 | kom |
| Elisa čitač | Sunrise absorbance reader;450 i 650 nm;Tecan Austria GmbH;;serijski broj 1105007729;oznaka SVL 03-54;lokacija Prostorija S7 | 1 | kom |
| McFarland Denzitometar opseg 0,3-15McF | McFarland Denzitometar DEN-1;0,3-15McF;Biosan,Litvanija;serijski broj 05010218080378;oznaka SVL 04-69;lokacija P5 | 1 | kom |
| McFarland Denzitometar opseg 0,3-15McF | McFarland Denzitometar DEN-1;0,3-15McF;Biosan,Litvanija;serijski broj 05010218080386;oznaka SVL 04-70;lokacija P5 | 1 | kom |
| Dispenzor 1-25 ml | Brand;serijski broj16A07842;oznaka SVL04-648;lokacija S3 | 1 | kom |
| Dispenzor 1-25 ml | Brand;serijski broj16A07849;oznaka SVL04-649;lokacija S3 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 30-300 µl | Osmokanalna;30-300 µl;Brand Transferpet; serijski broj 05J85462; oznaka SVL 04-728;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100 µl | Osmokanalna;10-100 µl;Brand Transferpet;serijski broj02E28707; oznaka SVL04-563;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 30-300 µl | Osmokanalna;30-300 µl;Brand Transferpet;serijski broj02Z3841; oznakaSVL04-524;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 30-300 µl | Osmokanalna;30-300 µl; Ependorf; serijski broj2019921;oznakaSVL04-521;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100 µl | Osmokanalna;10-100 µl;Brand Transferpet;serijski broj 04371221; oznakaSVL04-730;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 30-300 µl | Osmokanalna;30-300 µl;Brand;serijski broj 05J85463; oznaka SVL04729; lokacija Prostorija S7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 20-200µl | Osmokanalna;20-200µl;LabnetBiopette plus ;serijski broj 251730172; oznaka SVL03-111;lokacija Prostorija S7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 100-1000 µl | Jednokanalna;100-1000 µl;Brand Transferpet;serijski broj 05J86813; oznaka SVL04-746;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 0,5-10 µl | Jednokanalna;0,5-10 µl;Brand Transferpet;serijski broj 05J84425; oznaka SVL04-743;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 2-20 µl | Jednokanalna;2-20 µl;Brand Transferpet;serijski broj 05J86223; oznaka SVL04-736;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100 µl | Jednokanalna;10-100 µl;Brand Transferpet;serijski broj 05J84620; oznaka SVL04-739;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100 µl | Jednokanalna;10-100 µl;Brand;serijski broj 02E25187; oznaka SVL04-566 lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 20-200 µl | Jednokanalna;20-200 µl;HTL;serijski broj A56650046; oznaka SVL04-664; lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 20-200 µl | Jednokanalna;20-200 µl;HTL;serijski broj A56650031; oznaka SVL04-665; lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 2-20 µl | Jednokanalna;2-20 µl;Ependorf;serijski broj2130701; oznaka SVL04-530;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100 µl | Jednokanalna;10-100 µl;Brand Transferpet;serijski broj05J84619; oznaka SVL04-738;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100 µl | Jednokanalna;10-100 µl;Brand Transferpet;serijski broj05J84618 ; oznaka SVL04-737;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 100-1000 µl | Jednokanalna;100-1000 µl;Brand; serijski broj05J86820;oznaka SVL04-750;lokacija Prostorija S7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100 µl | Jednokanalna;10-100 µl;Brand; serijski broj05J84623;oznaka SVL04-742;lokacija Prostorija S7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 20-200µl | Jednokanalna;20-200µl;Labnet Biopette plus; serijskibroj 140751708; oznaka SVL 04-785; lokacija Prostorija S7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 0,5-10µl | Jednokanalna;0,5-10µl;Labnet Biopette plus; serijskibroj 240720029; oznaka SVL 04-781; lokacija Prostorija S7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 100-1000 µl | Jednokanalna;100-1000 µl;Brand; serijski broj05J86824;oznaka SVL04-749;lokacija Prostorija P17 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100µl | Jednokanalna;10-100µl;Brand; serijski broj05J84621;oznaka SVL04-740;lokacija Prostorija P17 | 1 | kom |
| Automatska pipeta fiksna 100µl | Jednokanalna fiksna100µl;Interscience; serijski brojKG12571;oznaka SVL04-924; lokacija Prostorija P17 | 1 | kom |
| Automatska pipeta fiksna 1000µl | Jednokanalna fiksna1000µl;Interscience ;serijski brojKG12320;oznaka SVL04-926; lokacija Prostorija P17 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 0,1-2,5µl | Jednokanalna;0,1-2,5µl;Ependorf; serijski broj L11784F; oznaka SVL04-969;lokacija Prostorija7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 0,5-10µl | Jednokanalna;0,5-10µl;Ependorf; serijski broj L15143F; oznaka SVL04-968;lokacija Prostorija7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 2-20µl | Jednokanalna;2-20µl;Ependorf; serijski broj K23649F; oznaka SVL04-967; lokacija Prostorija7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 2-20µl | Jednokanalna;2-20µl;Labnet;oznaka SVL04-782;serijski broj140731461;lokacija Prostorija7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 30-300µl | Jednokanalna;30-300µl;Ependorf; serijski broj L15698F; oznaka SVL04-961; lokacija Prostorija7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 100-1000µl | Jednokanalna;100-1000µl;Ependorf; serijski broj 1769288; oznaka SVL04-691; lokacija Prostorija7 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 0,1-2,5µl | Jednokanalna:0,1-2,5µl;Ependorf;serijski broj J11576J;oznaka SVL04-1012;lokacija Prostorija S1/8 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 0,5-10µl | Jednokanalna;0,5-10µl;Ependorf; serijski broj G34631J; oznaka SVL04-1014;lokacija Prostorija S1/8 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 2-20µl | Jednokanalna;2-20µl;Ependorf; serijski broj K358704; oznaka SVL04-1016; lokacija Prostorija S1/8 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 10-100µl | Jednokanalna;10-100µl;Ependorf; serijski broj G28844J; oznaka SVL04-1019; lokacija Prostorija S1/8 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 20-200µl | Jednokanalna;20-200µl;Ependorf; serijski broj K15143J; oznaka SVL04-1021; lokacija Prostorija S1/8 | 1 | kom |
| Automatska pipeta 100-1000µl | Jednokanalna;100-1000µl;Ependorf; serijski broj P22845I ; oznaka SVL04-1023; lokacija Prostorija S1/8 | 1 | kom |
| Elektronski pipetor podešen na 30µl | Jednokanalni podešen na30µl; Handy Step Brand;serijski broj05J80152; oznaka SVL04-752; lokacija Prostorija6 | 1 | kom |
| Elektronski pipetor podešen na 30µl | Jednokanalni podešen na30µl; Handy Step Brand;serijski broj05J80153; oznaka SVL04-754; lokacija Prostorija6 | 1 | kom |
| PARTIJA 3 Digitalni termometar (radni etalon), inkubatori, vodeno kupatilo, termošejker, sterilizator, vage |  |  |  |
| Digitalni termometar; tačke -20; 4, 37; 120 i 250C | TESTO – Njemačka 925; serijski broj 33743635/710;oznaka SVL04-674; lokacija-laboraorija | 1 | kom |
| Inkubator;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature; zadata temperatura 35C | Innova co 48 V=40lit;oznaka SVL03-42;serijski broj CO -48-230/10677; lokacija P5 | 1 | kom |
| Inkubator;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature; zadata temperatura 37C | Binder BD V=55lit;oznaka SVL04-558;serijski broj 07-11425;lokacija P5 | 1 | kom |
| Inkubator;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature,zadata temperatura 44C | Nuve EN-055 Turska V=55 lit;oznaka SVL03-74;serijski broj 02-116;lokacija P17 | 1 | kom |
| Inkubator;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 30C | Memmert IPP110 V=108 lit;oznaka SVL04-921;serijski broj V.416.0091;lokacija P17 | 1 | kom |
| Inkubator sa hlađenjem;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 25C | FTC 901 V=50 lit;Velp Scientific, Italija;oznaka SVL04-557;serijski broj 75878;lokacija P17 | 1 | kom |
| Inkubator;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 37C | Binder BD V=55lit;oznaka SVL04-560;serijski broj 07-11423;lokacija Prostorija 6 | 1 | kom |
| Inkubator;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 37C | Memmrt BE400 V=53lit;oznaka SVL04-482;serijski broj 402.0425;lokacija S3 | 1 | kom |
| Vodeno kupatilo;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 44-47C | Grant OLS200.GB V=30lit.;oznaka SVL03-91;serijski broj 8Q1109002;lokacija P17 | 1 | kom |
| Vodeno kupatilo;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 50C | Grant, V=40 lit;oznaka SVL04-363;serijski broj 8Q1120001;lokacija S3 | 1 | kom |
| Termo šejker;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 37C | PHMP-4 Grant-GB;oznaka SVL03-56;serijski broj 010128-1012-0327; lokacija S7 | 1 | kom |
| Sterilizator;provjera stabilnosti i uniformnosti temperature;zadata temperatura 180C | Binder;oznaka SVL03-71;serijski broj 11-02607;lokacija P3 | 1 | kom |
| Tehnička vaga | SBC51 max 3.200g; d=0,01gmin 0,5g; d=0,1g;Scalatec Instruments GmbH, Njemačka;oznaka SVL03-15;serijski broj 81103939;lokacija S3 | 1 | kom |
| Tehnička vaga | JW-1;Max 1500g min 1g;ACOM USA;oznaka SVL04-657;serijski broj 0707068;lokacija S7 | 1 | kom |
| Tehnička vaga | JW-1; 1-1500gr;min 1 gr;Acom-USA;serijski broj 074019;oznaka SVL04-656; lokacijaP5 | 1 | kom |
| Tehnička vaga | ADAM PGL 3002;1-3000 gr; Adam Equipment UK;oznaka SVL04-718; serijski broj AE769153;lokacija P11 | 1 | kom |
| Tehnička vaga | ADAM PGL 3002;1-3000 gr; Adam Equipment UK;oznaka SVL04-719; serijski broj AE8509;lokacija P17 | 1 | kom |
| Analitička vaga | PW-214;Max-210 g,d=0,0001g;ADAM GB;oznaka SVL-04-723;serijski broj AE680821;lokacija Prostorija5 | 1 | kom |
| PARTIJA 4 |  |  |  |
| Biosigurnosni kabineti; Ispitivanje: klase vazduha, integriteta HEPA filtera, strujanja vazduha vizuelizacijom i brzine strujanja vazduha | Faster Bio 48 Italija;serijski brojBIO -48-M-1642;Italija;oznaka SVL03-94;lokacija S7 | 1 | kom |
| Biosigurnosni kabineti; Ispitivanje: klase vazduha, integriteta HEPA filtera, strujanja vazduha vizuelizacijom i brzine strujanja vazduha | Microb.Safety Cabinet Nap Flow 900 Type A;;oznaka SVL03-013;serijski broj 30205310;lokacija P16 | 1 | kom |
| Biosigurnosni kabineti; Ispitivanje: klase vazduha, integriteta HEPA filtera, strujanja vazduha vizuelizacijom i brzine strujanja vazduha | Aqvaria S.R.L Italia Bioactivia 180;oznaka SVL03-98;serijski broj 011/12;lokacija S3 | 1 | kom |

Potrebno je da ponuđač dostavi dokaz o akreditaciji u skladu sa standardom ISO 17025 za svaku vrstu/metodu ispitivanja/etaloniranja u okviru partije/a za koju/e se prijavljuje, u vidu kopije važećeg sertifikata o akreditaciji

VI Način i rok plaćanja

Virmanski 30 (trideset) dana od dana izvršenja usluge, nakon dostavljanja fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

a) Rokizvršenja usluge je 60 dana, od dana potpisivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja usluge: JU Specijalistička veterinarska laboratorija, Bul.Džordža Vašingtona b.b.,Podgorica.

VIII Kriterijumzavrednovanjeponude:

najniža ponuđena cijena			broj bodova 	  100

IX Načinirokdostavljanjaponuda

Ponude se mogu predate preko ESJN-a zaključno sa danom 15.07.2021. godine u 10.00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana15.07.2021. godine u 10.00 sati.

X Rokzadonošenjeobavještenja o ishodupostupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Drugeinformacije

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenjeilidrugiakt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. -Potrebno je da ponuđač dostavi dokaz o akreditaciji u skladu sa standardom ISO 17025 za svaku vrstu/metodu ispitivanja/etaloniranja u okviru partije/a za koju/e se prijavljuje, u vidu kopije važećeg sertifikata o akreditaciji- Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2, koji je sastavni dio ovog zahtjeva. Naručilac će u fazi pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda vršiti provjeru tačnosti izjave ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, na način što će od ponuđača koji je dostavio najpovoljniju ponudu zahtijevati da, u roku od 8 dana od dostavljanja zahtjeva, naručiocu dostavi original ili ovjerene kopije dokaza za učešće u predmetnom postupku jednostavne nabavke. Ako ponuđač, u ostavljenim rokovima, ne dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili ne dostavi validne dokaze, smatraće se da je odustao od ponude i naručilac je dužan da pozove sljedeće gponuđača, koji je podnio najpovoljniju ponudu, da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevomi li da poništi postupak u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki.

Službenik za javne nabavke: 	                                                               Ovlašćeno lice naručioca:

Dušanka Sarić, dipl.ecc.                                                                        mr Dejan Laušević

___________________                             M.P.                                 _____________________

Obrazac 2

Na osnovučlana 5 stav 4Pravilnikazasprovođenjejednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20),) ______(ponuđač)_____dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 06-1 od 01.07.2022. godine nabavka usluge kalibracije mjerne opreme, po partijama, ukupne procijenjene vrijednosti: 9.000,00 €.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.