Naručilac Glavni grad Podgorica
Broj: 01-018/21-3431
Datum 04. maj 2021. godine
Broj iz evidencije javnih nabavki: 96/21

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Glavni grad Podgorica
	Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević

	Adresa: Njegoševa 20

	Poštanski broj:81000

	Sjedište: Podgorica
	PIB (Matični broj): 02019710

	Telefon: 020 482-081
	Faks: 020 482-091

	E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me
	Internet stranica (web): www.podgorica.me



II  Predmet nabavke:

 Roba

III Opis predmeta nabavke: 

Nabavka tehničkog sistema video nadzora za javne površine Glavnog grada Podgorica prema tehničkoj specifikaciji.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 8.264.46 €.

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije	

[bookmark: _Toc417218193][bookmark: _Toc418845409]TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1.
	Usluga za sve lokacije
	Izrada projekta tehničke zaštite, nabavka ,ugradnja i puštanje u rad na udaljeni računar po specifikaciji.
	komplet
	1

	2.
	DVR
	4 kanalni digitalni video snimač, HDCVI/TVI/AND do 5MP + 2IP do 6MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 audio in,1 audio out, HDMI,VGA,2 USB,LAN
	kom
	10

	3.
	HDD
	2 TB HDD
	kom
	10

	4.
	Kamera
	HDCVI bullet kamera za spoljnju montažu, vodootporno kućište,4MP ili više, IC d/n dometa do 50 m
	kom
	34

	5.
	Napajanje
	12V 5A
	kom
	10

	6.
	Mrežna oprema
	4G router/modem,WAN,3 LAN, SIM card slot, 2 antene
	kom
	10

	7.
	Ormar 
	PVC ormar sa IP zaštitom,za smještaj DVR,Router,Napajanje,napojne letve
	kom
	10

	8.
	Dozne
	Nadzidne dozne sa IP zaštitom
	kom
	34

	9.
	Nosači
	Stubni nosači za kamere i ormar promjera 80-150 mm
	kom
	54

	10.
	Potrošni materjal
	Konektori,naponski kabal 3x1,5 sa 4 utičnice i prekidačem L=5 m, kabal RG-59+2x0,75
	paušal
	1



Mjesto izvršenja: Na lokacijama Glavnog grada Podgorica:
- Park Stari aerodrom - ul. Aerodromska
- Park Zagorič – II Crnogoskog Bataljona 
- Park Zabjelo – u. 27 Marta
- Park Konik  - Husinskih rudara
- Park Dahna – Magistralni put M18
- Njegošev park – Bulevar Stanka Dragojevića
- Park kod Spomenika Ivana Crnojevića – ul. Vaka Đurovića
- Dječije igralište – Bulevar Vojvode Stanka Dragojevića
- Dječije igralište – ul.Buda Tomovića
- Dječije igralište – ul.Vasa Raičkovića

Garantni rok: 12 mjeseci od puštanja u rad ugovorene robe.

Napomena: 
· Montaža se vrši na stubu javne rasvjete na visini od 3m od kote terena, tako da se ne izlazi van perimetra šticenog prostora,
· Priključak na naponsku mrežu u donjem dijelu stuba na osigurač,
· Softver na udaljenom računaru Smart PSS,
· SIM karticu 4G obezbjeđuje investitor. 

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača):
U skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine („Sl. List CG“, broj: 43/2018), ponuđač treba da posjeduju rješenje Uprave policije, kojim se odobrava vršenje poslova tehničke zaštite.

VI Način i rok plaćanja 

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke i montaže robe: 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova   	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati:

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 10.05.2021 godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  10.05.2021 godine u 10:10 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se do 31.05.2021. godine.

XI Drugi uslovi i informacije

	/




Službenik za javne nabavke 	                                                         Ovlašćeno lice naručioca
    Aleksandar Pavlićević	                                                                     dr Ivan Vuković


		
_______________________	                         M.P.           ______________________________    
  




Obrazac 2



Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj ___ ) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) 



M.P.
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