
Obrazac 1
OPŠTINA PLJEVLJA   
Sekretarijat za stambeno komunalne poslove,
saobraćaj i vode
Broj: 06-426/22 - _____ /2     
Datum: 18.08.2022. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20 i 71/20), Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode, objavljuje


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE 

I Podaci o naručiocu 

	Naručilac:
Opština Pljevlja
	Lica za davanje informacija:
Vule Macanović,dipl.inž.mašinstva 

	Adresa:  Kralja Petra I br.48
	Poštanskibroj: 84 210

	Sjedište: Pljevlja
	PIB:  02019868

	Telefon: 069/309-365 
	Faks: 052/300-188

	E-mail adresa: blazo.subaric@pljevlja.co.me
	Internet stranica: www.pljevlja.me




II  Predmet nabavke:

 radovi

III Opis predmeta nabavke: 

Ugradnja grijanja u gradskoj kapeli Ravni

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 10.330,58 €.
[bookmark: _GoBack]
V Tehničke karakteristike ili specifikacije


	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	Instalacija grijanja
	Isporuka I ugradnja peći 50kw sa pogonskim gorivom -pelet
	1
	Kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja pumpa  30/7
	1
	Kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja eks.posuda 80 l
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja termo manometra
	2
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja slav.lopt mz 5/4
	6
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja slav.lopt zz  5/4
	2
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja podv.rad 1/2 ek.g
	21
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja vent.rad.1/2 ts.ek
	21
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja vent.sig.1/2 3bara
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja lon.ozrac.aut.1/2+n.v
	8
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja vent.mijes.4-kraki
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja pip slavine
	25
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja cijev fi 35
	15
	m

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja cijev fi 28
	70
	m

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja cijev fi 22
	70
	m

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja cijev fi 18
	60
	m

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja cijev fi 15
	80
	m

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja cij.dim 200x1000
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja cij.dim 200x500
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja kolj.dim fi 200
	2
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja stucna fi 200
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	pustanje instalacije u rad sa hladnom probom pomocni materijal za montazucjevovoda fiting gas selne itd. Uzima se 50% od cijevi
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	pripremno zavrsni radovi topla proba
	8
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja rad.panel 1200x600
	4
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja rad.panel 1800x600
	5
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja rad.panel 1400x600
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja rad.panel 600x600
	2
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka I ugradnja rad.panel 1200x600
	1
	kom

	Instalacija grijanja
	isporuka i ugradnja  kombinovanog bojlera 80 l  desni
	1
	kom

	Izrada projekta
	Izrada projekta  -  izvedeno stanje
	1
	kom

	

	
	
	



 Mjesto izvršenja ugovora: Pljevlja, gradsko groblje Ravni
Period važenja ponude  60 dana od otvaranja ponuda.

VI Način plaćanja

Rok plaćanja: 30 dana od ovjere okončane situacije od strane stručnog nadzora i Naručioca 
Način plaćanja: virmanski.

VII Rok završetka radova:

20 dana od dana zaključenja ugovora.


VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

  najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100	

IX Način i rok dostavljanja ponuda

•Ponude se mogu predati samo preko ESJN-a (Elektronski sistem javnih nabavki) zaključno sa danom 23.08.2022. godine do 09:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 23.08.2022. godine, u 09:30 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Shodno članu 12 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20 i 71/20), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.


XI Druge informacije

Ponuđač je obavezan dostaviti sledeće:
- Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, koja je data u prilogu.

Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude.
Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost.
Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.
Ponuda ne može biti alternativna.
U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom.
Ponuda primljena nakon roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati.
U skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu sprovođenju jednostavnih nabavki otvaranje ponuda nije javno.
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između naručioca i tog privrednog subjekta.
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zahtjevom, izabranom ponudom i obavještenjem o ishodu postupka, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.


Službenik za javne nabavke                                                             Ovlašćeno lice naručioca

Blažo Šubarić_____________________                                  mr Zoran Čolović __________________











































Obrazac 2



Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“,Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20,65/20,71/20,74/20 i 102/20 ) ______(ponuđač)_____ dostavlja




I Z J A V U


Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.



Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:1] [1: Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN] 




M.P.









