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Broj iz evidencije javnih nabavki: 158/22
POJAŠNJENJE 1

ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE ESJN broj: 24393 - Nabavka i ugradnja sistema za ozvučenje, sistema protiv provale i dojava požara i optika za potrebe JU Narodne biblioteke “Radosav Ljumović”
Pitanje 1: Da li posjedujete pojačalo? Jer pod stavkom broj 18.je predviđen media player koji u sebi ne sadrži pojačalo. Da li pod stavkom 25 mislite samo na polaganje kabla ili je potrebno i kanalice uključiti u cijenu? 
Odgovor JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumovuć”: Za stavku 18 nema pojačalo jer nije potreban za taj proctor, dok za stavku 25 nijesu potrebne kanalice.
Službenik za javne nabavke, Aleksandar Pavlićević ________________________

