JU Osnovna škola “SRBIJA”
Broj: 1070
Mjesto i datum: Bar, 11.10.2022.
Na osnovu člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) JU Osnovna škola “SRBIJA” daje pojašnjenje Tenderske dokumentacije.
Dana 07.10.2022.god. zainteresovani ponuđač putem portala CeJN je uputio zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, sledećeg sadržaja:„ Molimo Vas za pojašnjejnje, u predmjeru radova kod pozicije 80, gdje se traži čišćenje postojećeg rezervoara. Potrebni su podaci, koja je zapremina rezervoara i da li u rezervoaru trenutno ima goriva“?
Pojašnjenje Tenderske dokumentacije glasi:

Zapremina rezervoara iznosi oko 20m3, a u rezervoaru trenutno ima oko 2000 litara goriva.
Darko Jelić, predsjednik komisije
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