Nabavka dijelova za Toplotne pumpe Trane

U Terminalnoj zgradi Aerodroma Podgorica instalirane su tri toplotne pumpe oznaka

Trane ECXAN900E72E1

Serijski brojevi su  NB54151, NB54193, NB54152

Sistem centralnog nadzora i upravljanja je Sauter.

Potrebno je izvršiti nabavku sledećih djelova

1.Ventilator za toplotnu pumpu oznake RD TRANE MOTO964E Motor         kom 4

2.Diferencijani presostat   oznaka        DDL105F001 Sauter

Opseg regulacije 50...500 Pa                                                                                           kom 3

3.Štapni senzor tempererature  oznaka   EGT346F102    Sauter                               kom 4

Mjerni opseg -50 ...160 C

4. Kontaktori Schneider Electric oznake LC1K06 1OP7                                                   kom 6