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Nabavka dijelova za Toplotne pumpe Trane 
U Terminalnoj zgradi Aerodroma Podgorica instalirane su tri toplotne pumpe oznaka
Trane ECXAN900E72E1					
Serijski brojevi su  NB54151, NB54193, NB54152 
Sistem centralnog nadzora i upravljanja je Sauter.

Potrebno je izvršiti nabavku sledećih djelova 



1.Ventilator za toplotnu pumpu oznake RD TRANE MOTO964E Motor         kom 4    [image: ]                                                                    



2.Diferencijani presostat   oznaka        DDL105F001 Sauter
Opseg regulacije 50...500 Pa                                                                                           kom 3
3.Štapni senzor tempererature  oznaka   EGT346F102    Sauter                               kom 4
Mjerni opseg -50 ...160 C

4. Kontaktori Schneider Electric oznake LC1K06 1OP7                                                   kom 6

 
image1.jpeg




