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Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke objavljuje sljedeće: 

POJAŠNJENJE I

Zahtjeva za dostavljanje ponuda od 06.12.2022. godine za postupak jednostavne nabavke za nabavku i ugradnju opreme i izvođenje radova na javnoj rasvjeti, po partijama: Partija 1. Nabavka i ugradnja opreme i izvođenje radova na javnoj rasvjeti u selu Pelinkovići, MZ Mrkojevići, šifra #38769.


Pitanje 1. “Molim Vas za pojašnjenje a tiče se Partije 1 i Partije 2. S obzirom da je specificiran veći broj svjetiljki nego stubova na kojim stubovima je predviđena montaža preostalih svjetiljki, i da li je potrebna neka vrsta nosača? Da li može da se ponudi svjetiljka snage do 40W? “.

Odgovor 1. Predviđen je veći broj svjetiljki iz razloga što se svjetiljke montiraju i na već postojećim stubovima, i nijesu potrebni nosači.  Led svjetiljka mora biti od 30 W.
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