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POJAŠNJENJE 1
ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE - Nabavka i isporuka suvog praha za gašenje požara za potrebe Službe zaštite i spašavanja


Pitanje br. 1: Procijenjena vrijednost je nerealno niska što nije prihvatljivo. Sam postupak prošli iz 6 mjeseca potvrđuje navode. 
Odgovor: Navedeno će biti definisano kroz izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku.

Pitanje br. 2: Zahtjevom navodite standard EN615 ili ekvivalent (ne postoji ekvivalent standarda), a vrlo je čudno kako se ne traži atest sa standardom za prah u kome je obavezno iskazati protivpožarni rejting što je obavezujuće jer isti određuje kvalitet kao i osnovno pravo ravnopravnosti ponuđača. Molimo Vas sagledajte prošli postupak i postupite u skladu sa istim u dijelu tehničke specifikacije i procijenje vrijednosti kako biste osigurali kvalitet tražene opreme kao i zakonske obaveze u dijelu standarda.
Odgovor: Traženi standard EN 615 je dovoljan zahtjev i nalazi se na sertifikatu sredstva za gašenje požara.

Pitanje br. 3: mora da vam je greškom ostala cijena 157 eura, jer to nije realna cijena za nabavku 500 kg praha
Odgovor: Navedeno će biti definisano kroz izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku.

Pitanje br. 4: Takođe imam pitanje da li može osim u dzakovim ad prah bude u kutijama po 25 kg i da li može i plava boja ili samo mora krem ili bijela? Napominjem da boja ne utiče na kvalitet praha, važan je standard. 
Odgovor: Navedeno će biti definisano kroz izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku.

      Službenik za javne nabavke
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