1. [bookmark: _GoBack][bookmark: 2._SPECIFIKACIJA_I_REKAPITULACIJA_ARMATU]SPECIFIKACIJA I REKAPITULACIJA ARMATURE9.
25
15
15
25
15
9.



	Šipke - specifikacija

	ozn.
	oblik i mere [cm]
	Ø
	lg [m]
	n [kom]
	lgn [m]
	Napomena

	POTPORNI ZID (1 kom)

	

1
	45



45
	

8
	

1.58
	

81
	

127.98
	

	

2
	60

60
	

8
	

1.35
	

81
	

109.35
	

	

3
	15



15
	

8
	

0.78
	

41
	

31.98
	

	4
	1195
	10
	11.95
	8
	95.60
	























	Šipke - rekapitulacija

	Ø
[mm]
	lgn [m]
	Jedinična težina
[kg/m']
	Težina [kg]

	B500B

	8
	269.31
	0.40
	106.38

	10
	95.60
	0.62
	58.99

	
Ukupno (B500B)
	
	
	
165.36

	
Ukupno
	
	
	
165.36
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	Mreže - specifikacija

	Pozicija
	Oznaka mreže
	B
[cm]
	L
[cm]
	n
	Jedinična težina
[kg/m2]
	Ukupna težina [kg]
	Napomena

	POTPORNI ZID (1 kom)

	I-1
	Q-257
	215
	68
	12
	4.02
	70.01
	

	I-2
	Q-257
	175
	68
	2
	4.02
	9.50
	

	
Ukupno
	
	
	
	
	
	
79.51
	
























	Mreže - rekapitulacija

	Oznaka mreže
	B
[cm]
	L
[cm]
	n
	Jedinična težina
[kg/m2]
	Ukupna težina [kg]
	Neto ugrađena težina
[kg]

	Q-257
	215
	605
	2
	4.02
	104.58
	79.51

	
Ukupno
	
	
	
	
	
104.58
	
79.51
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